Revisado

20-12-2021

INDICE DE CONTIDOS

1.	Comisión de Autoprotección Escolar	4

Datos do centro	5

2.	Situación Xeográfica.	6

3.	Instalacións xerais con risco	7

4.	Instalacións de Protección	8

5.	Descrición do centro	9

A planta baixa	9

A primeira planta	10

A segunda planta	11

6.	Avaliación de riscos	12

Cadro de instalacións que poden xerar unha emergencia.	12

7.	Equipos	13

As funcións dos equipos son as seguintes:	14

8.	MEDIDAS DE PROTECCIÓN	15

MEDIOS DISPONIBLES:	15

Medios de extinción de incendios:	15

Equipos de material de primeira intervención.	15

9.	DIRECTORIO TELEFÓNICO	16

10.	DESEÑO DE EVACUACIÓN	18

No caso de accidente ou emerxencia:	19

O Xefe de Intervención e Emerxencia terá que:	19

No caso de emerxencia:	19

O Equipo de alarma e evacuación:	19

No caso de accidente:	20

O Equipo de Detección e Alerta (profesores):	20

No caso de que se detecte un incendio:	20

O Xefe de Intervención e Emerxencia, ten que:	20

O Equipo de Primeira Intervención:	21

O Equipo de Primeiros Auxilios:	21

O Equipo de Evacuación de Planta:	21

O Equipo de Detección e Alerta (profesores):	22

Os Telefonistas:	22

No caso de que soe a alarma de evacuación:	22

O Equipo de Alarma e Evacuación:	22

No caso de que soe a alarma.	23

O Equipo de Alarma e Evacuación:	23

11.	PLANOS DO CENTRO	24

12.	Operatividade do plan	25

13.	Implantación do plan	26

14.	ANEXOS	27

# Comisión de Autoprotección Escolar

A Comisión de Autoprotección Escolar, creada o 08 de setembro de 2021, ten como obxectivo principal a redacción do plan de autoprotección, así como a súa mellora e mantemento.

A Comisión está composta por:

- Dona Antonio Cebreiro Melero.director do centro.

- Dona Tania Mª Ruanova Súarez ,dona María José Ruán Serantes. dona Dolores Freire Villar e donaLuisa de Marillac Sánchez representantes do persoal docente.

- Dona Victoria de los Angeles Moreira Castro.representantes do persoal non docente.

- Don Fernando Vilar Otero. representantes das Familias.

- Dona Carla Doce Caneiro representantes do alumnado.

- Dona Rosa Ana García López representante do Concello

# Datos do centro

O Centro CPI de Atios, código 15018148, está situado na rúa San Sadurniño nº 33 do Concello de Valdoviño, na provincia de A Coruña e número de teléfono 881-938-107, número de fax 881-938-113 e correo electrónico cpi.atios@edu.xunta.es.

O número de traballadores é de 53 mestres e 8 PND que o dos alumnos é de 527 repartidos entre os alumnos de Educación Infantil, Educación Primaria e Educación Secundaria.

O CPI de Atios consta dun edificio de 10 m de altura (tres plantas) e un ximnasio con ocupación só para actividades educativas.

As vías públicas que delimitan o centro son a rúa de San Sadurniño de 8m de ancho, dotada de beirarúa e arcén nas dúas beiras e dous sentidos de circulación para vehiculos,  e a rúa do camiño do campo de fútbol de 5m de ancho, sen beirarúa e sen arcén e un sentido de circulación.

# Situación Xeográfica.

A superficie do soar é de aproximadamente 10.000 m2 mentres que a superficie dos edificios é de  aproximadamente 3800 m2, repartidos nun edificio adicado á docencia que foi remodelado e ampliado recentemente, dous patios cubertos, un ximnasio e conta cun campo de fútbol, do concello, próximo.

O centro sitúase na zona alta de “O Graño”, na ladeira da montaña con vistas á Lagoa da Frouxeira (espacio natural protexido), afastado do centro urbano e preto do Centro de Saúde e da Casa da Cultura do Concello de Valdoviño.

En canto a metereoloxía, son dominantes os ventos do nordés que moitas veces veñen acompañados de choivas de maior ou menor intensidade. Debido á proximidade ó mar, non se recollen precipitacións abundantes en forma de neve, nembargantes a pluviosidade é considerable durante todo o ano.

# Instalacións xerais con risco

Dentro das instalación xerais con risco temos  que destacar: RISCO ALTO

- 2 Salas de calefaccións cunha enerxía de 380v.

- 1 Depósito de combustible para as caldeiras, soterrado no chan.

RISCO MEDIO

- 1 Laboratorio de Ciencias cunha enerxía de 220v

- 1 Cociña cunha enerxía de 380v, e con sistema de queimadores de gas.

- 1 Cafetería – bar.

- 1 Taller de Tecnoloxía cunha enerxía de 220v

- 1 Biblioteca con equipos informáticos e audiovisuais.

- 2 Almacéns de arquivo

RISCO BAIXO

- 1 Taller de Plástica cunha enerxía de 220v.

- 1 Aula de informática cunha enerxía de 220v.

- 1 Comedor

# Instalacións de Protección

No que respecta ás instalacións de protección o edificio consta de:

- Alarma

- Teléfono interior

- Teléfono exterior

- Sirena - Timbre

- Interruptores e cadros de protección eléctrica

- Extintores

- Iluminación de emerxencia en portas, corredores e escaleiras.

Nembargantes hai que salientar a ausencia de detección automática, megafonía, así como bocas de incendio.

# Descrición do centro

O edificio consta de tres plantas cunha superficie media de 1330 m2 e cunha resistencia ó lume de 120 minutos.

Existen tres accesos ó soar de 13,20 m (sumando os seus anchos) e opostos entres si, mentres que hai oito accesos ó edificio tamen opostos entres si que suman de ancho 14 m.

## A planta baixa

A planta baixa ten unha superficie de aproximadamente 1030 m2

Esta planta conta con dous patios cubertos e o acceso á cafetería do centro e salas de caldeiras (da zona nova e da zona vella)

| Actividades | Superficie | Ocupación máxima | Risco |
| --- | --- | --- | --- |
| Comedor | 180 | 200 | BAIXO |
| 6 aulas de Educación Infantil | 200 | 50 | BAIXO |
| 6 aulas de Educación Primaria | 300 | 75 | BAIXO |
| 1 Despacho | 50 | 5 | BAIXO |
| Servicios Aseos | 70 | 15 | BAIXO |
| Conserxería | 7 | 2 | BAIXO |
| Cafetería e almacén | 60 | 25 | BAIXO |
| Acceso a Sala de Caldeiras (zona vella) | 10 | 2 | ALTO |
| Sala de Caldeiras (zona nova) | 10 | 2 | ALTO |

Na planta baixa atópanse 6 saídas ó exterior con polo menos dúas saídas opostas entre si, apertura con sentido de evacuación e cunha suma de anchos de 11 m

## A primeira planta

A pimeira planta ten unha superficie de aproximadamente 1030 m2

Esta planta conta con tres escaleiras de acceso os patios cubertos e a saída exterior.

| Actividades | Superficie | Ocupación máxima | Risco |
| --- | --- | --- | --- |
| Aula de Audiovisuais | 50 | 30 | BAIXO |
| Laboratorio de idiomas: Inglés | 50 | 30 | BAIXO |
| Laboratorio de Ciencias Naturais | 50 | 30 | MEDIO |
| Taller de Plástica | 50 | 30 | BAIXO |
| Taller de Tecnoloxía | 100 | 30 | BAIXO |
| 8 aulas (7EP + 1 ESO) | 350 | 210 | BAIXO |
| 9 despachos | 170 | 35 | BAIXO |
| Servicios e aseos | 65 | 20 | BAIXO |

## A segunda planta

A segunda planta ten unha superficie de aproximadamente 1030 m2

Esta planta conta con tres escaleiras de acceso ós patios cubertos e a saída exterior con polo menos dúas opostas entres si e cunha suma de anchos de 6m.

| Actividades | Superficie | Ocupación máxima | Risco |
| --- | --- | --- | --- |
| Biblioteca | 100 | 100 | MEDIO |
| Aula de Informática | 50 | 20 | BAIXO |
| Aula de Música | 50 | 30 | BAIXO |
| Sala de profesores | 60 | 30 | BAIXO |
| 12 aulas de Educ. Secundaria | 490 | 240 | BAIXO |
| 5 despachos | 70 | 25 | BAIXO |
| Servicios | 65 | 20 | BAIXO |

# Avaliación de riscos

Considerando o número de alumnos do centro (menos de 1000) e a altura das instalacións e do edificio (ata 10 m), o centro pode ser avaliado de forma xeral cun nivel de risco BAIXO.

## Cadro de instalacións que poden xerar unha emergencia.

| Instalación | Si/Non | Localización | Observacións |
| --- | --- | --- | --- |
| Calefacción Zona vella | Si | Soto debaixo da escaleira principal | 380 V ó fondo dunha escaleira |
| Calefacción Zona nova | Si | Almacén detrás da cafetería | 380 V saída o exterior |
| Instalación eléctrica | Non | En cada planta, cadro de control e protección. O cadro xeral está situado na entrada de profesores. | Todos teñen tapa, agás o xeral que vai descuberto |
| Instalación de cociña e queimadores de gas | Si | Ó lado do comedor | As bombonas de gas están na cara exterior da cociña, cara o aparcadoiro. |
| Instalacións de combustible das caldeiras | Si | Debaixo do chan, na parte alta do aparcadoiro. | Acceso por arqueta. |

# Equipos

No centro hai un Xefe de Intervención e Emerxencia (XIE) que é:

- Don Antonio Cebreiro Melero

- E a suplente Tania María Ruanova Suárez

Un Equipo de Primeira Intervención (EPI), os responsables son:

- Na planta baixa, o persoal docente ou non docente da planta baixa.

- Na primeira planta, o persoal docente ou non docente da primeira planta.

- Na segunda planta, o persoal docente da segunda planta.

Un Equipo de Primeiros Auxilios (EPA) formado por:

- Don Antonio Cebreiro Melero

- Dona María José Ruán Serantes.

Un Equipo de Alarma e Evacuación (EAE) que somos todos os ocupantes do centro.

E finalmente un Equipo de Evacuación de Planta (EEP), os responsables son:

- Na planta baixa, o persoal docente ou non docente das aulas

- Na primeira planta, o persoal docente ou non docente das aulas

- Na segunda planta, o persoal docente das aulas

## As funcións dos equipos son as seguintes:

XIE:	Valorar a gravidade da emerxencia; alertar e coordinar os equipos de intervención; decidir a evacuación; alertar, recibir e informar as axudas externas e ordenar a fin da emerxencia.

EPI:	Extinguir os conatos de incendio e axudar, se cómpre, ós recursos externos.

EPA:	Prestarlles primeiros auxilios ós lesionados e acompañalos ó centro médico.

EAE:	Garantir a alarma e asegurar unha evacuación ordenada.

EEP:	Garantir a evacuación en cada planta e asegurar a evacuación de todos os ocupantes.

# MEDIDAS DE PROTECCIÓN

## MEDIOS DISPONIBLES:

### Medios de extinción de incendios:

Extintores localizados segundo planos anexos, cada un dos mesmos posúe unha folla de seguimento, onde se reflictan as datas de revisión a localización exacta de cada un, a composición e o peso.

Sistema de aviso de alarma, mediante un timbre situado na planta baixa o lado de conserxería, que debe ser accionado tres veces consecutivas, en tonos de corta duración. Segundo planos anexos. Esta alarma pode ser escoitada en todo o centro, gracias ó reparto de timbres polos diferentes andares e zonas.

### Equipos de material de primeira intervención.

Botiquíns: Localizados en dirección (primeira planta), na sala de profesores (segunda planta) e en cada un dos diferentes talleres e laboratorios do centro (Ciencias, Educación Plasticá e Tecnoloxía, na primeira planta). Segundo plano anexo.

Chaveiros: Se localizan 3 chaveiros cas chaves dos despachos, aulas, laboratorios e talleres, en dirección (despacho director/a e arquivo, primeira planta) e na sala de profesores (segunda planta).

Como consello e para prever calquera labor simple de rescate aconséllase un megáfono portátil e escaleira visible.

# DIRECTORIO TELEFÓNICO

Para colocar nos teléfonos de acceso ó exterior, na entrada, en conserxería, en dirección (todos os despachos) e na sala de profesores.

DIRECTORIO TELEFÓNICO

EMERXENCIA SOS GALICIA	112

POLICIA LOCAL	630 871 729

POLICIA NACIONAL	091

CONCELLO	981 487 041

BOMBEIROS	080

PROTECCIÓN CIVIL                   639 107 671

GARDA CIVIL	981 486 104

CENTRO DE SAÚDE                   981 487 558

URXENCIAS SANITARIAS	061

DESEÑO DE EVACUACIÓN

Os que se mostran nos planos das diferentes plantas, segundo localización no edificio.

Os alumnos de Educación Infantil deberán ser concentrados na marca de Punto de encontro de Educación Infantil, situado na pista polideportiva exterior. So no caso de que estes alumnos estean utilizando as aulas de informática ou a Biblioteca na segunda planta, estes deben dirixirse de xeito controlado polo corredor ata a porta de emergencia do fondo do pasillo e unha vez nos patios do centro dirixirse polo exterior ata o punto de encontro de infantil acompañados polos seus profesores, ata o aparcadoiro das familias

Os alumnos de Educación Primaria da planta baixa sairán ó patio cuberto polas entradas e saídas dispostas por proximidade da súa aula e concentraránse no Punto de encontro de Educación Primaria situado na pista polideportiva exterior Os alumnos de educación primaria que saian da primeira planta baixarán polas escaleiras de acceso ó patio cuberto e tamén concentraranse no mesmo punto de encontro. Os alumnos de Educación Primaria, que se atopen nas aulas da segunda planta (Aula de música, informática ou biblioteca) deberán proceder a súa evacuación pola escaleira do fondo do corredor e unha vez abaixo dirixirse ó punto de encontro cos seus compañeiros.

O punto de encontró de Educación Secundaria está situado na pista polideportiva .No caso dos alumnos de Educación Secundaria que se encontren nas súas aulas da segunda planta baixarán polas escaleiras centrais ata o patio da cafetería e se dirixirán o punto de encontro de Educación Secundaria. Os alumnos deste nivel que se atopen na primeira planta (Aulas de plástica, tecnoloxía e ciencias), deberán dirixirse pola escaleira do fondo de corredor o punto de encontro de Educación Secundaria. Así mesmo, os alumnos que estean na segunda planta pero na parte do edificio máis nova, (Aulas de música, informática ou biblioteca) sairán pola escaleira do fondo do corredor ata chegar ó punto de encontro.

O alumnado con problemas de movilidade será evacuado seguindo estas instrucións:

1:- Dende a planta baixa; a persoa responsable do alumnado con problemas de movilidade se dirixirá a pista polideportiva pola porta que da ao patio da cafetería.

2.- Dende a primeira planta; a persoa responsable do alumnado con problemas de movilidade se dirixirá polo corredor do laboratorio ata a saída situada preto da casa do conserxe. Punto donde a persoa responsable do alumnado con problemas de movilidade recibirá axuda para evacuar ao alumno/a por parte do responsable de planta e do conserxe. Logo deben ir cara o punto de encontro correspondente..

3.- Dende a segunda planta; a persoa responsable do alumnado con problemas de movilidade se dirixirá polo corredor da biblioteca ata a saída situada preto da casa do conserxe. Punto donde a persoa responsable do alumnado con problemas de movilidade recibirá axuda para evacuar ao alumno/a por parte do responsable de planta e do conserxe. Logo deben ir cara o punto de encontro correspondente.

No caso de corte do suministro eléctrico as vías de evacuación están debidamente iluminadas.

No caso dos alumnos e monitores  das actividades extraescolares seguirán as directrices xerais marcadas para cada un dos espazos que ocupen nese intre coa salvedade que terán un unico punto de encontro que será o Punto de encontro de Educación Secundaria. No caso de corte do suministro eléctrico as vías de evacuación están debidamente iluminadas.

## No caso de accidente ou emerxencia:

### O Xefe de Intervención e Emerxencia terá que:

- Atender ó ferido.

- Ordenar que se avise ó equipo de primeiros auxilios.

- Requerir o transporte e ordenar o traslado do ferido a un centro sanitario, se fose necesario, previo informe do equipo de primeiros auxilios.

- Avisar e informar do suceso ós familiares directos dos feridos.

## No caso de emerxencia: O Equipo de alarma e evacuación:

- Intentará solucionala.

- Informará o XIE.

- Fará soar a alarma tres veces se o XIE o ordena.

- Retornará ó seu posto

## No caso de accidente:

### O Equipo de Detección e Alerta (profesores):

- Prestar asistencia ós feridos.

- Alertar ós EPA.

- Darlle parte ó XIE.

- Equipo de Alarma e Evacuación:

- Comunicarllo ó responsable máis próximo.

- Retornar rapidamente á súa dependencia.

## No caso de que se detecte un incendio:

### O Xefe de Intervención e Emerxencia, ten que:

- Recibir a información e valorar o risco.

- Ordenar que se emita o sinal de alarma.

- Ordenar a primeira intervención.

- Saír a recibir e informar ás axudas externas.

- Indicarlles o tempo transcorrido, a situación...

- Ordenar a evacuación.

- Colaborar na dirección do control da emerxencia.

- Recibir información dos grupos de alarma, primeira intervención e evacuación.

- Redactar un informe das causas, do proceso e das consecuencias da emerxencia.

### O Equipo de Primeira Intervención:

- Coller os equipos de primeira intervención.

- Intentar apagar o lume.

- Informar ó XIE e agardar as súas ordes.

- Colaborar en caso necesario, coa axuda externa na extinción.

### O Equipo de Primeiros Auxilios:

- Prestar asistencia ó ferido.

- Avaliar a lesión e informar dela ó XIE.

- Preparar o traslado do ferido.

- Acompañar ó ferido ó centro sanitario.

- Redactar un informe das causas, proceso e consecuencias.

### O Equipo de Evacuación de Planta:

- Designar a vía ou vías de evacuación segundo a emerxencia e as ordes do XIE.

- Dar as ordes para a quenda de saída.

- Verificar que non quede ninguén.

- Verificar que as fiestras e portas estean pechadas.

- Evacuar a planta no último lugar.

- Unha vez acabada a evacuación da planta darlle parte o XIE.

### O Equipo de Detección e Alerta (profesores):

- Intentar a extinción do lume.

- Comunicar o incendio ó XIE.

- Retornar ó seu posto.

- Esperar orde de evacuación.

### Os Conserxes:

- Facer soar a alarma tres veces en toques cunha duración de cinco segundos.

## No caso de que soe a alarma de evacuación:

### O Equipo de Alarma e Evacuación:

- Indicarlles ós ocupantes que manteñan a orde.

- Controlar que non recollan ningún obxecto persoal.

- Formar dúas ringleiras nos laterais da habitación.

- Esperar á orde de saída do Xefe de Planta.

- Pechar todas as fiestras.

- Comezar a evacuación na orde indicada e segundo a vía fixada.

- En caso de fume, a evacuación realizarase a rentes do chan.

- Unha vez evacuados todos os ocupantes, saír en último lugar e pechar a porta.

- Dirixirse ó lugar de concentración fixado.

- Realizar o control de ocupantes.

- Informar ó Xefe de Planta.

## No caso de que soe a alarma.

### O Equipo de Alarma e Evacuación:

- Manter a orde.

- Atender ás indicacións do responsable de planta.

- Non demorarse para recoller obxectos persoais.

- Saír ordenadamente e sen correr.

- Non falar durante a evacuación.

- Permanecer no punto de reunión en proximidade do responsable de planta.

# PLANOS DO CENTRO

- Planos de evacuación das distintas plantas en formato A-4

Na carpeta chamada “PLANOS” están recollidos todos os planos de evacuación

# Operatividade do plan

O Plan de autoprotección escolar do centro CPI Atios de Valdoviño redactouse no curso 2003/2004, quedando pendente da aprobación do borrador con data 30 de xuño de 2004.

Preséntase o día 1 de decembro de 2004 a primeira revisión do borrador.

Presentase o día 18 de maio de 2006 a segunda revisión e é aprobada pola comisión de autoprotección do centro.

Preséntase o día 30 de xaneiro de 2008 a terceira revisión e é aprobada pola comisión de autoprotección do centro.

Preséntase o día 01 de decembro de 2009 a cuarta revisión e é aprobada pola comisión de autoprotección do centro.

Preséntase o día 01 de decembro de 2010 a quinta revisión e é aprobada pola comisión de autoprotección do centro.

Preséntase o día 01 de decembro de 2011 a sexta revisión e é aprobada pola comisión de autoprotección do centro.

Preséntase o día 01 de decembro de 2012 a séptima revisión e é aprobada pola comisión de autoprotección do centro

Preséntase o día 01 de decembro de 2013 a oitava revisión e é aprobada pola comisión de autoprotección do centro.

Preséntase o día 01 de decembro de 2014 a novena revisión e é aprobada pola comisión de autoprotección do centro.

Preséntase o día 26 de xaneiro de 2016 a décima revisión e é aprobada pola comisión de autoprotección do centro

Preséntase o dia 17 de xaneiro de 2017  a undécima revisión e é aprobada pola comisión de autoprotección do centro

Preséntase o dia 14 de xaneiro de 2018  a décimosegunda revisión e é aprobada pola comisión de autoprotección do centro

Preséntase o dia 24 de xaneiro de 2019  a décimotercera revisión e é aprobada pola comisión de autoprotección do centro.

Preséntase o dia 28 de xaneiro de 2020 a décimocuarta revisión e é aprobada pola comisión de autoprotección do centro.

Preséntase o dia 26 de xaneiro de 2021  a décimoquinta revisióne é aprobada pola comisión de autoprotección do centro.

Preséntase o dia 25 de xaneiro de 2021  a décimoquinta revisióne é aprobada pola comisión de autoprotección do centro

# Implantación do plan

O plan xa implantado terá dous obxectivos prioritarios:

- Lograr que o alumnado e profesorado adquira os coñecementos, hábitos e destrezas relacionados coa autoprotección.

- Conseguir que o alumnado e o profesorado coñeza e se familiarice co plan plan de emerxencia e evacuación do centro.

ACTUACIÓNS

- Formación do profesorado:

  - Charlas informativas nas reunións de CCP e en algún claustro puntual sobre os documentos que lles competen no procedemento de prevención e tratamento de emerxencias e no Plan de autoprotección escolar.

- Formación do alumnado:

  - Charlas informativas nas titorías sobre o Plan de autoprotección escolar e as consignas a seguir durante unha evacuación.

- Charlas informativas do grupo de Protección Civil do Concello de Valdoviño / Bombeiros para os rapaces do centro.

- Clases teórico-prácticas na asignatura de Educación Física sobre primeiros auxilios (primaria e secundaria)

- Simulacro de accidente de acordo coas instruccións contidas  “Instruccións para realiza-lo simulacro” Este simulacro terá lugar preferentemente no segundo trimestre do curso tendo como data límite para a súa realización o 1 de xullo de 2022

# ANEXOS

- Ficha de extintor (Total 13 fichas, unha por extintor do centro)

- Plano individualizado de cada estancia do centro para o plan de evacuación