Alta Dispoñibilidade
Introdución

---
Definicións
A alta dispoñibilidade consiste na implementación e deseño de sistemas de xeito que se garantice un tempo preestablecido de dispoñibilidade (uptime)
ETR (Estimated Time of Repair)
RTO (Recovery Time Objective)
Paradas Programadas e Non programadas
Grao de Dispoñibilidade (99,9%, 99,99%, 99,999% ...)

---
Sistemas de Alta Dispoñibilidade
Redundancia
A nivel de Alimentación (Fontes redundantes, subministro eléctrico diferenciado, xeradores de emerxencia)
A nivel de Almacenamento de Datos (RAID, DRBD)
A nivel de Comunicacións (Proveedores de acceso múltiples, hardware de rede redundante, LACP / Bonding)
A nivel de Procesamento (Clúster de HA, Balanceos de carga)

---
Centros de Procesamento de Datos
Virtualización
Un CPD permite dispoñer de instalacións especialmente preparadas en canto a protección ambiental, fallos de subministro eléctrico ou seguridade no acceso.
A virtualización permite unha xestión flexible dos recursos facilitando a recuperación de desastres e a adaptación ao grao de demanda de servicio
Bonding/LACP
LVM
O Bonding ou agregación de enlaces permite unir varias tarxetas de rede para protexer o acceso en caso de fallo de unha das conexións
A xestión do almacenamento en volumes permite xestionar o espazo de almacenamento de xeito eficiente e flexible sin necesidade de interrupcións de servizo
RAID
ISCSI
Consiste na réplica de datos entre varios discos para protexerse de posibles fallos de un ou varios de eles
ISCSI permite a conexión de áreas de almacenamento ofrecendo espazo en disco para o s distintos sistemas. E unha alternativa barata e eficiente de FiberChannel

---
Clústering de Alta Dispoñibilidade (HA)
Un clúster HA pretende garantizar a dispoñibilidade e engadir flexibilidade no uso de recursos detectando e solventando caídas ou picos de demanda de xeito automático
Monitor do Cluster (Heartbeat / Corosync)
Xestor de Recursos (Pacemaker)
Fencing (STONITH)
DRBD
Virtualización
Independencia do Hardware
Flexibilidade no uso de recursos
Facilidade de replicación e Backup
Recuperación rápida de desastres
KVM, Xen, VMWare, Hyper-V
Containers LXC, Docker
Kubernetes, OpenStack

---
Xestión de Espacio de Disco
- Flexibilidade na xestión espazo
- Snapshotting
- Thin Provisioning
- Raid
- pvcreate
- vgcreate
- lvcreate
- lvremove
- lvresize
Volume Físico
Grupo de Volumes
Volume Lóxico
SnapShot
Thin Pool
Thin Volme

---
RAID
Raid 0
Raid 5
Non é realmente un RAID. Divide a información etre os dispositivos para acelerar a lectura e escritura de información.
Divide os datos entre todos os dispositivos intercalando cálculos de paridade que facilitan a recuperación da información en caso de fallo dun dispositivo
Raid 1
Consiste en replicar a información en todos os dispositivos. Proporciona maior velocidade de lectura e redundancia de datos, soportando o fallo de todos os dispositivos salvo 1
Raid 6
Raid 6 é similar a Raid 5, pero facendo un doble cálculo de paridade o que proporciona unha maior tolerancia a fallos
Raid 10
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

---
iSCSI
Multipath
ISCSI soporta multipath, no que poden existir varios camiños de rede dende o Initiator ao Target para ofrecer tolerancia a fallos de rede
Target
iqn
Initiatior
O Target é o dispositivo que se ofrece para o seu uso por parte dos clientes (initiators).
O software no kernel de Linux para esta tarefa é tgt, que se xestiona mediante targetcli
Os iqn son os nomes únicos polos que se identifican tanto os initiators como os target iSCSI. Memtres que os initiators xa teñen normalmente un nome único “de fábrica” (/etc/iscsi/), nos target se emprega iqn.ano-mes.url: nome_dispositivo
O Initiator é o cliente que solicita conexión cun dispositivo compartido. Para elo debe facer primeiro unha fase de “descubrimento” e logo unha de “conexión”

---
Creación dun contedor LXC sobre iSCSI
Creación dun Raid 1 e dun bond de rede
Creación dun Volume Group
Creación dun Volume Group
Creación dun Thin-Pool
Creación do Contenedor
Compartición iSCSI (target)
Configuración do initiatior
Configuración e arranque do contenedor
Photo by Dave Hoefler on Unsplash