Dirección Xeral de Formación Profesional
e Ensinanzas Especiais

Currículos de FP

Técnico en instalacións de telecomunicacións

Índice

1.	Anexo I. Módulos profesionais	3

1.1	Módulo profesional: infraestruturas comúns de telecomunicación en vivendas e edificios	3

1.2	Módulo profesional: instalacións domóticas	4

1.3	Módulo profesional: electrónica aplicada	5

1.3.1	Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación	5

1.3.2	Contidos básicos	8

1.3.3	Orientacións pedagóxicas	9

1.4	Módulo profesional: equipamentos microinformáticos	11

1.4.1	Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación	11

1.4.2	Contidos	14

1.4.3	Orientacións pedagóxicas	15

1.5	Módulo profesional: infraestruturas de redes de datos e sistemas de telefonía	17

1.5.1	Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación	17

1.5.2	Contidos básicos	20

1.5.3	Orientacións pedagóxicas	23

1.6	Módulo profesional: instalacións eléctricas básicas	25

1.6.1	Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación	25

1.6.2	Contidos básicos	28

1.6.3	Orientacións pedagóxicas	29

1.7	Módulo profesional: instalacións de megafonía e sonorización	31

1.7.1	Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación	31

1.7.2	Contidos básicos	34

1.7.3	Orientacións pedagóxicas	36

1.8	Módulo profesional: circuíto pechado de televisión e seguridade electrónica	38

1.8.1	Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación	38

1.8.2	Contidos básicos	41

1.8.3	Orientacións pedagóxicas	43

1.9	Módulo profesional: instalacións de radiocomunicacións	45

1.9.1	Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación	45

1.9.2	Contidos básicos	48

1.9.3	Orientacións pedagóxicas	50

1.10	Módulo profesional: formación e orientación laboral	52

1.11	Módulo profesional: empresa e iniciativa emprendedora	53

1.12	Módulo profesional: formación en centros de traballo	54

1.12.1	Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación	54

- Anexo I. Módulos profesionais

  - Módulo profesional: infraestruturas comúns de telecomunicación en vivendas e edificios

- Código: MP0237

  - Módulo profesional: instalacións domóticas

- Código: MP0238

  - Módulo profesional: electrónica aplicada

- Código: 0359.

- Duración: 110 horas.

    - Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación

| DBT MEC | DCB Galicia | Comentarios |
| --- | --- | --- |
| - Realiza cálculos e medidas en circuítos eléctricos de corrente continua, aplicando principios e conceptos básicos. - Clasificáronse os compoñentes eléctricos en función das súas características e do seu comportamento. - Identificouse a simboloxía normalizada nos esquemas dos circuítos eléctricos. - Identificáronse as magnitudes eléctricas e as súas unidades. - Realizáronse cálculos de potencia, enerxía e rendemento eléctrico. - Recoñecéronse os efectos químicos e térmicos da electricidade. - Realizáronse cálculos en circuítos eléctricos de corrente continua. - Realizáronse medidas en circuítos eléctricos (tensión, intensidade, etc.). | - Realiza cálculos e medidas en circuítos eléctricos de corrente continua, aplicando principios e conceptos básicos. - Identificáronse Describíronse as magnitudes eléctricas e as súas unidades. - Identificáronse os compoñentes eléctricos e clasificáronse en función das súas características. e do seu comportamento. - Identificouse a simboloxía normalizada nos esquemas dos circuítos eléctricos. - Realizáronse cálculos en circuítos eléctricos de corrente continua. - Recoñecéronse os efectos químicos e térmicos da electricidade. - Realizáronse cálculos de potencia, enerxía e rendemento eléctrico. - Realizáronse medidas en circuítos eléctricos (tensión, intensidade, etc.). |  |
| - Recoñece os principios básicos do electromagnetismo, e describe as interaccións entre campos magnéticos e correntes eléctricas. - Recoñecéronse as características dos imáns, así como as dos campos magnéticos que orixinan. - Recoñecéronse os campos magnéticos creados por condutores recorridos por correntes eléctricas. - Identificáronse as principais magnitudes electromagnéticas e as súas unidades. - Recoñeceuse a acción dun campo magnético sobre correntes eléctricas. - Describíronse as experiencias de Faraday. - Describiuse o fenómeno da autoindución. - Describiuse o fenómeno da interferencia electromagnética. | - Recoñece os efectos e principios básicos do electromagnetismo, e describe as interaccións entre campos magnéticos e correntes eléctricas. - Recoñecéronse as características dos imáns, así como as dos campos magnéticos que orixinan. - Recoñecéronse os campos magnéticos creados por condutores recorridos por correntes eléctricas. - Identificáronse as principais magnitudes electromagnéticas e as súas unidades. - Recoñeceuse a acción dun campo magnético sobre correntes eléctricas. - Describíronse as experiencias de Faraday. - Describiuse o fenómeno da autoindución. - Describiuse o fenómeno da interferencia electromagnética. |  |
| - Realiza cálculos e medidas en circuítos eléctricos de corrente alterna monofásica e trifásica, aplicando principios e conceptos básicos. - Identificáronse as características dun sinal alterno. - Identificouse a simboloxía normalizada. - Realizáronse cálculos de tensión, intensidade, potencia e factor de potencia en circuítos de corrente alterna monofásica. - Realizáronse medidas de tensión, intensidade, potencia e factor de potencia. - Identificouse o xeito de corrixir o factor de potencia. - Describiuse o concepto de resonancia e as súas aplicacións. - Identificáronse os harmónicos e os seus efectos. - Describíronse os sistemas de distribución a tres e catro fíos. - Identificáronse os xeitos de conexión dos receptores trifásicos. | - Realiza cálculos e medidas en circuítos eléctricos de corrente alterna monofásica e trifásica, aplicando principios e conceptos básicos. - Identificáronse as características dun sinal alterno. - Identificouse a simboloxía normalizada. - Realizáronse cálculos de impedancia, tensión, intensidade, potencia e factor de potencia en circuítos de corrente alterna monofásica. - Realizáronse medidas de tensión, intensidade, potencia e factor de potencia. - Identificouse Describiuse o xeito de corrixir o factor de potencia. - Describiuse o concepto de resonancia e as súas aplicacións. - Identificáronse os harmónicos e os seus efectos. - Describíronse os sistemas de distribución a tres e catro fíos. - Identificáronse os xeitos de conexión dos receptores trifásicos. |  |
| - Monta circuítos analóxicos, e determina as súas características e as súas aplicacións. - Describíronse tipos de circuítos analóxicos de sinal e de potencia. - Describíronse os parámetros e as características fundamentais dos circuítos analóxicos. - Identificáronse os compoñentes e asociáronse cos seus símbolos. - Montáronse ou simuláronse circuítos analóxicos básicos. - Montáronse ou simuláronse circuítos de conversión analóxico-dixital. - Verificouse o seu funcionamento. - Realizáronse as medidas fundamentais. - Describíronse aplicacións reais dos circuítos analóxicos. - Arranxáronse disfuncións. | - Monta circuítos analóxicos, e determina as súas características e as súas aplicacións. - Describíronse tipos de circuítos analóxicos de sinal e de potencia. - Describíronse os parámetros e as características fundamentais dos circuítos analóxicos. - Identificáronse os compoñentes e asociáronse cos seus símbolos. - Montáronse ou simuláronse circuítos analóxicos básicos. - Montáronse ou simuláronse circuítos de conversión analóxico-dixital. - Verificouse o seu funcionamento. - Realizáronse as medidas fundamentais. - Describíronse aplicacións reais dos circuítos analóxicos. - Arranxáronse disfuncións. |  |
| - Determina as características e as aplicacións de fontes de alimentación, identifica os seus bloques funcionais, e mide ou visualiza os sinais típicos. - Recoñecéronse os compoñentes e os bloques, e relaciónaos co seu símbolo. - Describiuse o funcionamento dos bloques. - Describíronse as diferenzas entre fontes de alimentación lineais e conmutadas. - Describíronse aplicacións reais de cada tipo de fonte. - Realizáronse as medidas fundamentais. - Visualizáronse sinais. - Arranxáronse disfuncións. | - Determina as características e as aplicacións de fontes de alimentación, identifica os seus bloques funcionais e mide ou e visualiza os sinais típicos. - Recoñecéronse os compoñentes e os bloques, e relaciónaos relacionáronse co seu símbolo. - Describiuse o funcionamento dos bloques. - Describíronse as diferenzas entre fontes de alimentación lineais e conmutadas. - Describíronse aplicacións reais de cada tipo de fonte. - Realizáronse as medidas fundamentais. - Visualizáronse sinais. - Arranxáronse disfuncións. Verificouse o seu funcionamento. |  |
| - Monta circuítos con amplificadores operacionais, e determina as súas características e as súas aplicacións. - Identificáronse as configuracións básicas dos circuítos con amplificadores operacionais (AO). - Identificáronse os parámetros característicos. - Describiuse o seu funcionamento. - Montáronse ou simuláronse circuítos básicos con AO. - Verificouse o seu funcionamento. - Realizáronse as medidas fundamentais. - Describíronse aplicacións reais dos circuítos con AO. - Describíronse disfuncións e asociáronse ao fallo do compoñente. - Arranxáronse disfuncións. | - Monta circuítos con amplificadores operacionais, e determina as súas características e as súas aplicacións. - Identificáronse as configuracións básicas dos circuítos con amplificadores operacionais (AO). - Identificáronse os parámetros característicos das configuracións básicas. - Describiuse o seu funcionamento. - Montáronse ou simuláronse circuítos básicos con AO. - Realizáronse as medidas fundamentais e verificouse o seu funcionamento. - Describíronse aplicacións reais dos circuítos con AO. - Describíronse disfuncións e asociáronse ao fallo do compoñente. - Arranxáronse disfuncións. |  |
| - Monta circuítos lóxicos dixitais, e determina as súas características e as súas aplicacións. - Utilizáronse diversos sistemas de numeración e códigos. - Describíronse as funcións lóxicas fundamentais. - Representáronse os circuítos lóxicos mediante a simboloxía acaída. - Relacionáronse as entradas e as saídas en circuítos combinacionais e secuenciais. - Montáronse ou simuláronse circuítos dixitais básicos. - Montáronse ou simuláronse circuítos de conversión dixital-analóxico. - Verificouse o seu funcionamento. - Reparáronse avarías básicas. | - Monta circuítos lóxicos dixitais, e determina as súas características e as súas aplicacións. - Utilizáronse diversos sistemas de numeración e códigos. - Describíronse as funcións lóxicas fundamentais. - Representáronse os circuítos lóxicos mediante a simboloxía acaída axeitada. - Relacionáronse as entradas e as saídas en circuítos combinacionais e secuenciais. - Montáronse ou simuláronse circuítos dixitais básicos. - Montáronse ou simuláronse circuítos de conversión dixital-analóxico e analóxico-dixital. - Verificouse o seu funcionamento. - Reparáronse avarías básicas. |  |
| - Recoñece circuítos microprogramables, e determina as súas características e as súas aplicacións. - Identificouse a estrutura dun microprocesador e a dun microcontrolador. - Describiuse a lóxica asociada aos elementos programables (memorias, portos, etc.). - Describíronse aplicacións básicas con elementos programables. - Cargáronse programas de aplicación en adestradores didácticos ou similares. - Realizáronse modificacións de parámetros. - Verificouse o seu funcionamento. | - Recoñece circuítos microprogramables, e describe as súas características e as súas aplicacións. - Identificouse a estrutura dun microprocesador e a dun microcontrolador. - Describiuse a lóxica asociada aos elementos programables (memorias, portos, etc.). - Describíronse aplicacións básicas con elementos programables. - Cargáronse programas de aplicación en adestradores didácticos ou similares e verificouse o seu funcionamento. - Realizáronse modificacións de parámetros. |  |

    - Contidos básicos

| DBT MEC | DCB Galicia | Comentarios |
| --- | --- | --- |
| Cálculos e medidas en corrente continua (CC) - Xeración e consumo da electricidade. - Efectos da electricidade: químicos e térmicos. - Magnitudes eléctricas fundamentais: unidades. - Leis fundamentais da electricidade. - Aparellos e procedementos de medida. - Compoñentes pasivos: tipos, características e aplicacións. - Xeradores: asociación. - Receptores: asociación. | Cálculos e medidas en corrente continua (CC) - Xeración e consumo aplicacións da electricidade. - Magnitudes eléctricas fundamentais. - Leis fundamentais da electricidade. - Efectos térmicos da electricidade : químicos e térmicos. Ley de Joule. - Compoñentes pasivos: tipos, características e aplicacións. - Aparellos e procedementos de medida. - Xeradores. Asociación. - Receptores. Asociación. |  |
| Recoñecemento dos principios do electromagnetismo - Magnetismo. - Campo magnético creado por unha corrente eléctrica: electroimán. - Magnitudes magnéticas. - Interaccións entre campos magnéticos e correntes eléctricas. - Forzas sobre correntes situadas no interior de campos magnéticos. - Forzas electromotrices inducidas. - Lei de Faraday. - Compatibilidade electromagnética: inmunidade e emisividade. | Recoñecemento dos Principios e efectos do electromagnetismo - Magnetismo. - Campo magnético creado por unha corrente eléctrica: electroimán. - Magnitudes magnéticas. - Interaccións entre campos magnéticos e correntes eléctricas. - Forzas sobre correntes situadas no interior de campos magnéticos. - Forzas electromotrices inducidas. - Lei de Faraday Leis fundamentais. - Compatibilidade electromagnética: inmunidade e emisividade. |  |
| Cálculos e medidas en corrente alterna (CA) - Tipos de correntes alternas. - Valores característicos dunha corrente alterna: cálculos. - Comportamento dos receptores elementais en corrente alterna (resistencia, bobina e condensador). - Potencias en corrente alterna: cálculo. - Factor de potencia. - Medidas en corrente alterna: equipamentos e procedementos. - Resonancia. - Harmónicos. - Conexión de receptores trifásicos. - Potencias en trifásico. - Visualización de sinais. | Cálculos e medidas en corrente alterna (CA) - Tipos de correntes alternas. - Valores característicos dunha corrente alterna. Cálculos. - Comportamento dos receptores elementais en corrente alterna (resistencia, bobina e condensador). - Potencias en corrente alterna. Cálculo. - Factor de potencia. - Medidas en corrente alterna: equipamentos e procedementos. - Resonancia. - Harmónicos. - Conexión de receptores trifásicos. - Potencias en trifásico. - Visualización de sinais. |  |
| Montaxe de circuítos analóxicos básicos - Compoñentes activos: tipos, características e aplicacións. - Amplificadores. - Circuítos de potencia. - Circuítos temporizadores e osciladores. - Circuítos convertedores analóxico-dixital (A/D). - Montaxe e simulación de circuítos. | Montaxe de circuítos analóxicos básicos - Compoñentes activos: tipos, características e aplicacións. - Amplificadores. - Circuítos de potencia. - Circuítos temporizadores e osciladores. - Circuítos convertedores analóxico-dixital (A/D). - Montaxe e simulación de circuítos. |  |
| Caracterización de fontes de alimentación - Fontes lineais: transformador, rectificador, filtraxe e regulación. - Fontes conmutadas: características, fundamentos e bloques funcionais. - Medidas e visualización de sinais. | Caracterización de fontes de alimentación - Fontes lineais: transformador, rectificador, transformación, rectificación, filtraxe e regulación. - Fontes conmutadas: características, fundamentos e bloques funcionais. - Medidas e visualización de sinais. |  |
| Montaxe de circuítos con amplificadores operacionais - Tipoloxía e características fundamentais. - Montaxe e simulación de circuítos básicos. | Montaxe de circuítos con amplificadores operacionais - Tipoloxía e características fundamentais. - Montaxe e simulación de circuítos básicos. Aplicacións. - Medidas e verificación. |  |
| Montaxe de circuítos dixitais - Introdución ás técnicas dixitais: sistemas de numeración. - Portas lóxicas: tipos. - Circuítos combinacionais: tipoloxía. - Circuítos secuenciais: tipoloxía. - Circuítos convertedores dixital-analóxicos (D/A). - Montaxe e simulación de circuítos básicos. | Montaxe de circuítos dixitais - Introdución ás Técnicas dixitais. - Sistemas de numeración e códigos. - Portas lóxicas. Tipos. - Circuítos combinacionais. Tipos. Tipoloxía. - Circuítos secuenciais. Tipos. Tipoloxía. - Circuítos convertedores dixital-analóxicos (D/A) e analóxico-dixitais. - Montaxe e simulación de circuítos básicos. |  |
| Aplicación de circuítos microprogramables - Estrutura de microprocesadores e microcontroladores. - Lóxica asociada: memorias e periféricos. - Esquemas de bloques de aplicacións. - Organigramas de aplicacións. - Carga de programas: execución. | Aplicación de circuítos microprogramables - Estrutura de microprocesadores e microcontroladores. - Lóxica asociada: memorias e periféricos. - Esquemas de bloques de aplicacións. - Organigramas de aplicacións. - Carga de programas: execución. |  |

    - Orientacións pedagóxicas

| DBT MEC | DCB Galicia | Comentarios |
| --- | --- | --- |
| Este módulo profesional é de soporte, polo que dá resposta á necesidade de achegar unha adecuada base teórica e práctica para a comprensión das funcións e as características de equipamentos e elementos electrónicos utilizados en instalacións e sistemas de telecomunicacións, instalacións domóticas e redes de datos, etc. A formación é de carácter xeralista, polo que o módulo pode ser común a varios títulos da familia profesional, e mesmo pode servir para títulos doutras familias profesionais que necesiten unha formación electrónica de base. A definición destas funcións abrangue aspectos como: - Identificación práctica dos fundamentos de electricidade e electromagnetismo. - Identificación práctica das principais características de circuítos electrónicos analóxicos e dixitais básicos mediante circuítos funcionais. - Identificación práctica de sistemas de alimentación. - Implementación de circuítos microprogramables en adestradores didácticos ou similares. A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais a), b), c), e), m), o) e q) do ciclo formativo, e as competencias b), d), j) e k) do título. As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo han versar sobre: - Uso de aplicacións prácticas para identificar os fundamentos de circuítos electrónicos básicos. - Representación gráfica de esquemas electrónicos coa simboloxía adecuada. - Elección dos compoñentes e os materiais necesarios. - Conexión de equipamentos e instrumentos de medida e visualización. - Manexo de manuais de características de fabricantes (en soporte informático e impreso). - Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación. - Verificación da funcionalidade dos circuítos electrónicos básicos. - Aplicación de técnicas de aprendizaxe cooperativa. | Este módulo profesional é de soporte, polo que dá resposta á necesidade de achegar unha adecuada base teórica e práctica para a comprensión das funcións e as características de equipamentos e elementos electrónicos utilizados en instalacións e sistemas de telecomunicacións, instalacións domóticas e redes de datos, etc. A formación é de carácter xeralista, polo que o módulo pode ser común a varios títulos da familia profesional, e mesmo pode servir para títulos doutras familias profesionais que necesiten unha formación electrónica de base. A definición destas funcións abrangue aspectos como: - Identificación práctica dos fundamentos de electricidade e electromagnetismo. - Identificación práctica das principais características de circuítos electrónicos analóxicos e dixitais básicos mediante circuítos funcionais. - Identificación práctica de sistemas de alimentación. - Implementación de circuítos microprogramables en adestradores didácticos ou similares. A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais a), b), c), e), m), o) e q) do ciclo formativo, e as competencias b), d), j) e k) do título. As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo han versar sobre: - Uso de aplicacións prácticas para identificar os fundamentos de circuítos electrónicos básicos. - Representación gráfica de esquemas electrónicos coa simboloxía adecuada. - Elección dos compoñentes e os materiais necesarios. - Conexión de equipamentos e instrumentos de medida e visualización. - Manexo de manuais de características de fabricantes (en soporte informático e impreso). - Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación. - Verificación da funcionalidade dos circuítos electrónicos básicos. - Aplicación de técnicas de aprendizaxe cooperativa. |  |

  - Módulo profesional: equipamentos microinformáticos

- Código: 0360.

- Duración: 75 horas.

    - Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación

| DBT MEC | DCB Galicia | Comentarios |
| --- | --- | --- |
| - Monta un equipamento microinformático aplicando técnicas de montaxe, logo de seleccionar os compoñentes. - Describíronse os bloques funcionais que compoñen un equipamento microinformático. - Describíronse os bloques funcionais máis importantes dunha placa base. - Seleccionáronse as ferramentas e os útiles necesarios para a ensamblaxe de equipamentos microinformáticos. - Interpretouse a documentación técnica de todos os compoñentes para ensamblar. - Ensambláronse e configuráronse, de ser o caso, a placa base, o microprocesador, os elementos de refrixeración, os módulos de memoria, os soportes de lectura e gravación, etc. - Executáronse utilidades de recoñecemento e diagnóstico para verificar as prestacións do conxunto ensamblado. - Medíronse as tensións típicas para computadores persoais en fontes de alimentación (FA) e sistemas de alimentación ininterrompida (SAI). | - Monta un equipamento microinformático aplicando técnicas de montaxe, logo de seleccionar os compoñentes. - Describíronse os bloques funcionais que compoñen un equipamento microinformático. - Describíronse os bloques funcionais máis importantes dunha placa base. - Seleccionáronse as ferramentas e os útiles necesarios para a ensamblaxe de equipamentos microinformáticos. - Interpretouse a documentación técnica de todos os compoñentes para ensamblar. - Ensambláronse interpretando a documentación técnica e configuráronse, a placa base, o microprocesador, os elementos de refrixeración, os módulos de memoria, o disco duro, os soportes de lectura e gravación, e a tarxeta de rede, entre outros. - Configuráronse os parámetros mais significativos da Bios. Procedeuse a súa actualización seguindo os pasos descritos polo fabricante. - Executáronse utilidades de recoñecemento e diagnóstico para verificar as prestacións do conxunto ensamblado. - Medíronse as tensións típicas das fontes de alimentación para computadores persoais. en fontes de alimentación. (FA) e sistemas de alimentación ininterrompida (SAI). |  |
| - Instala sistemas operativos, e relaciona as súas características co hardware do equipamento e co software de aplicación. - Analizáronse as funcións do sistema operativo. - Describiuse a estrutura do sistema operativo. - Verificouse a idoneidade do hardware. - Seleccionouse o sistema operativo. - Configuráronse parámetros básicos da instalación. - Describíronse as incidencias da instalación. - Respectáronse as normas de uso do software (licenzas). - Actualizouse un sistema operativo xa instalado. - Configurouse un xestor de arranque. | - Instala sistemas operativos, e relaciona as súas características co hardware do equipamento e co software de aplicación. - Analizáronse as funcións do sistema operativo. - Describiuse a estrutura do sistema operativo. - Analizáronse os sistemas de ficheiros mais importantes. - Verificouse a idoneidade do hardware. - Seleccionouse o sistema operativo. - Configuráronse os parámetros básicos durante a instalación do sistema operativo. - Describíronse as incidencias da instalación. - Respectáronse as normas de uso do software (licenzas). - Actualizouse un sistema operativo xa instalado. - Configurouse un xestor de arranque. |  |
| - Realiza operacións básicas de configuración e administración de sistemas operativos, para o que interpreta os requisitos, e optimiza o sistema para o seu uso. - Aplicáronse métodos para a recuperación do sistema operativo. - Realizouse a configuración para a actualización do sistema operativo. - Realizáronse operacións de instalación e desinstalación de programas e aplicacións (antivirus, ferramentas de optimización do sistema, etc.). - Utilizáronse os asistentes de configuración do sistema (acceso a redes, instalar e desinstalar dispositivos, etc.). - Executáronse operacións para a automatización de tarefas do sistema. - Configuráronse perfís de usuario e grupo. - Optimizouse o funcionamento de todo o sistema. - Realizouse unha imaxe do sistema e almacenouse nun soporte externo. - Recuperouse o sistema mediante unha imaxe preexistente. | - Realiza operacións básicas de configuración e administración de sistemas operativos, para o que interpreta os requisitos, e optimiza o sistema para o seu uso. - Aplicáronse métodos para a recuperación do sistema operativo. - Actualizouse un sistema operativo xa instalado. - Realizáronse operacións de instalación e desinstalación de programas e aplicacións (antivirus e ferramentas de optimización do sistema, entre outros). - Utilizáronse os asistentes de configuración do sistema operativo instalado. (acceso a redes, instalar e desinstalar dispositivos, entre outros). - Executáronse operacións para a automatización de tarefas do sistema. - Configuráronse perfís de usuario e grupo. - Optimizouse o funcionamento de todo o sistema. - Realizouse unha imaxe do sistema e almacenouse nun soporte externo. - Recuperouse o sistema mediante unha imaxe preexistente. |  |
| - Instala periféricos, para o que interpreta a documentación de fábrica dos equipamentos. - Interpretáronse manuais de instalación. - Instaláronse periféricos de impresión estándar. - Instaláronse periféricos de captura de imaxes dixitais. - Instaláronse outros periféricos multimedia coas súas aplicacións. - Instaláronse e configuráronse recursos para ser compartidos. - Instaláronse sistemas sen fíos (bluetooth, wireless, etc.) e aplicacións. - Instaláronse periféricos utilizados nas instalacións de telecomunicación. - Configuráronse os periféricos. - Aplicáronselles aos periféricos técnicas de mantemento preventivo e correctivo. | - Instala e configura periféricos, para o que interpreta a documentación de fábrica dos equipamentos. - Interpretáronse manuais de instalación. - Instaláronse periféricos de impresión estándar. - Instaláronse periféricos de captura de imaxes dixitais. - Instaláronse outros periféricos multimedia coas súas aplicacións. - Instaláronse e configuráronse recursos para ser compartidos. - Instaláronse sistemas sen fíos (bluetooth, wireless...) e aplicacións. - Instaláronse periféricos utilizados nas instalacións de telecomunicación. - Configuráronse os periféricos. - Aplicáronselles aos periféricos técnicas de mantemento preventivo e correctivo. |  |
| - Elabora documentos utilizando aplicacións informáticas. - Utilizáronse programas de tratamento de texto. - Utilizáronse programas de folla de cálculo. - Utilizáronse programas de bases de datos. - Creáronse presentacións utilizando programas específicos. - Deseñáronse patróns. - Utilizáronse outras aplicacións incluídas nun paquete ofimático (tratamento de imaxes e publicacións, etc.). - Traballouse con programas de xestión de correo electrónico. - Utilizáronse programas de acceso a internet. - Utilizáronse ferramentas de internet. | - Elabora documentos utilizando aplicacións informáticas. - Utilizáronse programas de tratamento de texto. - Utilizáronse programas de folla de cálculo. - Utilizáronse programas de bases de datos. - Creáronse presentacións utilizando programas específicos. - Deseñáronse patróns. - Utilizáronse outras aplicacións incluídas nun paquete ofimático (tratamento de imaxes e publicacións, etc.). - Traballouse con programas de xestión de correo electrónico. - Utilizáronse programas de acceso a internet. - Utilizáronse ferramentas de internet. |  |
| - Mantén equipamentos informáticos, tendo en conta a relación entre as disfuncións e as súas causas. - Describiuse o proceso de arranque dun computador. - Configuráronse as versións máis habituais e representativas do programa de arranque dun equipamento. - Identificáronse e arranxáronse avarías típicas dun equipamento microinformático (mala conexión de compoñentes, problemas en discos fixos, sobrequecemento do microprocesador, etc.). - Utilizáronse programas de diagnóstico. - Interpretáronse as especificacións de fábrica. - Substituíronse compoñentes deteriorados (tarxetas, memorias, etc.). - Verificouse a compatibilidade dos compoñentes substituídos. - Realizáronse probas de rendemento do sistema. - Realizáronse actualizacións e ampliacións de compoñentes e software. - Elaboráronse informes de avaría (reparación ou ampliación). | - Mantén equipamentos informáticos, tendo en conta a relación entre as disfuncións e as súas causas. - Describiuse o proceso de arranque dun computador. - Configuráronse as versións máis habituais e representativas do programa de arranque dun equipamento. - Identificáronse e arranxáronse avarías típicas dun equipamento microinformático (mala conexión de compoñentes, problemas en discos fixos, sobrequecemento do microprocesador, entre outros.). - Utilizáronse programas de diagnóstico. - Interpretáronse as especificacións de fábrica. - Substituíronse compoñentes deteriorados. Interpretando as especificacións do fabricante. (tarxetas, memorias, etc.). - Verificouse a compatibilidade dos compoñentes substituídos. - Realizáronse probas de rendemento do sistema. - Realizáronse actualizacións e ampliacións de compoñentes e software. - Elaboráronse informes de avaría (reparación ou ampliación). |  |
| - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e os equipamentos para os previr. - Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, ferramentas, útiles, máquinas e medios de transporte. - Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade. - Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, etc. - Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, pasos de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de montaxe e mantemento. - Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas. - Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno ambiental. - Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. - Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e os equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos. | - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e os equipamentos para os previr. - Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, ferramentas, útiles, máquinas e medios de transporte. - Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade. - Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, etc. - Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, pasos de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de montaxe e mantemento. - Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas. - Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno ambiental. - Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. - Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e os equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos. |  |

    - Contidos básicos

| DBT MEC | DCB Galicia | Comentarios |
| --- | --- | --- |
| Montaxe e configuración de equipamentos microinformáticos - Bloques funcionais dun sistema microinformático. - Placa base e microprocesador. - Compoñentes de equipamentos microinformáticos. - Ensamblaxe de equipamentos microinformáticos. | Montaxe e configuración de equipamentos microinformáticos - Bloques funcionais dun sistema microinformático. - Compoñentes de equipamentos microinformáticos - Caixas: características. - Placas base: factores de forma. - Fontes de alimentación: tipos, características eléctricas e físicas. - Microprocesadores. - Dispositivos de memoria e almacenamento - Dispositivos de entrada - saída. - Ensamblaxe de equipamentos microinformáticos. - Documentación técnica dos compoñentes. - Ferramentas e útiles para a montaxe. - A bios. Configuración. Actualización do firmware. - Utilidades de diagnóstico e verificación do equipo ensamblado. |  |
| Instalación de sistemas operativos - Sistema operativo: concepto, elementos e estrutura. - Instalación de sistemas operativos libres e propietarios. | Instalación de sistemas operativos - Sistema operativo: concepto, elementos e estrutura. - Instalación de sistemas operativos libres e propietarios. - Parámetros básicos da instalación. Licenzas. - Sistema de ficheiros. Tipos e características. - Particións. Tipos e características. - Xestores de arranque. Instalación e configuración. |  |
| Configuración dos sistemas operativos - Xestión de perfís de usuarios e grupos locais. Contrasinais. - Xestión do sistema de ficheiros. - Xestión dos procesos do sistema e de usuario. - Activación e desactivación de servizos. - Base de datos de configuración e comportamento do sistema operativo, hardware instalado e aplicacións. - Instalación de aplicacións (antivirus e ferramentas de optimización, etc.). - Utilidades para a creación de imaxes de partición de disco. - Restauración de imaxes. | Configuración dos sistemas operativos - Xestión de perfís de usuarios e grupos locais. Contrasinais. - Xestión do sistema de ficheiros. - Xestión dos procesos do sistema e de usuario. - Activación e desactivación de servizos. - Base de datos de configuración e comportamento do sistema operativo, hardware instalado e aplicacións. - Instalación e actualización de aplicacións (antivirus e ferramentas de optimización, entre outros). - Instalación de actualizacións dos sistemas operativos. - Utilidades para a creación e restauración de imaxes de partición/disco - Restauración de imaxes. |  |
| Instalación de periféricos - Impresoras: tipos, especificacións e funcionamento. - Periféricos de captura e dixitalización de imaxes. - Outros periféricos multimedia: son e imaxe, etc. - Periféricos de entrada. - Periféricos de uso industrial. - Mantemento básico dos periféricos. | Instalación e configuración de periféricos - Periféricos de impresión. impresoras - Tipos e especificacións. - Servidores de impresión. - Periféricos de captura e dixitalización de imaxes. - Escaner, cámaras ... - Outros Periféricos multimedia. - Son: Altofalantes, micrófonos, entre outros. - Imaxe: Monitores e proxectores entre outros - Periféricos de entrada: Teclado, rato ... - Redes sen fios. Funcionamento e características. Recursos compartidos. - Bluetooth - Wireless - Periféricos de uso industrial. - Mantemento básico dos periféricos. Instalación e actualización dos drivers |  |
| Manexo de ferramentas informáticas - Tratamento e procesamento de texto. - Creación de bases de datos. - Creación de presentacións. - Xestores de correo electrónico e navegadores de web. - Outras aplicacións. - Manexo das utilidades de internet. | Manexo de ferramentas informáticas - Tratamento e procesamento de textos. OCR. - Creación de follas de cálculo. - Creación de bases de datos. - Creación de presentacións. - Xestores de correo electrónico e navegadores de web. - Manexo das utilidades de internet. - Outras aplicacións. |  |
| Mantemento de equipamentos microinformáticos - Técnicas de mantemento preventivo. - Detección de avarías nun equipamento microinformático. - Sinais de aviso, luminosos e acústicos. - Fallos comúns. - Ampliacións de hardware. - Incompatibilidades. | Mantemento de equipamentos microinformáticos - Técnicas de mantemento preventivo, e operacións programadas. - Detección e reparación de avarías hardware ou software nun equipamento microinformático. - Fallos comúns. Criterios e puntos de revisión. Sinais de aviso, luminosos e acústicos. - Creación dun disco de arranque. - Posta en servizo de equipamentos con problemas ou avariados. - Elaboración dun informe da avaría e reparación. - Fallos comúns. - Ampliacións de hardware e actualizacións do software. Incompatibilidades. - Incompatibilidades. |  |
| Cumprimento das normas de prevención de riscos laborais e protección ambiental - Identificación de riscos. - Determinación das medidas de prevención de riscos laborais. - Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento. - Equipamentos de protección individual. - Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais. - Cumprimento da normativa de protección ambiental. | Cumprimento das normas de prevención de riscos laborais e protección ambiental - Identificación de riscos. - Determinación das medidas de prevención de riscos laborais. - Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento. - Equipamentos de protección individual. - Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais. - Cumprimento da normativa de protección ambiental. |  |

    - Orientacións pedagóxicas

| DBT MEC | DCB Galicia | Comentarios |
| --- | --- | --- |
| Este módulo profesional é de soporte, polo que contén a formación necesaria para desempeñar as funcións de montar e manter equipamentos microinformáticos e periféricos comúns, instalar sistemas operativos e traballar con software ofimático e internet. A definición destas funcións abrangue aspectos como: - Manipulación dos elementos que forman o compoñente físico dos equipamentos microinformáticos. - Montaxe e desmontaxe dos compoñentes dun equipamento microinformático. - Recoñecemento e monitorización de equipamentos. - Diagnóstico e resolución de avarías. - Ampliación e substitución de compoñentes en equipamentos. - Posta en servizo e mantemento de periféricos. - Instalación e actualización de sistemas operativos para a súa utilización en sistemas microinformáticos. As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse en: - Montaxe e ensamblaxe de equipamentos. - Mantemento de equipamentos. - Posta en servizo e mantemento de periféricos. - Instalación e actualización de sistemas operativos. A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais a), c), d), e), g), h), i), j), k), l), m), n), ñ), p) e q) do ciclo formativo, e as competencias a), b), d), f), g), j), k), l) e m) do título. As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo han versar sobre: - Montaxe e desmontaxe de equipamentos microinformáticos. - Recoñecemento dos equipamentos montados. - Diagnóstico de equipamentos con problemas ou avariados. - Medida de magnitudes eléctricas. - Elaboración e interpretación de inventarios, orzamentos, partes de montaxe e reparación. - Instalación e actualización de sistemas operativos monoposto. - Configuración de sistemas operativos. - Instalación de periféricos. - Elaboración de documentos (manuais, informes, partes de incidencia, etc.). - Uso de programas ofimáticos e informáticos en xeral. - Mantemento de equipamentos informáticos. | Este módulo profesional é de soporte, polo que contén a formación necesaria para desempeñar as funcións de montar e manter equipamentos microinformáticos e periféricos comúns, instalar sistemas operativos e traballar con software ofimático e internet. A definición destas funcións abrangue aspectos como: - Manipulación dos elementos que forman o compoñente físico dos equipamentos microinformáticos. - Montaxe e desmontaxe dos compoñentes dun equipamento microinformático. - Recoñecemento e monitorización de equipamentos. - Diagnóstico e resolución de avarías. - Ampliación e substitución de compoñentes en equipamentos. - Posta en servizo e mantemento de periféricos. - Instalación e actualización de sistemas operativos para a súa utilización en sistemas microinformáticos. As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse en: - Montaxe e ensamblaxe de equipamentos. - Mantemento de equipamentos. - Posta en servizo e mantemento de periféricos. - Instalación e actualización de sistemas operativos. A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais a), c), d), e), g), h), i), j), k), l), m), n), ñ), p) e q) do ciclo formativo, e as competencias a), b), d), f), g), j), k), l) e m) do título. As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo han versar sobre: - Montaxe e desmontaxe de equipamentos microinformáticos. - Recoñecemento dos equipamentos montados. - Diagnóstico de e reparación equipamentos con problemas ou avariados. - Medida de magnitudes eléctricas. - Elaboración e interpretación de inventarios, orzamentos, partes de montaxe e reparación. - Instalación e actualización de sistemas operativos monoposto. - Configuración de sistemas operativos. - Instalación de periféricos. - Elaboración de documentos (manuais, informes, partes de incidencia, etc.). - Uso de programas ofimáticos e informáticos en xeral. - Mantemento de equipamentos informáticos. |  |

  - Módulo profesional: infraestruturas de redes de datos e sistemas de telefonía

- Código: 0361

- Duración: 130 horas.

    - Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación

| DBT MEC | DCB Galicia | Comentarios |
| --- | --- | --- |
| - Recoñece a configuración dunha rede de datos dunha área local, e identifica as características e a función dos equipamentos e dos elementos que a compoñen. - Identificáronse os tipos de redes de datos. - Describíronse os principios de funcionamento das redes locais. - Identificáronse as topoloxías das redes locais (anel, estrela e bus, etc.). - Describíronse os elementos da rede local e a súa función. - Clasificáronse os medios de transmisión. - Clasificáronse os equipamentos de distribución (switch e router, etc.). - Relacionouse cada equipamento de distribución coas súas aplicacións as súas características. | - Recoñece a configuración dunha rede de datos dunha área local, e identifica as características e a función dos equipamentos e dos elementos que a compoñen. - Identificáronse os tipos de redes de datos. - Describíronse os principios de funcionamento das redes locais. - Identificáronse Describíronse as topoloxías das redes locais (anel, estrela e bus, etc.). - Describíronse os elementos da rede local e a súa función. - Clasificáronse os medios de transmisión. - Clasificáronse os equipamentos de distribución (switch e router, etc.). - Relacionouse cada equipamento de distribución coas súas aplicacións e as súas características. |  |
| - Monta canalizacións e cableamento aplicando técnicas de montaxe, con interpretación da documentación técnica. - Realizouse un esbozo da instalación. - Trazáronse os espazos polos que poidan discorrer e instalarse os elementos da instalación. - Describíronse as técnicas de montaxe de cableamento estruturado. - Seleccionáronse os elementos e os materiais necesarios para a montaxe segundo a documentación técnica. - Montáronse as canalizacións e caixas repartidoras. - Tendeuse e etiquetouse o cableamento. - Montáronse e etiquetáronse as tomas de usuario. - Realizáronse as conexións. - Realizáronse as probas funcionais. | - Monta canalizacións e cableamento aplicando técnicas de montaxe, con interpretación da documentación técnica. - Realizouse un esbozo da instalación. - Trazáronse os espazos polos que poidan discorrer e instalarse os elementos da instalación. - Describíronse as técnicas de montaxe de cableamento estruturado. - Seleccionáronse os elementos e os materiais necesarios para a montaxe segundo a documentación técnica. - Montáronse as canalizacións e caixas repartidoras. - Tendeuse e etiquetouse o cableamento. - Montáronse e etiquetáronse as tomas de usuario. - Realizáronse as conexións. - Realizáronse as probas funcionais. - Actualizouse o esbozo inicial cos cambios realizados durante a montaxe da instalación . |  |
| - Instala infraestruturas de redes locais con cables aplicando técnicas de conexión e montaxe, con interpretación da documentación técnica. - Dispúxose optimamente o espazo dispoñible na distribución de paneis e bandexas nos armarios. - Preparáronse cables de diversos tipos (par trenzado, fibra óptica, etc.). - Colocáronse os conectadores correspondentes a cada tipo de cable. - Realizáronse as conexións dos paneis e dos equipamentos de conmutación. - Etiquetáronse os cables e as tomas dos paneis de conexión. - Realizouse a conexión do armario á rede eléctrica. - Interconectáronse os equipamentos informáticos na rede. - Instalouse o software. - Configuráronse os servizos de compartición. | - Instala infraestruturas de redes locais con cables aplicando técnicas de conexión e montaxe, con interpretación da documentación técnica. - Dispúxose óptimamente o espazo dispoñible na distribución de paneis e bandexas nos armarios. - Preparáronse cables de diversos tipos (par trenzado, fibra óptica, etc.). - Colocáronse os conectadores correspondentes a cada tipo de cable. - Realizáronse as conexións dos paneis e dos equipamentos de conmutación. - Etiquetáronse os cables e as tomas dos paneis de conexión. - Realizouse a conexión do armario á rede eléctrica. - Interconectáronse os equipamentos informáticos na rede. - Instalouse o software. - Configuráronse os servizos de compartición. |  |
| - Instala redes sen fíos e VSAT aplicando técnicas de conexión e montaxe, con interpretación da documentación técnica. - Identificouse a localización dos puntos de acceso e antenas. - Montáronse as antenas. - Realizáronse as conexións entre a antena e os equipamentos. - Verificouse a recepción do sinal. - Instaláronse os dispositivos sen fíos. - Configuráronse os modos de funcionamento. - Comprobouse a conectividade entre diversos dispositivos e adaptadores sen fíos. - Instalouse o software correspondente. | - Instala redes sen fíos e VSAT aplicando técnicas de conexión e montaxe, con interpretación da documentación técnica. - Identificouse a localización dos puntos de acceso, antenas e as canles dispoñibles. - Montáronse as antenas. - Realizáronse as conexións entre a antena e os equipamentos. - Verificouse a recepción do sinal. - Instaláronse os dispositivos sen fíos. - Configuráronse os modos de funcionamento. - Comprobouse a conectividade entre diversos dispositivos e adaptadores sen fíos. - Instalouse o software correspondente. |  |
| - Recoñece os bloques funcionais das centrais telefónicas tipo PBX, tendo en conta as relacións entre as súas partes e a súa función no conxunto. - Clasificáronse as centrais en función da tecnoloxía utilizada, e recoñecéronse as diferenzas existentes entre elas. - Recoñecéronse os servizos integrados (conexión con computadores, integración de voz e datos, etc.). - Recoñecéronse os servizos asociados (mensaxaría, buscapersoas e listaxe telefónica, etc.). - Utilizáronse catálogos comerciais. - Esquematizáronse os bloques da central, e describiuse a súa función e as súas características. - Debuxáronse os esquemas de conexión. | - Recoñece os bloques funcionais das centrais telefónicas tipo PBX, tendo en conta as relacións entre as súas partes e a súa función no conxunto. - Clasificáronse as centrais en función da tecnoloxía utilizada, e recoñecéronse as diferenzas existentes entre elas. - Recoñecéronse os servizos integrados (conexión con computadores, integración de voz e datos, etc.). - Recoñecéronse os servizos asociados (mensaxaría, buscapersoas, listaxe telefónica, etc.). - Esquematizáronse Identificáronse os bloques da central, e describiuse a súa función e as súas características. - Debuxáronse os esquemas de conexión. - Utilizáronse catálogos comerciais. |  |
| - Configura pequenos sistemas de telefonía con centrais PBX, logo de seleccionar os compoñentes e xustificar a selección. - Describíronse as características técnicas dos sistemas de telefonía, as súas posibilidades funcionais e as prestacións. - Describíronse as características xerais e a función dos elementos que compoñen un sistema de telefonía (cableamento, puntos de acceso de usuario, terminais, etc.). - Identificáronse as características da instalación (capacidade, tipos de liñas, interfaces de entrada, etc.). - Utilizáronse programas informáticos de aplicación. - Utilizáronse catálogos comerciais (en soporte informático e papel). - Seleccionáronse os equipamentos e os elementos segundo diferentes especificacións. - Identificáronse as liñas de enlace, as liñas de extensións e as conexións cos demais elementos asociados. - Realizouse o esquema da instalación. - Elaborouse o orzamento. | - Configura pequenos sistemas de telefonía con centrais PBX, logo de seleccionar os compoñentes e xustificar a selección. - Describíronse as características técnicas dos sistemas de telefonía, as súas posibilidades funcionais e as prestacións. - Describíronse as características xerais e a función dos elementos que compoñen un sistema de telefonía (cableamento, puntos de acceso de usuario, terminais, etc.). - Identificáronse as características da instalación (capacidade, tipos de liñas, interfaces de entrada, etc.). - Utilizáronse programas informáticos de aplicación. - Utilizáronse catálogos comerciais (en soporte informático e papel). - Seleccionáronse os equipamentos e os elementos segundo diferentes especificacións. - Identificáronse as liñas de enlace, as liñas de extensións e as conexións cos demais elementos asociados. - Realizouse o esquema da instalación. - Elaborouse o orzamento. |  |
| - Instala centrais e sistemas multiliña aplicando técnicas de montaxe e programación, con interpretación da documentación técnica. - Localizouse a central atendendo a especificacións técnicas. - Conectáronse as liñas dispoñibles (analóxicas, RDSI, VoIP, etc.), mediante a súa interface, e os módulos de extensión. - Programouse a central de acordo coas especificacións. - Realizouse a posta en servizo da central. - Realizáronse aplicacións de voz, datos, música, etc. - Conectouse e configurouse o servizo de VoIP a través da central. - Verificouse o funcionamento do sistema. - Aplicáronse as indicacións de fábrica e a documentación técnica. - Realizouse un informe das actividades desenvolvidas, incidencias e resultados obtidos. | - Instala centrais PBX e sistemas multiliña aplicando técnicas de montaxe e programación, con interpretación da documentación técnica. - Localizouse a central atendendo a especificacións técnicas. - Conectáronse as liñas dispoñibles (analóxicas, RDSI, VoIP, etc.), mediante a súa interface, e os módulos de extensión. - Programouse a central de acordo coas especificacións. - Realizouse a posta en servizo da central. - Realizáronse aplicacións de voz, datos, música, etc. - Conectouse e configurouse o servizo de VoIP a través da central. - Verificouse o funcionamento do sistema. - Aplicáronse as indicacións de fábrica e a documentación técnica. - Realizouse un informe das actividades desenvolvidas, incidencias e resultados obtidos. |  |
| - Mantén e repara sistemas de telefonía e redes de datos, tendo en conta a relación entre as disfuncións e as súas causas. - Identificáronse as disfuncións da instalación mediante comprobación funcional. - Seguiuse o plan de intervención correctiva. - Realizáronse verificacións para a localización da avaría. - Identificouse o tipo de avaría e o custo da reparación. - Arranxouse a avaría mediante a substitución do módulo ou equipamento defectuoso. - Realizáronse reparacións en cableamentos e canalizacións. - Realizáronse ampliacións das centrais de acordo coas especificacións técnicas. - Reparáronse as disfuncións debidas ao software. - Verificouse o restablecemento das condicións de funcionamento. - Realizouse un informe de mantemento. | - Mantén e repara sistemas de telefonía e redes de datos, tendo en conta a relación entre as disfuncións e as súas causas. - Identificáronse as disfuncións da instalación mediante comprobación funcional. - Seguiuse o plan de intervención correctiva. - Realizáronse verificacións para a localización da avaría. - Identificouse o tipo de avaría e o custo da reparación. - Arranxouse a avaría mediante a substitución do equipamento defectuoso. - Realizáronse reparacións en cableamentos e canalizacións. - * Realizáronse ampliacións das centrais de acordo coas especificacións técnicas. - Reparáronse as disfuncións debidas ao software. - Verificouse o restablecemento das condicións de funcionamento. - Realizouse a ordenación e a limpeza das instalacións e os equipamentos. - Realizouse un informe de mantemento. - Informouse das melloras no procedemento que se puideron atopar durante a actuación. |  |
| - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e os equipamentos para os previr. - Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os útiles, as máquinas e os medios de transporte. - Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade. - Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, etc. - Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas e pasos de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular e indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de montaxe e mantemento. - Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas. - Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno ambiental. - Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. - Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e os equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos. | - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e os equipamentos para os previr. - Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os útiles, as máquinas e os medios de transporte. - Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade. - Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, etc. - Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas e pasos de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular e indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de montaxe e mantemento. - Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas. - Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno ambiental. - Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. - Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e os equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos. |  |

    - Contidos básicos

| DBT MEC | DCB Galicia | Comentarios |
| --- | --- | --- |
| Equipamentos e elementos compoñentes das infraestruturas de redes de datos de área local - Tipos de redes. - Topoloxía física e lóxica. - Configuracións de redes de datos. - Técnicas de transmisión. - Tipos de redes locais (Ethernet e Fast ethernet, etc.). - Redes locais sen fíos e VSAT. - Cableamento estruturado. - Tipos de cables (par trenzado e fibra óptica, etc.). - Conectadores. - Armarios. - Equipamentos e elementos de distribución (switch, router, etc.). - Paneis de distribución. | Equipamentos e elementos compoñentes das infraestruturas de redes de datos de área local - Tipos de redes. Topoloxía. - Configuracións de redes de datos. - Técnicas de transmisión. - Tipos de redes locais (Ethernet, e Fast ethernet, Redes locais sen fíos e VSAT etc.). - Cableamento estruturado. - Tipos de cables (par trenzado, fibra óptica, etc.). - Conectadores. - Armarios. - Equipamentos e elementos de distribución (switch, router, etc.). - Paneis de distribución. |  |
| Canalización e cableamento de instalacións telefónicas con centrais e redes de datos - Interpretación de planos e esquemas. - Canalizacións. - Tendido de cables. - Montaxe e conexión de tomas de usuario. - Etiquetaxe e marcaxe. - Ferramentas e técnicas empregadas na instalación. - Comprobacións do cableamento. Medidas eléctricas. | Canalización e cableamento de instalacións telefónicas con centrais e redes de datos - Interpretación de planos e esquemas. - Canalizacións. - Tendido de cables. - Montaxe e conexión de tomas de usuario. - Etiquetaxe e marcaxe. - Ferramentas e técnicas empregadas na instalación. - Comprobacións e verificacións do cableamento. Medidas eléctricas. |  |
| Instalación de infraestruturas de redes de datos con cables - Ferramentas e útiles de montaxes xerais e específicos para par trenzado e fibra óptica. - Configuración do armario. - Subministración eléctrica. - Preparación do cable. - Conexión de conectadores segundo tipo de cable (par trenzado e fibra, etc.). - Sinalización e etiquetaxe. - Comprobacións e axustes. - Certificación dunha infraestrutura de rede local. - Adaptador de rede con cables. Configuración. - Seguridade básica dunha rede con cables. - Elaboración de informes técnicos. | Instalación de infraestruturas de redes de datos con cables - Ferramentas e útiles de montaxes xerais e específicos para par trenzado, fibra óptica, etc. - Configuración do armario. - Subministración eléctrica. - Preparación do cable. - Conexión de conectadores segundo tipo de cable (par trenzado, fibra, etc.). - Sinalización e etiquetaxe. - Comprobacións e axustes. - Certificación dunha infraestrutura de rede local. - Adaptador de rede con cables. Configuración. - Seguridade básica dunha rede con cables. Protección de Datos. - Elaboración de informes técnicos. |  |
| Instalación de redes sen fíos e VSAT - Técnicas de transmisión (infravermellos, VSAT, microondas, radio e láser, etc.). - Redes VSAT: características e equipamentos. - Redes locais sen fíos: características. - Puntos de acceso sen fíos. - Adaptador de rede sen fíos: tipos e configuración. - Técnicas de montaxe e instalación de antenas e equipamentos sen fíos. - Seguridade básica en redes sen fíos. - Elaboración de informes técnicos. | Instalación de redes sen fíos e VSAT - Técnicas de transmisión. (infravermellos, VSAT, microondas, radio e láser, etc.). - Redes VSAT. Características e equipamentos. - Redes locais sen fíos. Características. - Puntos de acceso sen fíos. - Adaptador de rede sen fíos. Tipos e Configuración. - Técnicas de montaxe e instalación de antenas e equipamentos sen fíos. - Seguridade básica en redes sen fíos. Protección de Datos. - Elaboración de informes técnicos. |  |
| Caracterización de centrais telefónicas PBX - Telefonía. Estrutura física da rede telefónica. Rede telefónica básica (RTB), rede dixital de servizos integrados (RDSI), ADSL, telefonía sobre IP (VoIP), sistemas DECT e enlaces GSM. - Bloques funcionais: sistema de control, unidade de conmutación, sistema de conexión, e portos de enlace, etc. - Tipos e características de centrais telefónicas. - Interfaces de conexión con redes públicas. - Esquemas e conexión de centrais. - Servizos integrados: distribución automática de chamadas, conexión con computadores, integración de voz e datos, e interconexión de centrais por VoIP, etc. - Servizos asociados: mensaxaría, megafonía e gravación, etc. | Caracterización de centrais telefónicas PBX - Telefonía. Estrutura física da rede telefónica. Rede telefónica básica (RTB), rede dixital de servizos integrados (RDSI), ADSL, telefonía sobre IP (VoIP), sistemas DECT e enlaces GSM. - Bloques funcionais: sistema de control, unidade de conmutación, sistema de conexión, portos de enlace, etc. - Tipos e características de centrais telefónicas. - Interfaces de conexión con redes públicas. - Esquemas e conexión de centrais. - Servizos integrados: distribución automática de chamadas, conexión con computadores, integración de voz e datos, e interconexión de centrais por VoIP, etc. - Servizos asociados: mensaxaría, megafonía e gravación, etc. - Confidencialidade das comunicacións. |  |
| Configuración de pequenos sistemas de telefonía - Selección de centrais. - Selección de elementos da central. Tarxetas de liña externa: liñas analóxicas e RDSI, etc. - Selección de terminais para extensións analóxicas e dixitais, consolas, telefonía sobre PC e fax, etc. - Selección de elementos auxiliares. - Elaboración de esquemas. - Documentación da instalación. - Elaboración de orzamentos. - Software de aplicación: instalación e configuración. | Configuración de pequenos sistemas de telefonía - Selección de centrais. - Selección de elementos da central. Tarxetas de liña externa: liñas analóxicas e RDSI, etc. - Selección de terminais para extensións analóxicas e dixitais, consolas, telefonía sobre PC IP e fax, etc. - Selección de elementos auxiliares. - Elaboración de esquemas. - Documentación da instalación. - Elaboración de orzamentos. - Software de aplicación. Instalación e configuración. |  |
| Instalación de centrais - Interpretación de manuais técnicos de instalación e posta en marcha. - Emprazamento e montaxe de centrais telefónicas. - Alimentación eléctrica, posta a terra e sistemas de alimentación ininterrompida. - Conexión ás liñas, extensións e outros servizos. - Instalación de terminais. - Instalación do software de programación. - Carga e proba de programacións. - Configuración de servizos de voz e datos. Mensaxaría vocal. - Configuración de módulos de gravación. - Configuración de módulo de servizos: música, caixa de correo, listaxe, etc. | Instalación de centrais - Interpretación de manuais técnicos de instalación e posta en marcha. - Emprazamento e montaxe de centrais telefónicas. - Alimentación eléctrica, posta a terra e sistemas de alimentación ininterrompida. - Conexión ás liñas, extensións e outros servizos. - Instalación de terminais. - Instalación do software de programación. - Carga e proba de programacións. - Configuración de servizos de voz e datos. Mensaxaría vocal. - Configuración de módulos de gravación. - Configuración de módulo de servizos: música, caixa de correo, listaxe, etc. |  |
| Mantemento e reparación de sistemas de telefonía e redes de datos - Verificación de servizos dos operadores. - Avarías tipo nas instalacións e nas centrais telefónicas. - Avarías tipo en redes de datos de área local. - Aparellos de medida utilizados no mantemento e a localización de avarías. - Mantemento e substitución de elementos en centrais e sistemas de telefonía. - Técnicas de diagnóstico e localización de avarías en redes: substitución e axuste de módulos ou equipamentos da instalación. Parámetros típicos dunha rede. - Ampliación de centrais e redes. - Reparacións en cableamento e canalizacións. | Mantemento e reparación de sistemas de telefonía e redes de datos - Verificación de servizos dos operadores. - Avarías tipo nas instalacións e nas centrais telefónicas. - Avarías tipo en redes de datos de área local. - Aparellos de medida utilizados no mantemento e a localización de avarías. - Mantemento e substitución de elementos en centrais e sistemas de telefonía. - Técnicas de diagnóstico e localización de avarías en redes: substitución e axuste de módulos ou equipamentos da instalación. Parámetros típicos dunha rede. - Ampliación de centrais e redes. - Reparacións en cableamento e canalizacións. |  |
| Cumprimento das normas de prevención de riscos laborais e protección ambiental - Identificación de riscos. - Determinación das medidas de prevención de riscos laborais. - Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento. - Equipamentos de protección individual. - Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais. - Cumprimento da normativa de protección ambiental. | Cumprimento das normas de prevención de riscos laborais e protección ambiental - Identificación de riscos. - Determinación das medidas de prevención de riscos laborais. - Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento. - Equipamentos de protección individual. - Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais. - Cumprimento da normativa de protección ambiental. |  |

    - Orientacións pedagóxicas

| DBT MEC | DCB Galicia | Comentarios |
| --- | --- | --- |
| Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar a función de montar e manter infraestruturas de redes de datos e sistemas de telefonía con centrais de baixa capacidade. A definición destas funcións abrangue aspectos como: - Configuración da instalación. - Interconexión de equipamentos informáticos en rede. - Instalación de centrais telefónicas tipo PBX en vivendas e locais como comercios, pequenas oficinas e centros educativos, etc. - Ampliación de centrais telefónicas e sistemas asociados. - Programación de centrais telefónicas e os seus módulos externos. As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse en: - Montaxe de infraestruturas de redes locais de datos. - Mantemento de infraestruturas de redes locais de datos. - Instalación e mantemento de sistemas de telefonía. - Instalación e programación de centrais telefónicas. - Mantemento de equipamentos. A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), m), n), ñ), o), p) e q) do ciclo formativo, e as competencias profesionais, persoais e sociais a), b), c), d), e), g), h), i), j), k), l), m), o) e p) do título. As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo han versar sobre: - Interpretación da normativa e da regulamentación. - Identificación das configuracións das instalacións. - Planificación dos procesos de montaxe ou mantemento. - Aplicación de técnicas de montaxe (mecanizado, conexión, empalme, etc.). - Programación de centrais. - Operación de equipamentos de medida e de comprobación. - Elaboración de documentación técnico-administrativa. - Uso das tecnoloxías da información e da comunicación. - Aplicación de medidas de seguridade nas operacións. - Aplicación de criterios de calidade en todas as fases dos procesos. - Actitude de respecto polo medio. | Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar a función de montar e manter infraestruturas de redes de datos e sistemas de telefonía con centrais de baixa capacidade. A definición destas funcións abrangue aspectos como: - Configuración da instalación. - Interconexión de equipamentos informáticos en rede. - Instalación de centrais telefónicas tipo PBX en vivendas e locais como comercios, pequenas oficinas e centros educativos, etc. - Ampliación de centrais telefónicas e sistemas asociados. - Programación de centrais telefónicas e os seus módulos externos. As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse en: - Montaxe de infraestruturas de redes locais de datos. - Mantemento de infraestruturas de redes locais de datos. - Instalación e mantemento de sistemas de telefonía. - Instalación e programación de centrais telefónicas. - Mantemento de equipamentos. A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), m), n), ñ), o), p) e q) do ciclo formativo, e as competencias profesionais, persoais e sociais a), b), c), d), e), g), h), i), j), k), l), m), o) e p) do título. As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo han versar sobre: - Interpretación da normativa e da regulamentación. - Identificación das configuracións das instalacións. - Planificación dos procesos de montaxe ou mantemento. - Aplicación de técnicas de montaxe (mecanizado, conexión, empalme, etc.). - Programación de centrais. - Operación de equipamentos de medida e de comprobación. - Elaboración de documentación técnico-administrativa. - Elaboración de documentación técnica. - Elaboración de documentación administrativa. - Uso das tecnoloxías da información e da comunicación. - Aplicación de medidas de seguridade nas operacións. - Aplicación de criterios de calidade en todas as fases dos procesos. - Actitude de respecto polo medio. |  |

  - Módulo profesional: instalacións eléctricas básicas

- Código: 0362.

- Duración: 110 horas.

    - Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación

| DBT MEC | DCB Galicia | Comentarios |
| --- | --- | --- |
| - Monta instalacións eléctricas básicas aplicando técnicas básicas de montaxe, para o que interpretación de esquemas. - Interpretáronse os esquemas eléctricos e describiuse o seu funcionamento. - Describíronse os principios de funcionamento dos mecanismos e os receptores. - Calculáronse as magnitudes eléctricas da instalación. - Utilizáronse as ferramentas acaídas para cada instalación. - Montáronse adecuadamente os receptores e os mecanismos. - Realizáronse as conexións consonte a norma. - Verificouse o funcionamento das instalacións. - Medíronse as magnitudes fundamentais. - Respectáronse os criterios de calidade. | - Monta e configura instalacións eléctricas básicas interpretando esquemas e aplicando técnicas básicas de montaxe. - Interpretáronse os esquemas eléctricos e describiuse analizouse o seu funcionamento. - Describíronse os principios de funcionamento dos mecanismos e os receptores. - Calculáronse as magnitudes eléctricas da instalación. - Utilizáronse as ferramentas acaídas axeitadas para cada instalación. - Montáronse adecuadamente axeitadamente os receptores e os mecanismos. - Realizáronse as conexións consonte a norma. - Verificouse o funcionamento das instalacións. - Medíronse as magnitudes fundamentais. - Tivéronse en conta as normas de boas prácticas no uso da instrumentación e da ferramenta utilizada - Respectáronse os criterios de calidade en relación cos traballos realizados. |  |
| - Monta cadros de protección eléctrica aplicando técnicas de montaxe, con interpretación de esquemas. - Recoñecéronse os tipos de envolventes dos cadros. - Recoñeceuse a función dos elementos de protección (magnetotérmico, diferencial, sobretensións, etc.). - Utilizáronse catálogos para recoñecer curvas de disparo e sensibilidade. - Calculouse o calibre das proteccións en función do tipo de instalación. - Distribuíronse os elementos no cadro. - Realizáronse operacións básicas de mecanizado. - Fixáronse e conectáronse os elementos do cadro. - Conectouse a toma de terra. - Respectáronse os criterios de calidade. | - Monta cadros de protección eléctrica interpretando esquemas e aplicando técnicas de montaxe. - Recoñecéronse os distintos tipos de envolventes dos cadros. - Recoñeceuse a función dos elementos mecanismos de protección (magnetotérmico, diferencial, sobretensións, etc.). - Utilizáronse catálogos para recoñecer curvas de disparo e sensibilidade dos mecanismos. - Calculouse o calibre a corrente máxima das proteccións en función do tipo de instalación. - Distribuíronse ordenadamente os elementos no cadro. - Realizáronse operacións básicas de mecanizado. - Fixáronse e conectáronse axeitadamente os elementos do cadro. - Conectouse a toma de terra. - Respectáronse os criterios de calidade. |  |
| - Monta a instalación eléctrica dunha vivenda con grao de electrificación básica aplicando o regulamento electrotécnico de baixa tensión (REBT), logo de definir o plan de montaxe. - Realizouse o plan de montaxe da instalación. - Identificáronse os elementos dentro do conxunto da instalación e en catálogos comerciais. - Aplicouse o REBT. - Realizouse a traza da instalación. - Localizáronse e fixáronse as canalizacións e os elementos auxiliares. - Tendéronse e conectáronse os condutores. - Conectáronse os mecanismos. - Verificouse o funcionamento da instalación (proteccións, toma de terra, etc.). - Utilizáronse as ferramentas axeitadas para cada operación. - Realizouse un esbozo da instalación. | - Monta e configura a instalación eléctrica dunha vivenda con grao de electrificación básica aplicando o regulamento electrotécnico de baixa tensión (REBT), logo de definir o plan de montaxe. - Realizouse o plan de montaxe Identificáronse as necesidades e características da instalación tendo en conta a súa utilización e a súa potencia. - Identificáronse os elementos dentro do conxunto da instalación e en catálogos comerciais. - Realizouse a traza o plan de montaxe da instalación, coa previsión dos mecanismos e elementos necesarios. - Localizáronse e fixáronse as Realizouse a correcta instalación das canalizacións e os elementos auxiliares. - Tendéronse os condutores e conectáronse os mecanismos. - Conectáronse os mecanismos. - Utilizáronse as ferramentas axeitadas para cada operación. - Realizouse un esbozo da a instalación tendo en conta os criterios básicos e o óptimo aproveitamento dos materiais empregados. - Verificouse o funcionamento da instalación (proteccións, toma de terra, etc.). - Aplicouse o REBT en cada fase da montaxe. |  |
| - Monta a instalación eléctrica dun pequeno local consonte a normativa, e xustifica cada elemento no seu conxunto. - Seleccionáronse os elementos adecuados ás características do local. - Realizouse o cadro xeral de protección atendendo ao tipo de instalación. - Instaláronse os cadros de distribución secundarios necesarios. - Montáronse as canalizacións atendendo ao seu uso e á súa localización. - Tendéronse e conectáronse os condutores. - Conectáronse os mecanismos. - Instalouse a iluminación de emerxencia. - Verificouse o funcionamento de todos os circuítos. - Aplicouse o REBT. - Realizouse un esbozo da instalación. | - Monta e configura, consonte a normativa, a instalación eléctrica dun pequeno local consonte a normativa e xustifica cada elemento no seu conxunto. - Seleccionáronse os elementos adecuados ás características do local. - Realizouse o cadro xeral de protección atendendo ao tipo de instalación e ao REBT. - Instaláronse os cadros de distribución secundarios necesarios. - Montáronse as canalizacións adecuadas atendendo ao seu uso a súa utilización e á súa localización. - Tendéronse os condutores e conectáronse os mecanismos - Conectáronse os mecanismos. - Instalouse a iluminación de emerxencia. - Realizouse un esbozo da a instalación tendo en conta os criterios básicos o óptimo aproveitamento dos materiais empregados - Verificouse o funcionamento da instalación de todos os circuítos (proteccións, toma de terra, etc.). - Aplicouse o REBT en cada fase da montaxe. |  |
| - Monta instalacións básicas de motores eléctricos, para o que interpreta a normativa e as especificacións de fábrica. - Recoñecéronse os tipos de motores eléctricos. - Recoñecéronse os actuadores instalados en máquinas (premedores, interruptores, proteccións, sondas, etc.). - Describíronse os tipos de arranque de motores monofásicos e asíncronos trifásicos. - Instaláronse as proteccións dos motores. - Realizáronse automatizacións básicas para motores monofásicos (inversión de xiro, dúas velocidades, etc.). - Realizáronse automatizacións básicas para motores trifásicos (inversión de xiro, arranque estrela e triángulo, etc.) - Describíronse as perturbacións da rede. - Medíronse os parámetros básicos (tensión, intensidade, potencia, etc.). | - Monta instalacións básicas de motores eléctricos, para o que interpreta a normativa e as especificacións de fábrica. - Recoñecéronse Identificáronse distintos os tipos de motores eléctricos. - Recoñecéronse Identificáronse os actuadores instalados en máquinas (premedores, interruptores, proteccións, sondas, etc.). - Describíronse os tipos de arranque de motores monofásicos e asíncronos trifásicos. - Instaláronse as proteccións dos motores. - Realizáronse automatizacións básicas para motores monofásicos (inversión de xiro, dúas velocidades, etc.). - Realizáronse automatizacións básicas para motores trifásicos (inversión de xiro, arranque estrela e triángulo, etc.) - Describíronse as perturbacións da rede e as súas causas. - Medíronse os parámetros básicos (tensión, intensidade, potencia, etc.). |  |
| - Mantén instalacións aplicando técnicas de medicións eléctricas, tendo en conta a relación entre a disfunción e a súa causa. - Verificáronse os síntomas das avarías a través das medidas realizadas e da observación da instalación. - Propuxéronse hipóteses razoadas das causas e a súa repercusión na instalación. - Localizouse a avaría utilizando un procedemento técnico de intervención. - Operouse con autonomía na resolución da avaría. - Propuxéronse medidas de mantemento para realizar en cada circuíto ou elemento da instalación. - Comprobouse o funcionamento das proteccións. - Realizáronse comprobacións das unións e dos elementos de conexión. | - Mantén instalacións aplicando técnicas de medicións eléctricas, tendo en conta a relación entre a disfunción e a súa causa. - Verificáronse os síntomas das avarías a través das medidas realizadas e da observación do funcionamento da instalación. - Propuxéronse hipóteses razoadas das causas e a súa repercusión na instalación. - Localizouse a avaría utilizando un procedemento técnico de intervención. - Operouse con autonomía na resolución da avaría. - Propuxéronse medidas de mantemento para realizar en cada circuíto ou elemento da instalación. - Comprobouse o funcionamento das proteccións. - Realizáronse comprobacións das unións e dos elementos de conexión. |  |
| - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e equipamentos para os previr. - Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os útiles, as máquinas e os medios de transporte. - Manexáronse as máquinas respectando as normas de seguridade. - Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformaxe, etc. - Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, pasos de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de montaxe e mantemento. - Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas. - Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno ambiental. - Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. - Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e os equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos. | - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e equipamentos para os previr. - Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os útiles, as máquinas e os medios de transporte. - Manexáronse as máquinas respectando as normas de seguridade. - Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformaxe, etc. - Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, pasos de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de montaxe e mantemento. - Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas. - Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno ambiental. - Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. - Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e os equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos. |  |

    - Contidos básicos

| DBT MEC | DCB Galicia | Comentarios |
| --- | --- | --- |
| Montaxe de circuítos eléctricos básicos - Elementos e mecanismos nas instalacións eléctricas en vivenda. - Instalacións comúns en vivendas e edificios. - Regulamento electrotécnico de baixa tensión aplicado ás instalacións interiores. - Convencionalismos de representación. Simboloxía normalizada nas instalacións eléctricas. | Montaxe de circuítos eléctricos básicos - Ferramentas básicas nas instalacións eléctricas. - Elementos e Receptores e mecanismos nas instalacións eléctricas en vivenda. - Condutores eléctricos. Tipos e características. - Instalacións comúns básicas en vivendas e edificios. - Medidas en instalacións eléctricas básicas. - Regulamento electrotécnico de baixa tensión aplicado ás instalacións interiores. - Convencionalismos de representación. Simboloxía normalizada nas instalacións eléctricas. Esquemas. |  |
| Montaxe de cadros de protección en vivendas - Dispositivos xerais e individuais de mando e protección en instalacións eléctricas. - Composición e características dos cadros. - Características xerais dos dispositivos de protección. - Toma de terra. - Técnicas de montaxe. | Montaxe de cadros de protección en vivendas - Dispositivos xerais e individuais de mando e protección en instalacións eléctricas. - Composición Tipos e características dos cadros. - Características xerais dos dispositivos de protección. - Dispositivos xerais e individuais de mando e protección. - Protección contra contactos directos e indirectos - Protección contra sobretensións e sobreintensidades. - Toma de terra. - Técnicas de montaxe e procedementos de verificación. |  |
| Montaxe de instalacións eléctricas en vivendas - Planos e esquemas eléctricos normalizados: tipoloxía. - Ferramenta eléctrica. - Canalizacións eléctricas. - Elementos de conexión de condutores. - Envolventes. - Técnicas de montaxe. - Condicións xerais das instalacións interiores de vivendas e edificios. - Niveles de electrificación e número de circuítos. - Dispositivo de iluminación de uso domestico. | Montaxe de instalacións eléctricas en vivendas - Planos e esquemas eléctricos normalizados: tipoloxía. - Ferramentas utilizadas nas instalacións eléctricas. - Canalizacións eléctricas. Tipos e características. - Elementos e procedementos de conexión de condutores. - Envolventes: tipos, características e graos de protección. - Técnicas de montaxe e procedementos de verificación das instalacións. - Condicións xerais das instalacións interiores de vivendas e edificios. - Niveles de electrificación e número de circuítos. - Dispositivo de iluminación: Tipos, características e sistemas de control de uso domestico. - Regulamento electrotécnico de baixa tensión aplicado as instalacións de vivendas. |  |
| Montaxe de instalacións en locais - Planos e esquemas eléctricos normalizados: tipoloxía. - Características específicas dos locais: canalizacións, proteccións, etc. - Previsión de potencias. - Cadros de protección: tipoloxía. - Protección contra contactos directos e indirectos: especificacións. - Técnicas de montaxe e mecanizado: esbozos. - Condutores: tipos e seccións. - Dispositivos de iluminación. Tipos de lámpadas e luminarias. - Circuíto e iluminación de emerxencia. - Documentación das instalacións. | Montaxe de instalacións en locais - Planos e esquemas eléctricos normalizados: tipoloxía. - Características específicas dos locais: canalizacións, proteccións, etc. - Previsión de potencias. - Cadros xerais e secundarios de protección: tipoloxía. - Protección contra contactos directos e indirectos: especificacións. - Técnicas de montaxe e mecanizado: esbozos. - Condutores: tipos e seccións. - Dispositivos de iluminación. Tipos de lámpadas e luminarias e sistemas de control. - Regulamento electrotécnico de baixa tensión aplicado as instalacións de locais. - Circuíto e iluminación de emerxencia. - Documentación técnica das instalacións. |  |
| Instalacións eléctricas de pequenas máquinas - Tipos de motores eléctricos. - Actuadores de máquinas eléctricas (premedor, interruptor e sondas, etc.). - Arranques de motores monofásicos e trifásicos. - Automatizacións básicas para motores monofásicos e trifásicos. - Control electrónico de motores eléctricos. - Protección de máquinas eléctricas. - Medidas de instalacións de máquinas (intensidade de arranque, potencia máxima, factor de potencia e desequilibrio de fases, etc.). | Instalacións eléctricas de pequenas máquinas - Tipos de motores eléctricos. - Actuadores de máquinas eléctricas (premedor, interruptor e sondas, etc.). - Arranques de motores monofásicos e trifásicos. - Automatizacións básicas para motores monofásicos e trifásicos. - Control electrónico de motores eléctricos. - Protección de máquinas eléctricas. - Medidas de instalacións de máquinas (intensidade de arranque, potencia máxima, factor de potencia e desequilibrio de fases, etc.). |  |
| Mantemento e detección de avarías nas instalacións eléctricas - Criterios de seguridade nas instalacións eléctricas. - Avarías tipo nas instalacións de vivendas: síntomas e efectos. - Diagnóstico de avarías: probas, medidas, procedementos e elementos de seguridade. - Reparación de avarías. - Medidas de tensión, intensidade e continuidade. - Medidas de potencias eléctricas e factor de potencia. - Mantemento de instalacións eléctricas. | Mantemento e detección de avarías nas instalacións eléctricas - Criterios Normativa de seguridade nas instalacións eléctricas. - Avarías tipo nas instalacións de vivendas: síntomas e efectos. - Diagnóstico e reparación de avarías: probas, medidas, procedementos e elementos de seguridade. - Reparación de avarías - Medidas de tensión, intensidade e continuidade. - Medidas de potencias eléctricas e factor de potencia. - Mantemento de instalacións eléctricas. |  |
| Prevención de riscos laborais e protección ambiental - Identificación de riscos. - Determinación das medidas de prevención de riscos laborais. - Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento. - Equipamentos de protección individual. - Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais. - Cumprimento da normativa de protección ambiental. | Prevención de riscos laborais e protección ambiental - Identificación de riscos. - Determinación das medidas de prevención de riscos laborais. - Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento. - Equipamentos de protección individual. - Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais. - Cumprimento da normativa de protección ambiental. |  |

    - Orientacións pedagóxicas

| DBT MEC | DCB Galicia | Comentarios |
| --- | --- | --- |
| Este módulo profesional é de soporte, polo que dá resposta á necesidade de achegar unha base teórica e práctica para a comprensión das funcións e as características da montaxe e o mantemento de pequenas instalacións eléctricas. A definición destas funcións abrangue aspectos como: - Interpretación e representación de esquemas de instalacións eléctricas de vivendas e locais. - Medición de magnitudes eléctricas. - Montaxe de instalacións eléctricas de uso doméstico e en pequenos locais. - Instalación de máquinas eléctricas de uso domestico. - Mantemento e reparación de instalacións eléctricas de uso doméstico. As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse na montaxe e no mantemento de instalacións eléctricas de vivendas. A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais a), b), c), d), e), f), i), j), k) e m) do ciclo formativo, e as competencias a), b), c), d), e), h), j), e k) do título. As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo han versar sobre: - Interpretación e montaxe de esquemas eléctricos. - Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de vivendas e de pequenos locais. - Montaxe de máquinas eléctricas de uso doméstico. - Prevención de riscos nas instalacións eléctricas. - Protección ambiental. | Este módulo profesional é de soporte, polo que dá resposta á necesidade de achegar unha base teórica e práctica para a comprensión das funcións e as características da montaxe e o mantemento de pequenas instalacións eléctricas. A definición destas funcións abrangue aspectos como: - Configuración e interpretación e representación de esquemas coa simboloxía normalizada de instalacións eléctricas de vivendas e locais. - Elementos e mecanismos básicos nas instalación de vivendas e locais. - R ETB aplicado as instalacións de vivendas e locais. - Designación tipos e características dos elementos utilizados nunha instalación eléctrica ( condutores, mecanismos, etc. ). - Medición de magnitudes eléctricas. Utilización de aparatos de medida. - Montaxe de instalacións eléctricas de uso doméstico e en pequenos locais. - Instalación de máquinas eléctricas de uso domestico. - Mantemento e reparación de instalacións eléctricas de uso doméstico. As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse na montaxe e no mantemento de instalacións eléctricas de vivendas. A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais a), b), c), d), e), f), i), j), k) e m) do ciclo formativo, e as competencias a), b), c), d), e), h), j), e k) do título. As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo han versar sobre: - Interpretación e montaxe de esquemas eléctricos. - Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de vivendas e de pequenos locais. - Montaxe de máquinas eléctricas de uso doméstico. - Prevención de riscos nas instalacións eléctricas. - Protección ambiental. |  |

  - Módulo profesional: instalacións de megafonía e sonorización

- Código: 0363.

- Duración: 80 horas.

    - Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación

| DBT MEC | DCB Galicia | Comentarios |
| --- | --- | --- |
| - Recoñece elementos e equipamentos das instalacións de megafonía e sonorización en locais, recintos abertos e vehículos, e identifica as súas partes e as súas características máis salientables. - Analizouse a normativa sobre instalacións de megafonía e sonorización. - Describíronse os tipos de instalacións segundo a tecnoloxía utilizada (con cables, VoIP ou sen fíos), a tipoloxía (distribución, ambientación, seguridade e emerxencia, alarmas VoIP, etc.) e o lugar de localización (exterior, interior e no vehículo). - Identificáronse os elementos da instalación (sistemas de previo, equipamentos de proceso de sinal, micrófonos e difusores electroacústicos, etc.). - Identificáronse os tipos de canalizacións en función dos espazos polos que discorre a instalación. - Relacionáronse os elementos da instalación cos símbolos que aparecen nos esquemas. - Describíronse a función e as características máis salientables dos equipamentos e dos elementos de conexión. - Describiuse a función específica de cada bloque funcional no conxunto da instalación. | - Recoñece elementos e equipamentos das instalacións de megafonía e sonorización en locais, recintos abertos e vehículos, e identifica as súas partes e as súas características máis salientables. - Analizouse a normativa sobre instalacións de megafonía e sonorización. - Describíronse os tipos de instalacións segundo a tecnoloxía utilizada (con cables, VoIP ou sen fíos), a tipoloxía (distribución, ambientación, seguridade e emerxencia, alarmas VoIP, etc.) e o lugar de localización (exterior, interior e no vehículo). - Identificáronse os elementos da instalación (sistemas de previo, equipamentos de proceso procesadores de sinal, mandos, micrófonos, e difusores electroacústicos, etc.). - Identificáronse os tipos de canalizacións en función dos espazos polos que discorre a instalación. - Relacionáronse os elementos da instalación cos símbolos que aparecen nos esquemas e utilizáronse catálogos comerciais. - Describíronse a función e as características máis salientables dos equipamentos e dos elementos de conexión. - Describiuse a función específica de cada bloque funcional no conxunto da instalación. |  |
| - Configura pequenas instalacións de megafonía e sonorización, logo de seleccionar os equipamentos e os elementos, tendo en conta a relación entre estes e o tipo de instalación. - Identificáronse as especificacións funcionais, técnicas e económicas da instalación. - Elaboráronse esbozos e esquemas normalizados da instalación a partir das especificacións dadas, coa calidade requirida. - Calculáronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da instalación (potencia, impedancia, relación entre sinal e ruído, distorsión harmónica, etc.). - Analizáronse as variables e as características acústicas do local, do recinto ou do vehículo (reflexión, absorción, reverberación e resonancia, etc.). - Utilizáronse ferramentas informáticas de aplicación. - Seleccionáronse os equipamentos e os materiais que cumpran as especificacións funcionais, técnicas e normativas. - Aplicouse a normativa na configuración da instalación. - Elaborouse o orzamento correspondente á solución adoptada. - Elaborouse o manual de usuario. | - Configura pequenas instalacións de megafonía e sonorización, logo de seleccionar os equipamentos e os elementos, tendo en conta a relación entre estes e o relacionándoos co tipo de instalación. - Analizáronse Identificáronse as especificacións funcionais, técnicas e económicas da instalación en función da súa utilización. - Realizouse o Elaboráronse esbozos e esquema s normalizado s da instalación a partir das especificacións dadas, coa calidade requirida tendo en conta os criterios básicos e o óptimo aproveitamento dos materiais empregados. - Calculáronse Utilizáronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da instalación para o cálculo (potencia, impedancia, relación entre sinal/ruído, distorsión harmónica, etc.). - Calculáronse e analizáronse as variables e as características acústicas do local, do recinto ou do vehículo (reflexión,coeficiente de absorción, tempo de reverberación , resonancia, etc.). - Utilizáronse ferramentas informáticas de aplicación e aparatos de medida. - Seleccionáronse os equipamentos e os materiais que cumpran as especificacións funcionais, técnicas e normativas. - Aplicouse a normativa na configuración da instalación. - Elaborouse o orzamento correspondente á solución adoptada. - Elaborouse o manual de usuario de utilización. |  |
| - Traza pequenas instalacións de megafonía e sonorización, para o que interpreta as especificacións e elabora esquemas. - Interpretáronse planos e detectáronse as dificultades de montaxe para canalizacións e equipamentos. - Comprobouse a acústica do recinto. - Propuxéronse solucións para resolver posibles dificultades acústicas e de montaxe. - Comprobouse que a potencia de saída dos amplificadores sexa a adecuada para lles proporcionar o nivel de sinal óptimo aos difusores. - Identificáronse os elementos difusores de sinal e comprobouse que as súas características sexan as axeitadas para o recinto da instalación. - Elaboráronse esbozos e esquemas. | - Traza Monta pequenas instalacións de megafonía e sonorización, para o que interpreta as especificacións e elabora esquemas. - Interpretáronse esquemas da instalación planos e detectáronse e comprobáronse as dificultades de montaxe para canalizacións e equipamentos. - Comprobouse e analizouse a acústica do recinto. - Propuxéronse distintas solucións para resolver posibles dificultades acústicas e de montaxe. - Comprobouse que a potencia de saída dos amplificadores sexa a adecuada para lles proporcionar o nivel de presión sonora (SPL) sinal óptimo aos cos difusores acústicos. - Identificáronse os elementos difusores de sinal e comprobouse que as súas características sexan as axeitadas para o recinto da instalación. - Elaboráronse esbozos e esquemas Realizouse a instalación, tendo en conta os criterios básicos e o óptimo aproveitamento dos materiais empregados |  |
| - Monta canalizacións e cableamento de instalacións de megafonía e sonorización aplicando técnicas de montaxe, con interpretación de planos e esquemas. - Seleccionáronse os elementos e os materiais para a montaxe de canalizacións (tubos, cables, ancoraxes e soportes, etc.). - Seleccionáronse as ferramentas e os equipamentos necesarios para a montaxe. - Utilizáronse técnicas apropiadas na montaxe de canalizacións, e conseguiuse a estética desexada. - Localizáronse e fixáronse os cadros de distribución e as caixas de conexión. - Tendeuse e etiquetouse o cableamento. - Conectáronse os equipamentos e os elementos da instalación con conectadores normalizados. - Interpretouse a documentación técnica da instalación (planos, esquemas e regulamentación, etc.). - Aplicáronse os criterios de calidade nas operacións de montaxe. | - Monta canalizacións e cableamento de instalacións de megafonía e sonorización aplicando técnicas de montaxe, con interpretación de planos e esquemas. - Seleccionáronse os distintos elementos e os materiais para a de montaxe de canalizacións (tubos, cables, ancoraxes e soportes, etc.). - Seleccionáronse as ferramentas e os equipamentos necesarios para a montaxe. - Utilizáronse técnicas apropiadas na montaxe de canalizacións, e conseguiuse a estética desexada. - Localizáronse e fixáronse Montáronse os cadros de distribución e as caixas de conexión na súa localización exacta. - Tendeuse e etiquetouse o cableamento, utilizando códigos de catálogo . - Conectáronse os equipamentos e os elementos da instalación con cableamento e conectadores normalizados. - Interpretouse a documentación técnica da instalación (planos, esquemas e regulamentación, etc.). - Aplicáronse os criterios de calidade nas operacións de montaxe e tivéronse en conta as normas de boa prácticas no uso da instrumentación e da ferramenta utilizada. |  |
| - Instala equipamentos de megafonía e sonorización aplicando técnicas de montaxe, con interpretación da documentación técnica. - Montáronse os equipamentos (sistemas de previo, microfonía e potencia, etc.) seguindo as instrucións de fábrica. - Montáronse e comprobáronse os equipamentos sen fíos. - Localizáronse e fixáronse os difusores segundo as súas características, e conseguiuse a súa máxima efectividade. - Conectáronse os equipamentos e os elementos da instalación utilizando conectadores adecuados, de acordo coas súas características e coa documentación técnica. - Realizáronse medidas dos parámetros significativos dos sinais nos sistemas da instalación (potencia RMS, distorsións, diafonía, atenuación e interferencias, etc.). - Realizáronse probas funcionais e axustes. - Contrastáronse os valores obtidos cos especificados na documentación técnica. - Elaborouse un informe sobre as actividades desenvolvidas e os resultados obtidos. | - Instala e configura equipamentos de megafonía e sonorización aplicando técnicas de montaxe, con interpretación da documentación técnica. - Montáronse os equipamentos (sistemas de previo, microfonía e potencia, mandos, etc.) seguindo as instrucións de fábrica. - Montáronse e comprobáronse os equipamentos sen fíos. - Localizáronse e fixáronse Montáronse os difusores acústicos segundo as súas características, e conseguiuse para conseguir a súa máxima efectividade o nivel de presión sonora desexado. - Conectáronse os equipamentos e os elementos da instalación utilizando conectadores adecuados, de acordo coas súas características e coa seguindo a documentación técnica. - Realizáronse medidas dos parámetros mais significativos dos sinais nos sistemas da da instalación (potencia RMS Nivel de presión sonora SPL, distorsións, disfonía, atenuación e interferencias, etc.). - Realizáronse probas funcionais e axustes en diversos puntos cos equipos correspondentes (ecualizadores, analizador de son, etc.). - Contrastáronse os valores obtidos cos especificados na documentación técnica. - Elaborouse un informe sobre as actividades desenvolvidas e os resultados obtidos. |  |
| - Repara avarías e disfuncións en instalacións de megafonía e sonorización, logo de aplicar técnicas para a súa detección, tendo en conta a relación entre a disfunción e a súa causa. - Definíronse os tipos e as características das avarías máis comúns en instalacións de megafonía e sonorización. - Describíronse as técnicas e os medios específicos utilizados na detección e na reparación de avarías. - Identificáronse os síntomas das avarías ou disfuncións. - Formuláronse hipóteses das causas da avaría e a súa repercusión na instalación. - Localizouse o subsistema, o equipamento ou o elemento responsable da disfunción. - Reparáronse ou, de ser o caso, substituíronse os compoñentes causantes da avaría. - Restablecéronse as condicións de normal funcionamento do equipamento ou da instalación. - Elaborouse un informe das actividades desenvolvidas, dos procedementos utilizados e dos resultados obtidos. | - Repara avarías e disfuncións en instalacións de megafonía e sonorización, logo de aplicar aplicando técnicas para a súa de detección, tendo en conta a relación relacionando entre a disfunción e a súa coa causa que a produce. - Definíronse os tipos e as características das avarías máis comúns en instalacións de megafonía e sonorización. - Describíronse as técnicas e os utilizáronse medios específicos utilizados na detección e na reparación de avarías. - Formuláronse hipóteses das causas da avaría e a súa repercusión na instalación. - Localizouse o subsistema, o equipamento ou o elemento responsable da disfunción. - Identificáronse os síntomas das avarías ou disfuncións e localizouse o subsistema, o equipamento ou o elemento responsable da disfunción. - Reparáronse ou, de ser o caso, substituíronse os compoñentes causantes da avaría e restablecéronse as condicións de normal funcionamento do equipamento ou da instalación. - Restablecéronse as condicións de normal funcionamento do equipamento ou da instalación. - Elaborouse un informe das actividades desenvolvidas, dos procedementos utilizados e dos resultados obtidos. |  |
| - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e equipamentos para os previr. - Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os útiles, as máquinas e os medios de transporte. - Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade. - Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais e ferramentas, etc. - Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas e pasos de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular e indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de mecanizado. - Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e de protección persoal requiridas. - Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento. - Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno ambiental. - Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. - Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos. | - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e equipamentos para os previr. - Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os útiles, as máquinas e os medios de transporte. - Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade. - Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais e ferramentas, etc. - Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas e pasos de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular e indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de mecanizado. - Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e de protección persoal requiridas. - Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento. - Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno ambiental. - Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. - Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos. |  |

    - Contidos básicos

| DBT MEC | DCB Galicia | Comentarios |
| --- | --- | --- |
| Identificación dos elementos de megafonía e sonorización - Acústica. - Instalacións de megafonía. - Sistemas de reforzo sonoro e megafonía. - Sistemas de potencia. Amplificadores. - Sistemas de previo. - Microfonía. - Acústica de recintos. - Métodos de predición do comportamento acústico dunha sala. - Megafonía industrial. - Son en espectáculos. - Instalacións de son en vehículos. - Programas de edición e tratamento de sinal. | Identificación dos elementos de megafonía e sonorización - Son Acústica. Conceptos teóricos e unidades de medida. - Instalacións de megafonía. - Sistemas de reforzo sonoro e megafonía. - Sistemas de potencia. Amplificadores. Procesadores de sinal - Sistemas de previo. - Microfonía e pantallas acústicas. - Acústica de recintos interiores. - Métodos de predición e cálculo do comportamento acústico dunha sala. - Acústica en exteriores - Megafonía industrial. - Son en espectáculos. - Instalacións de son en vehículos. - Programas de edición e tratamento de sinal. |  |
| Configuración de pequenas instalacións de megafonía e sonorización - Recepción de instalacións de megafonía e sonorización. Compoñentes e equipamentos. - Simboloxía nas instalacións. - Configuración e montaxe de instalacións de megafonía e sonorización. - Normativa e regulamentación. | Configuración de pequenas instalacións de megafonía e sonorización - Recepción de instalacións de megafonía e sonorización. Compoñentes e equipamentos. - Simboloxía utilizada nas instalacións. - Configuración Planificación e montaxe de pequenas instalacións de megafonía e sonorización. - Cálculos das variables acústicas básicas dos recintos a sonorizar (coeficiente de absorción,SPL, ,etc.) - Normativa e regulamentación. - Aparatos de medida e ferramentas informáticas. - Confección de orzamentos e manuais de funcionamento. |  |
| Montaxe de instalacións de megafonía e sonorización - Instalación de sistemas de megafonía: procesos, equipamentos, material e medios. - Técnicas de montaxe en instalacións de megafonía. - Técnicas específicas de montaxe en recintos exteriores e vehículos. - Medios e equipamentos de seguridade persoal utilizados na montaxe de instalacións de megafonía. | Montaxe de instalacións de megafonía e sonorización - Instalación de sistemas de megafonía: procesos, equipamentos, material e medios. - Utilización de aparatos de comprobación e optimización na instalación. - Técnicas de montaxe en de instalacións de megafonía en recintos interiores. - Técnicas específicas de montaxe en recintos exteriores e vehículos. - Técnicas de montaxe en vehículos. - Medios e equipamentos de seguridade persoal utilizados na montaxe de instalacións de megafonía. |  |
| Verificación, axuste e medida dos elementos e dos parámetros das instalacións de megafonía e sonorización - Unidades e parámetros característicos da instalación de megafonía. - Instrumentos e procedementos de medida en instalacións de megafonía e sonorización: polímetro, sonómetro, rexistradores gráficos, osciloscopio, etc. - Axustes e posta a punto en instalacións de megafonía e sonorización. - Relación entre sinal e ruído. Distorsión harmónica. - Posta en servizo da instalación. | Verificación, axuste e medida dos elementos e dos parámetros das nas instalacións de megafonía e sonorización - Unidades e parámetros característicos da instalación de megafonía. - Instrumentos e procedementos de medida en instalacións de megafonía e sonorización: polímetro, sonómetro, analizador de son, rexistradores gráficos, osciloscopio, etc. - Axustes e posta en servizo a punto en de instalacións de megafonía e sonorización. - Relación entre sinal e ruído sinal/ruído, distorsión harmónica, tempo de reverberación, coeficiente de absorción, entre outros parámetros. - Posta en servizo da instalación. |  |
| Reparación de avarías e disfuncións en equipamentos e instalacións de megafonía e sonorización - Tipos de mantemento en instalacións de megafonía e sonorización. - Manuais de mantemento e servizo. - Criterios e puntos de revisión. - Equipamentos e medios para utilizar. - Comprobacións e probas. - Normativa de seguridade. Equipamentos e elementos. Medidas de protección, sinalización e seguridade. - Tipo de avarías en instalacións de megafonía e sonorización. - Ferramentas e útiles para reparación e mantemento de instalacións de megafonía e sonorización. - Equipamentos de seguridade persoal utilizados na montaxe e no mantemento de instalacións de megafonía e sonorización. - Diagnóstico e localización de avarías. - Reparación de avarías. | Reparación de avarías e disfuncións en equipamentos e instalacións de megafonía e sonorización - Tipos de mantemento en instalacións de megafonía e sonorización. - Manuais de mantemento e servizo. - Criterios e puntos de revisión. - Equipamentos e medios para utilizar na comprobación de avarías. - Comprobacións e probas. - Normativa de seguridade. Equipamentos e elementos. Medidas de protección, sinalización e seguridade. - Tipo de avarías en instalacións de megafonía e sonorización. - Ferramentas e útiles para reparación e mantemento de instalacións de megafonía e sonorización. - Equipamentos de seguridade persoal utilizados na montaxe e no mantemento de instalacións de megafonía e sonorización. - Diagnóstico, e localización e reparación de avarías. - Reparación de avarías. |  |
| Seguridade, prevención de riscos laborais e protección ambiental - Normas de seguridade persoal e dos equipamentos en instalacións de megafonía e sonorización. - Medios e equipamentos de seguridade persoal utilizados na montaxe de instalacións de megafonía e sonorización. - Normativa sobre instalacións de megafonía e sonorización. | Seguridade, prevención de riscos laborais e protección ambiental - Normas de seguridade persoal e dos equipamentos en instalacións de megafonía e sonorización. - Medios e equipamentos de seguridade persoal utilizados na montaxe de instalacións de megafonía e sonorización. - Normativa sobre instalacións de megafonía e sonorización. |  |

    - Orientacións pedagóxicas

| DBT MEC | DCB Galicia | Comentarios |
| --- | --- | --- |
| Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar a función de montaxe e mantemento de instalacións de megafonía e sonorización de recintos. A definición destas funcións abrangue aspectos como: - Interpretación e representación de esquemas de instalacións de megafonía e sonorización de locais e recintos. - Identificación de compoñentes, ferramentas e equipamentos. - Configuración de pequenas instalacións de megafonía e sonorización. - Montaxe de instalacións de megafonía e sonorización. - Medida, axuste e verificación de parámetros. - Localización de avarías e disfuncións en equipamentos e instalacións. - Mantemento e reparación de instalacións. - Realización de memorias e informes técnicos asociados. - Cumprimento da normativa sobre seguridade, prevención de riscos laborais e protección ambiental. As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse en: - Instalación e mantemento de instalacións de megafonía en vivendas e edificios. - Instalación de sistemas de megafonía en recintos para espectáculos. - Instalación e mantemento de instalacións de megafonía para seguridade, emerxencia e evacuación. A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais a), b), c), d), e), f), i), j), k), l) m), n), ñ), r), s) e t) do ciclo formativo, e as competencias a), b), c), d), e), g), h), i), j), k), l), m), p), q) e r) do título. As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo han versar sobre: - Interpretación de documentación técnica relativa a megafonía e sonorización. - Realización e interpretación de esquemas de instalacións. - Montaxe e mantemento de instalacións de megafonía e sonorización. - Realización de medidas, axustes e verificación de parámetros. - Utilización das tecnoloxías da información e comunicación. - Realización de memorias e informes técnicos. | Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar a función de montaxe e mantemento de instalacións de megafonía e sonorización de recintos. A definición destas funcións abrangue aspectos como: - Interpretación e representación de esquemas de instalacións de megafonía e sonorización de locais e recintos. - Identificación de compoñentes, ferramentas e equipamentos. - Configuración de pequenas instalacións de megafonía e sonorización. - Montaxe de instalacións de megafonía e sonorización. - Medida, axuste e verificación de parámetros. - Localización de avarías e disfuncións en equipamentos e instalacións. - Mantemento e reparación de instalacións. - Realización de memorias e informes técnicos asociados. - Cumprimento da normativa sobre seguridade, prevención de riscos laborais e protección ambiental. As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse en: - Instalación e mantemento de instalacións de megafonía en vivendas e edificios. - Instalación de sistemas de megafonía en recintos para espectáculos. - Instalación e mantemento de instalacións de megafonía para seguridade, emerxencia e evacuación. A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais a), b), c), d), e), f), i), j), k), l) m), n), ñ), r), s) e t) do ciclo formativo, e as competencias a), b), c), d), e), g), h), i), j), k), l), m), p), q) e r) do título. As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo han versar sobre: - Interpretación de documentación técnica relativa a megafonía e sonorización. - Realización e interpretación de esquemas de instalacións. - Montaxe e mantemento de instalacións de megafonía e sonorización. - Realización de medidas, axustes e verificación de parámetros. - Utilización das tecnoloxías da información e comunicación. - Realización de memorias e informes técnicos. |  |

  - Módulo profesional: circuíto pechado de televisión e seguridade electrónica

- Código: 0364.

- Duración: 85 horas.

    - Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación

| DBT MEC | DCB Galicia | Comentarios |
| --- | --- | --- |
| - Recoñece os equipamentos e os elementos das instalacións de circuíto pechado de televisión e sistemas de seguridade electrónica, con identificación das súas partes e as súas características máis salientables. - Interpretouse a normativa sobre instalacións de circuíto pechado de televisión (CPTV) e detección electrónica (intrusión, lume e gas, etc.). - Describíronse os tipos de instalacións de CPTV e detección electrónica (interior, exterior, vídeo intelixente e detección activa, etc.). - Identificáronse os bloques funcionais de cada tipo de instalación. - Describiuse a función específica de cada bloque funcional no conxunto da instalación. - Relacionáronse os símbolos dos esquemas cos elementos reais. - Describíronse os equipamentos de transmisión de sinal de alarma por cable e sen fíos. - Describíronse as funcións e as características dos equipamentos. | - Recoñece os equipamentos e os elementos das instalacións de circuíto pechado de televisión e sistemas de seguridade electrónica, con identificación das súas partes e as súas características máis salientables. - Interpretouse a normativa sobre instalacións de circuíto pechado de televisión (CPTV) e detección electrónica (intrusión, lume e gas, etc.). - Describíronse os tipos de instalacións de CPTV e detección electrónica (interior, exterior, vídeo intelixente e detección activa, etc.). - Identificáronse os bloques funcionais de cada tipo de instalación. - Describiuse a función específica de cada bloque funcional no conxunto da instalación. - Relacionáronse os símbolos dos esquemas cos elementos reais. - Describíronse os equipamentos de transmisión de sinal de alarma por cable e sen fíos. - Describíronse as funcións e as características dos equipamentos. |  |
| - Configura pequenas instalacións de circuíto pechado de televisión e sistemas de seguridade electrónica, con elaboración do esquemas, logo de seleccionar os equipamentos e os elementos. - Identificáronse as especificacións funcionais e técnicas da instalación. - Elaboráronse esbozos e esquemas da instalación a partir das especificacións dadas. - Identificáronse as características físicas e as condicións ambientais que afectan á configuración (iluminación, temperatura, correntes de aire, obstáculos e accesos, etc.). - Calculáronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da instalación (cobertura, perdas, atenuacións e alcance, etc.). - Seleccionáronse en catálogos comerciais os equipamentos e os materiais. - Elaboráronse orzamentos. - Aplicouse a normativa na configuración da instalación. | - Configura pequenas instalacións de circuíto pechado de televisión e sistemas de seguridade electrónica, con elaboración do esquemas, logo de seleccionar os equipamentos e os elementos. - Identificáronse as especificacións funcionais e técnicas da instalación. - Elaboráronse esbozos e esquemas da instalación a partir das especificacións dadas. - Identificáronse as características físicas e as condicións ambientais que afectan á configuración (iluminación, temperatura, correntes de aire, obstáculos e accesos, etc.). - Calculáronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da instalación (cobertura, perdas, atenuacións e alcance, etc.). - Seleccionáronse en catálogos comerciais os equipamentos e os materiais. - Elaboráronse orzamentos. - Aplicouse a normativa na configuración da instalación. |  |
| - Monta instalacións de circuíto pechado de televisión aplicando técnicas de montaxe, para o que interpreta planos de localización e esquemas. - Identificáronse as especificacións técnicas da instalación. - Fíxose o abastecemento de ferramentas, materiais, equipamentos e instrumental de medida. - Trazouse a instalación. - Propuxéronse solucións aos problemas de montaxe. - Localizáronse e fixáronse canalizacións, soportes e equipamentos. - Tendeuse e etiquetouse o cableamento. - Configuráronse os parámetros dos equipamentos sen fíos. - Conectáronse os equipamentos tendo en conta as especificacións de fábrica. - Verificáronse os parámetros de funcionamento. - Aplicáronse criterios de calidade na montaxe. | - Monta instalacións de circuíto pechado de televisión aplicando técnicas de montaxe, para o que interpreta planos de localización e esquemas. - Identificáronse as especificacións técnicas da instalación. - Fíxose o abastecemento de ferramentas, materiais, equipamentos e instrumental de medida. - Trazouse a instalación. - Propuxéronse solucións aos problemas de montaxe. - Localizáronse e fixáronse canalizacións, soportes e equipamentos. - Tendeuse e etiquetouse o cableamento. - Configuráronse os parámetros dos equipamentos sen fíos. - Conectáronse os equipamentos tendo en conta as especificacións de fábrica. - Verificáronse os parámetros de funcionamento. - Aplicáronse criterios de calidade na montaxe. |  |
| - Pon a punto os equipamentos instalando, e configura o software de visualización e control. - Instalouse o software específico de configuración dos equipamentos. - Configuráronse os equipamentos en rede (cámaras IP, web Server, gravadores dixitais de vídeo, etc.). - Programouse o sistema de almacenaxe segundo as especificacións. - Configurouse o acceso aos servidores externos de visualización. - Instalouse software de visualización en dispositivos fixos e móbiles. - Instalouse e configurouse software de análise de imaxes, seguimento, control biométrico e recoñecemento de matrículas, etc. - Estableceuse conexión remota cos dispositivos fixos e móbiles. - Verificouse o funcionamento da instalación. | - Pon a punto os equipamentos instalando, e configura o software de visualización e control. - Instalouse o software específico de configuración dos equipamentos. - Configuráronse os equipamentos en rede (cámaras IP, web Server, gravadores dixitais de vídeo, etc.). - Programouse o sistema de almacenaxe segundo as especificacións. - Configurouse o acceso aos servidores externos de visualización. - Instalouse software de visualización en dispositivos fixos e móbiles. - Instalouse e configurouse software de análise de imaxes, seguimento, control biométrico e recoñecemento de matrículas, etc. - Estableceuse conexión remota cos dispositivos fixos e móbiles. - Verificouse o funcionamento da instalación. |  |
| - Instala centrais de xestión de alarmas, sistemas de transmisión e elementos auxiliares aplicando técnicas de montaxe, para o que interpreta planos de localización e esquemas. - Interpretáronse os planos e os esquemas. - Fixáronse e emprazáronse os elementos e os equipamentos. - Conectáronse os elementos de detección (volumétricos, infravermellos, gas, lume, etc.). - Conectáronse os equipamentos de transmisión (telefónica, vía satélite, etc.). - Conectáronse e programáronse as centrais de detección e alarma. - Visualizouse na web a recepción de sinais procedentes de equipamentos de transmisión vía satélite. - Confirmouse a recepción de sinais en distintos formatos de transmisión. - Estableceuse conexión remota para operacións de telecontrol. | - Instala centrais de xestión de alarmas, sistemas de transmisión e elementos auxiliares aplicando técnicas de montaxe, para o que interpreta planos de localización e esquemas. - Interpretáronse os planos e os esquemas. - Fixáronse e emprazáronse os elementos e os equipamentos. - Conectáronse os elementos de detección (volumétricos, infravermellos, gas, lume, etc.). - Conectáronse os equipamentos de transmisión (telefónica, vía satélite, etc.). - Conectáronse e programáronse as centrais de detección e alarma. - Visualizouse na web a recepción de sinais procedentes de equipamentos de transmisión vía satélite. - Confirmouse a recepción de sinais en distintos formatos de transmisión. - Estableceuse conexión remota para operacións de telecontrol. |  |
| - Monta equipamentos de seguimento e control, para o que interpreta a documentación técnica. - Identificáronse as especificacións técnicas da instalación. - Localizáronse e fixáronse canalizacións, soportes e equipamentos. - Tendeuse e etiquetouse o cableamento. - Conectáronse os equipamentos de control e descodificación (protección de artigos, seguimento, fichaxe, biométrico, sen fíos, etc.). - Conectáronse os elementos sinalizadores e actuadores. - Instalouse e configurouse o software da aplicación específica (seguimento, accesos e presenza, etc.). - Verificouse o funcionamento da instalación. - Estableceuse conexión remota para operacións de telecontrol. - Realizouse seguimento de persoas ou obxectos mediante sistemas de posicionamento. | - Monta equipamentos de seguimento e control, para o que interpreta a documentación técnica. - Identificáronse as especificacións técnicas da instalación. - Localizáronse e fixáronse canalizacións, soportes e equipamentos. - Tendeuse e etiquetouse o cableamento. - Conectáronse os equipamentos de control e descodificación (protección de artigos, seguimento, fichaxe, biométrico, sen fíos, etc.). - Conectáronse os elementos sinalizadores e actuadores. - Instalouse e configurouse o software da aplicación específica (seguimento, accesos e presenza, etc.). - Verificouse o funcionamento da instalación. - Estableceuse conexión remota para operacións de telecontrol. - Realizouse seguimento de persoas ou obxectos mediante sistemas de posicionamento. |  |
| - Mantén instalacións de CPTV e seguridade, e describe as intervencións, tendo en conta a relación entre as disfuncións e as súas causas. - Identificáronse os elementos susceptibles de mantemento. - En caso de mantemento correctivo, comprobouse que a avaría coincida coa indicada no parte de avarías. - Propuxéronse hipóteses razoadas das causas da disfunción e a súa repercusión na instalación. - Localizouse a avaría utilizando un procedemento técnico de intervención. - Reparouse a avaría. - Comprobouse a compatibilidade do elemento substituído. - Realizáronse as medidas dos parámetros de funcionamento utilizando os instrumentos indicados ou o software adecuado. - Estableceuse conexión remota para operacións de telemantemento. - Elaborouse no formato adecuado un informe das actividades desenvolvidas e dos resultados obtidos, que permitirá actualizar o histórico de avarías. - Respectáronse os criterios de calidade. | - Mantén instalacións de CPTV e seguridade, e describe as intervencións, tendo en conta a relación entre as disfuncións e as súas causas. - Identificáronse os elementos susceptibles de mantemento. - En caso de mantemento correctivo, comprobouse que a avaría coincida coa indicada no parte de avarías. - Propuxéronse hipóteses razoadas das causas da disfunción e a súa repercusión na instalación. - Localizouse a avaría utilizando un procedemento técnico de intervención. - Reparouse a avaría. - Comprobouse a compatibilidade do elemento substituído. - Realizáronse as medidas dos parámetros de funcionamento utilizando os instrumentos indicados ou o software adecuado. - Estableceuse conexión remota para operacións de telemantemento. - Elaborouse no formato adecuado un informe das actividades desenvolvidas e dos resultados obtidos, que permitirá actualizar o histórico de avarías. - Respectáronse os criterios de calidade. |  |
| - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e equipamentos para os previr. - Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os útiles, as máquinas e os medios de transporte. - Manexáronse as máquinas respectando as normas de seguridade. - Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais e ferramentas, etc. - Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, pasos de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular e indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de mecanizado. - Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas. - Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento das instalacións domóticas e as súas instalacións asociadas. - Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno ambiental. - Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. - Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e os equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos. | - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e equipamentos para os previr. - Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os útiles, as máquinas e os medios de transporte. - Manexáronse as máquinas respectando as normas de seguridade. - Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais e ferramentas, etc. - Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, pasos de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular e indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de mecanizado. - Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas. - Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento das instalacións domóticas e as súas instalacións asociadas. - Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno ambiental. - Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. - Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e os equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos. |  |

    - Contidos básicos

| DBT MEC | DCB Galicia | Comentarios |
| --- | --- | --- |
| Equipamentos e elementos - Análise de risco. - Detección de intrusión, de incendio e de gases. Detectores: características e tipos. - Elementos de sinalización acústicos e luminosos. - Medios de transmisión (cable, fibra e sen fíos): características. - Centrais de xestión de alarmas. - CTV. Principios básicos de vídeo. Aplicacións. - Equipamentos: gravadores, cámaras e monitores. | Equipamentos e elementos - Análise de risco. Niveis - Detección de intrusión, de incendio e de gases. - Detectores: características e tipos - De exterior e interior. - Biométricos. - Lume, fume, e gases. - Elementos de sinalización acústicos e luminosos. - Circuítos de televisión (CTV). Principios básicos de vídeo. Aplicacións.. - Bloques funcionais e simboloxía. - Sinais de vídeo e medidas. - Medios de transmisión, (cable, fibra e sen fios). características - Circuíto pechado de Televisión (CPTV). Bloques funcionais. - Equipamentos. Tipos, funcións e características. - Cámaras. - Monitores. - Procesadores, secuenciadores e multiplexores. - Sistemas de almacenamento de imaxes. - Accesorios. - Vídeo intelixente. - Centrais de xestión de alarmas. Xestión e protocolos de actuación. - Xestión remota. TCP/IP e GPRS. Configuración e visualización. - Normativa. |  |
| Configuración de pequenas instalacións - Interpretación de proxectos técnicos. - Interpretación de esquemas das instalacións de CPTV e seguridade. - Aplicación de programas informáticos de cálculo e configuración das instalacións. - Debuxo técnico aplicado. - Elaboración de orzamentos. | Configuración de pequenas instalacións - Interpretación de proxectos técnicos de instalacións de CPTV e seguridade electrónica. - Interpretación de esquemas das instalacións de CPTV e seguridade. - Normativa. - Aplicación de programas informáticos de cálculo e configuración das instalacións. - Debuxo técnico aplicado. - Elaboración de orzamentos. - Deseño dun sistema de CPTV a partir das especificacións funcionais. - Análise das características físicas e ambientais que afectan a instalación. - Elaboración dos esquemas da instalación. - Cálculos relativos a instalación. - Selección de compoñentes. Manexo de catálogos comerciais. |  |
| Montaxe de instalacións de circuíto pechado de televisión - Traza da instalación. - Interpretación de planos e esquemas. - Cámaras: características e tipos (analóxicas e IP). - Medios de transmisión: par trenzado, fibra óptica, wifi e radiofrecuencia. - Técnicas específicas de montaxe. | Montaxe de instalacións de circuíto pechado de televisión - Especificacións técnicas da instalación. - Planos e esquemas normalizados. Interpretación. - Emprazamento dos compoñentes dun CPTV. - Canalizacións, tubos, caixas, estructura. - Solución os problemas da montaxe. - Elección dos medios de transmisión - Cable, fibra, inalambrico. - Ferramentas e equipos. - Técnicas específicas de montaxe. - Conexión de dispositivos e compoñentes. - Instalación e configuración de equipos. - Interpretación de planos e esquemas. - Cámaras: características e tipos (analóxicas e IP). - Medios de transmisión: par trenzado, fibra óptica, wifi e radiofrecuencia. |  |
| Instalación e configuración de software específico - Software de integración en rede. - Programación de sistemas de gravación de vídeo. - Software de edición. - Instalación e configuración de software. | Instalación e configuración de software específico - Instalación e configuración de software. - Software de integración en rede. - Programación de sistemas de gravación de vídeo. - Software de edición. - Programación, verificación dos parámetros de funcionamento. - Posta en servizo da instalación. |  |
| Montaxe de centrais e elementos auxiliares - Técnicas específicas de montaxe. Normas de seguridade persoal e dos equipamentos. - Montaxe de centrais de alarma con cables e sen fíos. Sistemas de transmisión. Características de montaxe. - Verificación de recepción e visualización de sinais. Contramedidas. - Centrais receptoras de alarmas (CRA). Conexión remota. - Centrais de alarmas técnicas. Xestión remota. - Centrais e detectores de gas, fume e lume. | Montaxe de centrais e elementos auxiliares - Técnicas específicas de montaxe. Normas de seguridade persoal e dos equipamentos. - Montaxe de centrais de alarma con cables e sen fíos. Sistemas de transmisión. Características de montaxe. - Verificación de recepción e visualización de sinais. Contramedidas. - Centrais receptoras de alarmas (CRA). Conexión remota. - Centrais de alarmas técnicas. Xestión remota. - Centrais e detectores de gas, fume e lume. |  |
| Montaxe de equipamentos de seguimento e control - Montaxe de controis de acceso e de presenza. - Instalación de equipamentos de seguimento e control. - Montaxe de equipamentos de xestión e control de roldas. Software de xestión. Configuración. | Montaxe de equipamentos de seguimento e control - Montaxe de controis de acceso e de presenza. - Instalación de equipamentos de seguimento e control. - Montaxe de equipamentos de xestión e control de roldas. Software de xestión. Configuración. |  |
| Mantemento de instalacións de CPTV e seguridade - Avarías típicas en instalacións de CPTV e seguridade. - Software de diagnóstico. - Equipamentos e medios. Instrumentos de medida. - Diagnóstico e localización de avarías. - Operacións de telemantemento. - Medidas de protección, sinalización e seguridade. | Mantemento de instalacións de CPTV e seguridade - Avarías típicas en instalacións de CPTV e seguridade. - Software de diagnóstico. - Equipamentos e medios. Instrumentos de medida. - Diagnóstico, e localización e reparación de avarías. - Operacións de telemantemento. - Medidas de protección, sinalización e seguridade. |  |
| Normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental - Identificación de riscos. - Determinación das medidas de prevención de riscos laborais. - Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento. - Equipamentos de protección individual. - Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental. | Normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental - Identificación de riscos. - Determinación das medidas de prevención de riscos laborais. - Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento. - Equipamentos de protección individual. - Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental. |  |

    - Orientacións pedagóxicas

| DBT MEC | DCB Galicia | Comentarios |
| --- | --- | --- |
| Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar as funcións de montaxe e mantemento de sistemas de seguridade e circuíto pechado de televisión. Dichas funcións abranguen aspectos como: - Interpretación e representación de esquemas de instalacións de circuíto pechado de televisión e seguridade. - Configuración de pequenas instalacións de CPTV e sistemas de seguridade electrónica. - Montaxe e mantemento de instalacións de circuíto pechado de televisión. - Carga e configuración do software de control e visualización remota. - Montaxe e mantemento de sistemas de detección de intrusión, lume e gas. - Configuración dos sistemas de transmisión de sinais de seguridade e alarma. - Montaxe e mantemento dos sistemas de control, seguimento, roldas, acceso e presenza. - Establecemento de conexións remotas, por internet e sen fíos, para realizar operacións de telecontrol e telemantemento. - Cumprimento da normativa sobre seguridade, prevención de riscos laborais e protección ambiental. As actividades profesionais asociadas a estas funcións aplícanse en: - Instalación e mantemento de instalacións de circuíto pechado de televisión. - Instalación e mantemento de instalacións de sistemas de detección e alarma. - Instalación e mantemento de instalacións de sistemas de control, seguimento, roldas, acceso e presenza. A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais a), b), c), d), e), f), g), i), j), k), l), m), n), ñ), o), p), q) e r) do ciclo formativo, e as competencias profesionais, persoais e sociais a), b), c), d), e), h), i), j), k), l) e m) do título. As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo han versar sobre: - Interpretación de documentación técnica relativa a IT, regulamento de seguridade privada, regulamento de instalacións de protección contra incendios, e lei orgánica de protección de datos de carácter persoal. - Realización e interpretación de esquemas de instalacións. - Montaxe e mantemento de instalacións de CPTV e seguridade. - Realización de medidas, axustes e verificación de parámetros. - Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación. - Elaboración de documentación técnica. - Valoración de custos e elaboración de orzamentos e de documentación administrativa. - Aplicación de técnicas de aprendizaxe cooperativa. | Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar as funcións de montaxe e mantemento de sistemas de seguridade e circuíto pechado de televisión. Dichas funcións abranguen aspectos como: - Interpretación e representación de esquemas de instalacións de circuíto pechado de televisión e seguridade. - Configuración de pequenas instalacións de CPTV e sistemas de seguridade electrónica. - Montaxe e mantemento de instalacións de circuíto pechado de televisión. - Carga e configuración do software de control e visualización remota. - Montaxe e mantemento de sistemas de detección de intrusión, lume e gas. - Configuración dos sistemas de transmisión de sinais de seguridade e alarma. - Montaxe e mantemento dos sistemas de control, seguimento, roldas, acceso e presenza. - Establecemento de conexións remotas, por internet e sen fíos, para realizar operacións de telecontrol e telemantemento. - Cumprimento da normativa sobre seguridade, prevención de riscos laborais e protección ambiental. As actividades profesionais asociadas a estas funcións aplícanse en: - Instalación e mantemento de instalacións de circuíto pechado de televisión. - Instalación e mantemento de instalacións de sistemas de detección e alarma. - Instalación e mantemento de instalacións de sistemas de control, seguimento, roldas, acceso e presenza. A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais a), b), c), d), e), f), g), i), j), k), l), m), n), ñ), o), p), q) e r) do ciclo formativo, e as competencias profesionais, persoais e sociais a), b), c), d), e), h), i), j), k), l) e m) do título. As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo han versar sobre: - Interpretación de documentación técnica relativa a IT, regulamento de seguridade privada, regulamento de instalacións de protección contra incendios, e lei orgánica de protección de datos de carácter persoal. - Realización e interpretación de esquemas de instalacións. - Montaxe e mantemento de instalacións de CPTV e seguridade. - Realización de medidas, axustes e verificación de parámetros. - Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación. - Elaboración de documentación técnica. - Valoración de custos e elaboración de orzamentos e de documentación administrativa. - Aplicación de técnicas de aprendizaxe cooperativa. |  |

  - Módulo profesional: instalacións de radiocomunicacións

- Código: 0365.

- Duración: 75 horas.

    - Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación

| DBT MEC | DCB Galicia | Comentarios |
| --- | --- | --- |
| - Identifica os equipamentos e os elementos dos sistemas de radiocomunicación de redes fixas e móbiles, e as súas instalacións asociadas, e describe as súas características e as súas aplicacións. - Describiuse a estrutura das redes fixas e móbiles de radiocomunicacións. - Describíronse os sistemas de transmisión para radiodifusión e televisión. - Clasificáronse os sistemas de radiocomunicación segundo a súa localización, as tecnoloxías e a cobertura. - Recoñecéronse as interfaces de conexión entre equipamentos e coa rede troncal. - Describiuse a función específica de cada bloque funcional no conxunto da instalación. - Describíronse as características dos equipamentos, os medios de transmisión e os elementos auxiliares. - Relacionouse cada equipamento de emisión e recepción coas súas aplicacións características. - Relacionáronse os elementos da instalación cos símbolos dos esquemas. | - Identifica os equipamentos e os elementos dos sistemas de radiocomunicación de redes fixas e móbiles, e as súas instalacións asociadas, e describe as súas características e as súas aplicacións. - Describiuse a estrutura das redes fixas e móbiles de radiocomunicacións. - Describíronse os sistemas de transmisión para radiodifusión e televisión. - Clasificáronse os sistemas de radiocomunicación segundo a súa localización, as tecnoloxías e a cobertura. - Recoñecéronse as interfaces de conexión entre equipamentos e coa rede troncal. - Describiuse a función específica de cada bloque funcional no conxunto da instalación. - Describíronse as características dos equipamentos, os medios de transmisión e os elementos auxiliares. - Relacionouse cada equipamento de emisión e recepción coas súas aplicacións características. - Relacionáronse os elementos da instalación cos símbolos dos esquemas. |  |
| - Instala equipamentos e elementos auxiliares de redes fixas e móbiles aplicando técnicas de conexión e montaxe, para o que interpreta a documentación técnica. - Interpretouse documentación técnica (planos e esquemas, etc.). - Seleccionáronse os equipamentos, os materiais, as ferramentas e o instrumental de medida. - Montáronse os elementos auxiliares das antenas. - Montáronse as antenas. - Montáronse os armarios de comunicacións e os seus elementos auxiliares. - Localizáronse e fixáronse os equipamentos de radiocomunicacións. - Etiquetáronse os equipamentos e as liñas de transmisión. - Conectáronselles os tubiños flexibles aos elementos auxiliares. - Conectáronse entre eles os equipamentos con distintos medios de transmisión (radiofrecuencia, par, fibra óptica, etc.), e cos elementos radiantes. - Conectouse o sistema de alimentación e sistemas redundantes (SAI, fotovoltaica, etc.). | - Instala equipamentos e elementos auxiliares de redes fixas e móbiles aplicando técnicas de conexión e montaxe, para o que interpreta a documentación técnica. - Interpretouse documentación técnica (planos e esquemas, etc.). - Seleccionáronse os equipamentos, os materiais, as ferramentas e o instrumental de medida. - Montáronse os elementos auxiliares das antenas. - Montáronse as antenas. - Montáronse os armarios de comunicacións e os seus elementos auxiliares. - Localizáronse e fixáronse os equipamentos de radiocomunicacións. - Etiquetáronse os equipamentos e as liñas de transmisión. - Conectáronselles os tubiños flexibles aos elementos auxiliares. - Conectáronse entre eles os equipamentos con distintos medios de transmisión (radiofrecuencia, par, fibra óptica, etc.), e cos elementos radiantes. - Conectouse o sistema de alimentación e sistemas redundantes (SAI, fotovoltaica, etc.). |  |
| - Configura equipamentos de radiocomunicacións, tendo en conta a relación entre os parámetros e a funcionalidade requirida. - Identificouse o software segundo o tipo e as características do equipamento. - Cargouse o software e comprobouse o seu recoñecemento e a súa versión. - Seleccionáronse os parámetros de configuración segundo as características, o tipo e o funcionamento do equipamento (receptor, descodificador e transmisor, etc.). - Parametrizouse o equipamento de acordo coa aplicación. - Seleccionouse e configurouse o tipo de acceso remoto. - Comprobouse a funcionalidade do equipamento. - Realizouse o histórico de software e parámetros de configuración de cada equipamento. - Cumpriuse a normativa na asignación de bandas e frecuencias. | - Configura equipamentos de radiocomunicacións, tendo en conta a relación entre os parámetros e a funcionalidade requirida. - Identificouse o software segundo o tipo e as características do equipamento. - Cargouse o software e comprobouse o seu recoñecemento e a súa versión. - Seleccionáronse os parámetros de configuración segundo as características, o tipo e o funcionamento do equipamento (receptor, descodificador e transmisor, etc.). - Parametrizouse o equipamento de acordo coa aplicación. - Seleccionouse e configurouse o tipo de acceso remoto. - Comprobouse a funcionalidade do equipamento. - Realizouse o histórico de software e parámetros de configuración de cada equipamento. - Cumpriuse a normativa na asignación de bandas e frecuencias. |  |
| - Pon en servizo equipamentos de radiocomunicacións, para o que interpreta e executa plans de proba. - Seleccionáronse equipamentos, materiais, ferramentas e instrumental de medida. - Verificouse a conexión dos equipamentos e dos dispositivos cos sistemas de alimentación e os elementos radiantes. - Verificouse que os sistemas de alimentación subministren as tensións coa marxe de tolerancia establecida. - Realizouse a comprobación visual de funcionamento dos equipamentos e dos dispositivos. - Realizouse a medición de relación de ondas estacionarias (ROE) en cada banda de frecuencia e nas liñas de transmisión, entre os transceptores e as antenas. - Realizáronse axustes para garantir unha ROE dentro dos límites establecidos. - Realizáronse as probas de integración dos sinais eléctricos e ópticos cos equipamentos e os dispositivos. - Realizáronse as medidas de radiación e cobertura. - Formalizáronse as follas de probas. | - Pon en servizo equipamentos de radiocomunicacións, para o que interpreta e executa plans de proba. - Seleccionáronse equipamentos, materiais, ferramentas e instrumental de medida. - Verificouse a conexión dos equipamentos e dos dispositivos cos sistemas de alimentación e os elementos radiantes. - Verificouse que os sistemas de alimentación subministren as tensións coa marxe de tolerancia establecida. - Realizouse a comprobación visual de funcionamento dos equipamentos e dos dispositivos. - Realizouse a medición de relación de ondas estacionarias (ROE) en cada banda de frecuencia e nas liñas de transmisión, entre os transceptores e as antenas. - Realizáronse axustes para garantir unha ROE dentro dos límites establecidos. - Realizáronse as probas de integración dos sinais eléctricos e ópticos cos equipamentos e os dispositivos. - Realizáronse as medidas de radiación e cobertura. - Formalizáronse as follas de probas. |  |
| - Mantén equipamentos de radiocomunicacións, aplicando plans de actualización e mantemento preventivo. - Seleccionáronse as ferramentas e o instrumental de medida. - Inspeccionouse o cableamento e comprobouse a súa conexión entre os equipamentos e os dispositivos, os sistemas de alimentación e os elementos radiantes. - Realizáronse ampliacións de equipamentos. - Instalouse o software de ampliación de funcionalidades dos equipamentos. - Comprobáronse os parámetros de funcionamento mediante aplicacións informáticas. - Configuráronse os equipamentos e os dispositivos para as novas funcionalidades. - Interpretáronse os plans de mantemento preventivo. - Verificáronse as tensións de alimentación e substituíronse as baterías dos sistemas de alimentación redundantes. - Comprobouse o correcto funcionamento dos equipamentos mediante a inspección visual dos indicadores de alarma. - Realizouse o informe técnico. | - Mantén equipamentos de radiocomunicacións, aplicando plans de actualización e mantemento preventivo. - Seleccionáronse as ferramentas e o instrumental de medida. - Inspeccionouse o cableamento e comprobouse a súa conexión entre os equipamentos e os dispositivos, os sistemas de alimentación e os elementos radiantes. - Realizáronse ampliacións de equipamentos. - Instalouse o software de ampliación de funcionalidades dos equipamentos. - Comprobáronse os parámetros de funcionamento mediante aplicacións informáticas. - Configuráronse os equipamentos e os dispositivos para as novas funcionalidades. - Interpretáronse os plans de mantemento preventivo. - Verificáronse as tensións de alimentación e substituíronse as baterías dos sistemas de alimentación redundantes. - Comprobouse o correcto funcionamento dos equipamentos mediante a inspección visual dos indicadores de alarma. - Realizouse o informe técnico. |  |
| - Repara avarías e disfuncións nas instalacións de radiocomunicacións, logo de analizar os síntomas e de identificar as súas causas. - Interpretáronse as alarmas do hardware dos equipamentos para o diagnóstico da anomalía ou do incorrecto funcionamento. - Utilizáronse os equipamentos de medida e as aplicacións de software para determinar as características da anomalía. - Localizouse a avaría ou disfunción. - Substituíuse o equipamento avariado e comprobouse a súa compatibilidade. - Axustáronse os equipamentos coas ferramentas e a precisión requirida. - Cargáronse os parámetros de configuración e comprobouse a funcionalidade. - Estableceuse conexión remota cos equipamentos e cos dispositivos ao recibir a alarma de mal funcionamento. - Restablecéronse de xeito remoto os parámetros nos equipamentos e nos dispositivos. - Verificáronse as características de funcionalidade. - Realizouse o informe coas actividades realizadas e coas incidencias detectadas. | - Repara avarías e disfuncións nas instalacións de radiocomunicacións, logo de analizar os síntomas e de identificar as súas causas. - Interpretáronse as alarmas do hardware dos equipamentos para o diagnóstico da anomalía ou do incorrecto funcionamento. - Utilizáronse os equipamentos de medida e as aplicacións de software para determinar as características da anomalía. - Localizouse a avaría ou disfunción. - Substituíuse o equipamento avariado e comprobouse a súa compatibilidade. - Axustáronse os equipamentos coas ferramentas e a precisión requirida. - Cargáronse os parámetros de configuración e comprobouse a funcionalidade. - Estableceuse conexión remota cos equipamentos e cos dispositivos ao recibir a alarma de mal funcionamento. - Restablecéronse de xeito remoto os parámetros nos equipamentos e nos dispositivos. - Verificáronse as características de funcionalidade. - Realizouse o informe coas actividades realizadas e coas incidencias detectadas. |  |
| - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e equipamentos para os previr. - Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os útiles e as máquinas. - Manexáronse as máquinas respectando as normas de seguridade. - Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, etc. - Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, pasos de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular e indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de montaxe e mantemento. - Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e de protección persoal requiridas. - Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento das instalacións de radiocomunicacións. - Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno ambiental. - Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. - Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos. | - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e equipamentos para os previr. - Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os útiles e as máquinas. - Manexáronse as máquinas respectando as normas de seguridade. - Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, etc. - Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, pasos de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular e indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de montaxe e mantemento. - Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e de protección persoal requiridas. - Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento das instalacións de radiocomunicacións. - Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno ambiental. - Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. - Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos. |  |

    - Contidos básicos

| DBT MEC | DCB Galicia | Comentarios |
| --- | --- | --- |
| Identificación de equipamentos e elementos de sistemas de radiocomunicacións - Concepto de radiofrecuencia: propagación, modulación, demodulación e tipos. - Emisión e recepción: conceptos e bloques funcionais. - Sistemas de radiocomunicacións: características e protocolos. - Redes móbiles e fixas: arquitectura. - Tecnoloxías e servizos. - Sistemas de radiodifusión. Sistemas de televisión. - Radioenlaces analóxicos e dixitais de radio e televisión. - Redes de acceso vía radio en servizos fixos terrestres. - Medios de transmisión guiados e non guiados: cable, fibra óptica e guías ondas. Normas de instalación e medidas. - Antenas e sistemas radiantes: orientación e medidas. - Elementos auxiliares: duplexores, conectadores, etc. - Simboloxía normalizada. | Identificación de equipamentos e elementos de sistemas de radiocomunicacións - Concepto de radiofrecuencia: propagación, modulación, demodulación e tipos. - Os sinais de radiofrecuencia. Características. - O espectro electromagnético. Propagación de ondas electromagnéticas. - Medios de transmisión guiados e non guiados. Tipos e características. - Emisión e recepción: conceptos e bloques funcionais. - Modulación e demodulación de sinais. Tipos. - Sistemas de radiocomunicacións. Características e protocolos. - Redes móbiles e fixas: arquitectura. - Tecnoloxías e servizos. - Redes móbiles e fixas. - Arquitectura e funcionamento. - Tecnoloxías e servizos. - Sistemas de radiodifusión. Sistemas de televisión. Radio, TV satélite e Televisión Dixital Terrestre. - Radioenlaces analóxicos e dixitais de radio e televisión. - Redes de acceso vía radio en servizos fixos terrestres. - Medios de transmisión guiados e non guiados: cable, fibra óptica e guías ondas. Normas de instalación e medidas. - Antenas e sistemas radiantes: orientación e medidas. - Elementos auxiliares: duplexores, conectadores, etc. - Antenas e sistemas radiantes. Tipos e características. Orientación. Medidas. Elementos auxiliares. - Simboloxía normalizada. |  |
| Instalación de equipamentos de radiocomunicacións e elementos auxiliares - Interpretación de planos e esquemas.ntenas e elementos auxiliares. - Equipamentos de comunicacións. - Interfaces físicas. - Técnicas de conectorización de cable coaxial e FO. Verificacións. - Equipamentos de alimentación. Sistemas de alimentación ininterrompida. Grupos electróxenos e placas solares. | Instalación de equipamentos de radiocomunicacións e elementos auxiliares - Interpretación de planos e esquemas.ntenas e elementos auxiliares. - Equipamentos de comunicacións. - Interfaces físicas. - Técnicas de conectorización de cable coaxial e FO. Verificacións. - Equipamentos de alimentación. Sistemas de alimentación ininterrompida. Grupos electróxenos e placas solares. |  |
| Configuración de equipamentos de radiocomunicacións - Software de control. - Manuais de equipamentos de radiocomunicacións. - Parámetros e ferramentas de configuración en redes fixas e móbiles: características. - Software de instalación e utilidades de equipamentos de radiocomunicación. - Software de xestión local de equipamentos de radiocomunicacións. - Sistemas de acceso remoto. - Regulamentación e estándares. Cadro Nacional de Atribución de Frecuencias. | Configuración de equipamentos de radiocomunicacións - Software de control. - Manuais de equipamentos de radiocomunicacións. - Parámetros e ferramentas de configuración en redes fixas e móbiles: características. - Software de instalación e utilidades de equipamentos de radiocomunicación. - Software de xestión local de equipamentos de radiocomunicacións. - Sistemas de acceso remoto. - Regulamentación e estándares. Cadro Nacional de Atribución de Frecuencias. |  |
| Posta en servizo de equipamentos de radiocomunicacións - Medidas de parámetros. Medidas de ROE. Gráficas. Potencia radiada. - Métodos e equipamentos de comprobación de exposición e cobertura. Regulamentación. - Procedementos de posta en servizo. - Protocolos de seguridade en redes fixas e móbiles. - Elaboración de documentación: método e probas de aceptación. | Posta en servizo de equipamentos de radiocomunicacións - Medidas de parámetros. Medidas de ROE. Gráficas. Potencia radiada. - Métodos e equipamentos de comprobación de exposición e cobertura. Regulamentación. - Procedementos de posta en servizo. - Protocolos de seguridade en redes fixas e móbiles. - Elaboración de documentación: método e probas de aceptación. |  |
| Mantemento e ampliación de equipamentos de radiocomunicacións - Ferramentas, instrumentos e procedementos de medida (comprobador de cableamento, reflectómetro óptico e analizador de espectro, etc.). - Plans de mantemento. - Operacións periódicas. Manuais de fabricantes. - Partes de descrición de avarías. - Métodos de ampliación de dispositivos e equipamentos. - Manuais técnicos de equipamentos. | Mantemento e ampliación de equipamentos de radiocomunicacións - Ferramentas, instrumentos e procedementos de medida (comprobador de cableamento, reflectómetro óptico e analizador de espectro, etc.). - Plans de mantemento. - Operacións periódicas. Manuais de fabricantes. - Partes de descrición de avarías. - Métodos de ampliación de dispositivos e equipamentos. - Manuais técnicos de equipamentos. |  |
| Restablecemento de parámetros e funcionalidade - Plans de mantemento correctivo de sistemas de radiocomunicacións. - Técnicas de diagnóstico e localización de avarías. Substitución e axuste de elementos. - Instrumentos e procedementos de medida. - Software de diagnóstico. - Métodos de restablecemento de parámetros. - Mantemento remoto. - Comprobacións e axustes. - Elaboración de informes técnicos. | Restablecemento de parámetros e funcionalidade - Plans de mantemento correctivo de sistemas de radiocomunicacións. - Técnicas de diagnóstico e localización de avarías. Substitución e axuste de elementos. - Instrumentos e procedementos de medida. - Software de diagnóstico. - Métodos de restablecemento de parámetros. - Mantemento remoto. - Comprobacións e axustes. - Elaboración de informes técnicos. |  |
| Prevención de riscos laborais e protección ambiental - Identificación de riscos. - Determinación das medidas de prevención de riscos laborais. - Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento. - Equipamentos de protección individual. - Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental. | Prevención de riscos laborais e protección ambiental - Identificación de riscos. - Determinación das medidas de prevención de riscos laborais. - Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento. - Equipamentos de protección individual. - Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental. |  |

    - Orientacións pedagóxicas

| DBT MEC | DCB Galicia | Comentarios |
| --- | --- | --- |
| Este módulo profesional é de soporte, polo que dá resposta á necesidade de proporcionar unha adecuada base teórica e práctica para a comprensión das funcións e das características de equipamentos e elementos electrónicos utilizados nas instalacións e sistemas de telecomunicacións. Contén a formación necesaria para desempeñar a función de montar, manter e configurar equipamentos de radiocomunicacións de instalacións e redes fixas e móbiles. A definición destas funcións abrangue aspectos como: - Configuración da instalación, nos límites establecidos pola regulamentación. - Interconexión de equipamentos de radiocomunicacións. - Conexión dos equipamentos coa rede troncal de banda larga. - Posta en marcha dos equipamentos e dispositivos de radiocomunicacións. - Ampliación das funcións dos equipamentos dos sistemas de radiocomunicacións. As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse en: - Montaxe e mantemento de infraestruturas de radiocomunicacións en instalacións de redes fixas e móbiles. - Montaxe e mantemento de equipamentos de radiocomunicacións de redes fixas e móbiles. A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais a), e), f), i), j), k), l), m), n), ñ), o), p), q) e r) do ciclo formativo, e as competencias profesionais, persoais e sociais a), b), d), e), h), i), j), k), l), m) e p) do título. As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo han versar sobre: - Interpretación da normativa e da regulamentación. - Identificación da configuración das instalacións. - Aplicación de técnicas de montaxe. - Operación de equipamentos de medida e de comprobación. - Elaboración de documentación técnico-administrativa. - Uso das tecnoloxías da información e da comunicación. - Aplicación de medidas de seguridade nas operacións. - Aplicación de criterios de calidade en todas as fases dos procesos. - Actitude de respecto polo medio. - Aplicación de técnicas de aprendizaxe cooperativa. | Este módulo profesional é de soporte, polo que dá resposta á necesidade de proporcionar unha adecuada base teórica e práctica para a comprensión das funcións e das características de equipamentos e elementos electrónicos utilizados nas instalacións e sistemas de telecomunicacións. Contén a formación necesaria para desempeñar a función de montar, manter e configurar equipamentos de radiocomunicacións de instalacións e redes fixas e móbiles. A definición destas funcións abrangue aspectos como: - Configuración da instalación, nos límites establecidos pola regulamentación. - Interconexión de equipamentos de radiocomunicacións. - Conexión dos equipamentos coa rede troncal de banda larga. - Posta en marcha dos equipamentos e dispositivos de radiocomunicacións. - Ampliación das funcións dos equipamentos dos sistemas de radiocomunicacións. As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse en: - Montaxe e mantemento de infraestruturas de radiocomunicacións en instalacións de redes fixas e móbiles. - Montaxe e mantemento de equipamentos de radiocomunicacións de redes fixas e móbiles. A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais a), e), f), i), j), k), l), m), n), ñ), o), p), q) e r) do ciclo formativo, e as competencias profesionais, persoais e sociais a), b), d), e), h), i), j), k), l), m) e p) do título. As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo han versar sobre: - Interpretación da normativa e da regulamentación. - Identificación da configuración das instalacións. - Aplicación de técnicas de montaxe. - Operación de equipamentos de medida e de comprobación. - Elaboración de documentación técnico-administrativa. - Uso das tecnoloxías da información e da comunicación. - Aplicación de medidas de seguridade nas operacións. - Aplicación de criterios de calidade en todas as fases dos procesos. - Actitude de respecto polo medio. - Aplicación de técnicas de aprendizaxe cooperativa. |  |

  - Módulo profesional: formación e orientación laboral

- Código: 0366.

- Duración:

  - Módulo profesional: empresa e iniciativa emprendedora

- Código: 0367.

- Duración:

  - Módulo profesional: formación en centros de traballo

- Código: 0368.

- Duración: 220 horas.

    - Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación

| DBT MEC | DCB Galicia | Comentarios |
| --- | --- | --- |
| - Identifica a estrutura e a organización da empresa en relación co tipo de servizo que presta. - Identificáronse a estrutura organizativa da empresa e as funcións de cada área. - Comparouse a estrutura da empresa coas organizacións empresariais tipo do sector. - Identificáronse os elementos da rede loxística da empresa: provedores, clientes, sistemas de produción e almacenaxe, etc. - Identificáronse os procedementos de traballo no desenvolvemento da prestación de servizo. - Valoráronse as competencias necesarias dos recursos humanos para o desenvolvemento óptimo da actividade. - Valorouse a idoneidade das canles de difusión máis frecuentes nesta actividade. | - Identifica a estrutura e a organización da empresa en relación co tipo de servizo que presta. - Identificáronse a estrutura organizativa da empresa e as funcións de cada área. - Comparouse a estrutura da empresa coas organizacións empresariais tipo do sector. - Identificáronse os elementos da rede loxística da empresa: provedores, clientes, sistemas de produción e almacenaxe, etc. - Identificáronse os procedementos de traballo no desenvolvemento da prestación de servizo. - Valoráronse as competencias necesarias dos recursos humanos para o desenvolvemento óptimo da actividade. - Valorouse a idoneidade das canles de difusión máis frecuentes nesta actividade. |  |
| - Aplica hábitos éticos e laborais no desenvolvemento da actividade profesional, consonte as características do posto de traballo e os procedementos establecidos na empresa. - Recoñecéronse e xustificáronse: - Dispoñibilidade persoal e temporal necesarias no posto de traballo. - Actitudes persoais (puntualidade, empatía, etc.) e profesionais (orde, limpeza, responsabilidade, etc.) necesarias para o posto de traballo. - Requisitos actitudinais ante a prevención de riscos na actividade profesional. - Requisitos actitudinais referidos á calidade na actividade profesional. - Actitudes relacionais co propio equipo de traballo e coa xerarquía establecida na empresa. - Actitudes relacionadas coa documentación das actividades realizadas no ámbito laboral. - Necesidades formativas para a inserción e a reinserción laboral no ámbito científico e técnico do bo facer profesional. - Identificáronse as normas de prevención de riscos laborais e os aspectos fundamentais da lei de prevención de riscos laborais de aplicación na actividade profesional. - Aplicáronse os equipamentos de protección individual segundo os riscos da actividade profesional e as normas da empresa. - Mantívose unha actitude de respecto polo medio nas actividades desenvolvidas. - Mantivéronse organizados, limpos e libres de obstáculos o posto de traballo e a área correspondente ao desenvolvemento da actividade. - Responsabilizouse do traballo asignado, interpretando e cumprindo as instrucións recibidas. - Estableceuse unha comunicación eficaz coa persoa responsable en cada situación e cos membros do equipo. - Coordinouse co resto do equipo e comunicou as incidencias salientables. - Valorouse a importancia da actividade propia e a necesidade de adaptación aos cambios de tarefas. - Responsabilizouse da aplicación das normas e os procedementos no desenvolvemento do traballo propio. | - Aplica hábitos éticos e laborais no desenvolvemento da actividade profesional, consonte as características do posto de traballo e os procedementos establecidos na empresa. - Recoñecéronse e xustificáronse: - Dispoñibilidade persoal e temporal necesarias no posto de traballo. - Actitudes persoais (puntualidade, empatía, etc.) e profesionais (orde, limpeza, responsabilidade, etc.) necesarias para o posto de traballo. - Requisitos actitudinais ante a prevención de riscos na actividade profesional. - Requisitos actitudinais referidos á calidade na actividade profesional. - Actitudes relacionais co propio equipo de traballo e coa xerarquía establecida na empresa. - Actitudes relacionadas coa documentación das actividades realizadas no ámbito laboral. - Necesidades formativas para a inserción e a reinserción laboral no ámbito científico e técnico do bo facer profesional. - Identificáronse as normas de prevención de riscos laborais e os aspectos fundamentais da lei de prevención de riscos laborais de aplicación na actividade profesional. - Aplicáronse os equipamentos de protección individual segundo os riscos da actividade profesional e as normas da empresa. - Mantívose unha actitude de respecto polo medio nas actividades desenvolvidas. - Mantivéronse organizados, limpos e libres de obstáculos o posto de traballo e a área correspondente ao desenvolvemento da actividade. - Responsabilizouse do traballo asignado, interpretando e cumprindo as instrucións recibidas. - Estableceuse unha comunicación eficaz coa persoa responsable en cada situación e cos membros do equipo. - Coordinouse co resto do equipo e comunicou as incidencias salientables. - Valorouse a importancia da actividade propia e a necesidade de adaptación aos cambios de tarefas. - Responsabilizouse da aplicación das normas e os procedementos no desenvolvemento do traballo propio. |  |
| - Participa nas tarefas de configuración e valoración de instalacións e equipamentos, realizando esquemas e formalizando a documentación necesaria. - Debuxáronse os esquemas utilizando a simboloxía adecuada. - Calculáronse e dimensionáronse as instalacións segundo a normativa. - Utilizáronse táboas e ferramentas informáticas. - Trazouse a instalación consonte a documentación técnica. - Interpretáronse os manuais técnicos de fábrica. - Elaborouse o orzamento de materiais e de man de obra da instalación. - Recoñecéronse os plans estipulados de seguridade, calidade e respecto polo medio. - Colaborouse co equipo de traballo amosando iniciativa e interese. | - Participa nas tarefas de configuración e valoración de instalacións e equipamentos, realizando esquemas e formalizando a documentación necesaria. - Debuxáronse os esquemas utilizando a simboloxía adecuada. - Calculáronse e dimensionáronse as instalacións segundo a normativa. - Utilizáronse táboas e ferramentas informáticas. - Trazouse a instalación consonte a documentación técnica. - Interpretáronse os manuais técnicos de fábrica. - Elaborouse o orzamento de materiais e de man de obra da instalación. - Recoñecéronse os plans estipulados de seguridade, calidade e respecto polo medio. - Colaborouse co equipo de traballo amosando iniciativa e interese. |  |
| - Monta instalacións (eléctricas de interior, sonorización e circuíto pechado de televisión, etc.) e equipamentos aplicando a normativa xeral, a de seguridade e a do sistema de calidade da empresa. - Interpretouse a documentación técnica. - Identificáronse os elementos, a súa función e a súa disposición na montaxe. - Interpretouse o plan de montaxe da instalación e equipamentos, e seleccionáronse as ferramentas e os materiais necesarios. - Realizáronse as conexións dos elementos e dos equipamentos de acordo cos esquemas das instalacións. - Utilizáronse as ferramentas adecuadas en cada fase da montaxe. - Realizouse a instalación aplicando a normativa. - Cumpríronse as normas de seguridade persoal e das instalacións. - Actuouse segundo os procedementos do sistema de calidade. - Realizáronse as operacións con criterios de respecto polo medio. - Integrouse no equipo de traballo amosando iniciativa e interese. | - Monta instalacións (eléctricas de interior, sonorización e circuíto pechado de televisión, etc.) e equipamentos aplicando a normativa xeral, a de seguridade e a do sistema de calidade da empresa. - Interpretouse a documentación técnica. - Identificáronse os elementos, a súa función e a súa disposición na montaxe. - Interpretouse o plan de montaxe da instalación e equipamentos, e seleccionáronse as ferramentas e os materiais necesarios. - Realizáronse as conexións dos elementos e dos equipamentos de acordo cos esquemas das instalacións. - Utilizáronse as ferramentas adecuadas en cada fase da montaxe. - Realizouse a instalación aplicando a normativa. - Cumpríronse as normas de seguridade persoal e das instalacións. - Actuouse segundo os procedementos do sistema de calidade. - Realizáronse as operacións con criterios de respecto polo medio. - Integrouse no equipo de traballo amosando iniciativa e interese. |  |
| - Colabora nas operacións e nos trámites de posta en servizo das instalacións e dos equipamentos seguindo os procedementos establecidos. - Interpretouse o plan de posta en servizo das instalacións e equipamentos. - Seleccionáronse as ferramentas e instrumentos para a posta en servizo. - Comprobouse a secuencia de funcionamento dos elementos da instalación (de control, seguridade e receptores eléctricos, etc.). - Programáronse, reguláronse e calibráronse os elementos e os equipamentos segundo as súas características de funcionalidade. - Verificáronse os parámetros de funcionamento da instalación. - Utilizáronse os instrumentos e as ferramentas de man e informáticas para a posta en servizo de maneira adecuada. - Cumpriuse a regulamentación xeral e, en concreto, a de seguridade e calidade. - Formalizouse a documentación requirida polo proceso de posta en servizo. | - Colabora nas operacións e nos trámites de posta en servizo das instalacións e dos equipamentos seguindo os procedementos establecidos. - Interpretouse o plan de posta en servizo das instalacións e equipamentos. - Seleccionáronse as ferramentas e instrumentos para a posta en servizo. - Comprobouse a secuencia de funcionamento dos elementos da instalación (de control, seguridade e receptores eléctricos, etc.). - Programáronse, reguláronse e calibráronse os elementos e os equipamentos segundo as súas características de funcionalidade. - Verificáronse os parámetros de funcionamento da instalación. - Utilizáronse os instrumentos e as ferramentas de man e informáticas para a posta en servizo de maneira adecuada. - Cumpriuse a regulamentación xeral e, en concreto, a de seguridade e calidade. - Formalizouse a documentación requirida polo proceso de posta en servizo. |  |
| - Realiza o mantemento preventivo das instalacións e dos equipamentos a cargo da empresa, aplicando os plans de mantemento correspondentes. - Interpretáronse os plans de mantemento. - Seleccionáronse as ferramentas e os instrumentos adecuados. - Comprobouse funcionalidade, consumos eléctricos, parámetros de funcionamento, etc. - Axustáronse e reprogramáronse os elementos e os equipamentos. - Detectáronse e comunicáronse desviacións do plan. - Realizouse o mantemento preventivo con criterios de seguridade e calidade requiridos. - Realizáronse as operacións con criterios de respecto polo medio. - Colaborouse co equipo de traballo e amosouse iniciativa e interese. | - Realiza o mantemento preventivo das instalacións e dos equipamentos a cargo da empresa, aplicando os plans de mantemento correspondentes. - Interpretáronse os plans de mantemento. - Seleccionáronse as ferramentas e os instrumentos adecuados. - Comprobouse funcionalidade, consumos eléctricos, parámetros de funcionamento, etc. - Axustáronse e reprogramáronse os elementos e os equipamentos. - Detectáronse e comunicáronse desviacións do plan. - Realizouse o mantemento preventivo con criterios de seguridade e calidade requiridos. - Realizáronse as operacións con criterios de respecto polo medio. - Colaborouse co equipo de traballo e amosouse iniciativa e interese. |  |
| - Colabora no diagnóstico e na reparación de avarías e disfuncións en instalacións e equipamentos, aplicando técnicas e procedementos de mantemento correctivo. - Identificáronse os síntomas de avarías ou das disfuncións a través das medidas realizadas e da observación da funcionalidade da instalación ou do equipamento. - Propuxéronse hipóteses das causas da avaría e a súa repercusión na instalación. - Localizouse a avaría de acordo aos procedementos específicos para o diagnóstico e a localización. - Seleccionáronse as ferramentas e os instrumentos necesarios para realizar o proceso de reparación. - Realizouse a desmontaxe seguindo as pautas establecidas, con seguridade, calidade e respecto polo medio. - Substituíronse ou arranxáronse os elementos avariados. - Restablecéronse as condicións iniciais de funcionalidade da instalación. - Interveuse con orde e limpeza, respectando os tempos estipulados nos traballos realizados. - Formalizouse a documentación establecida nos programas de mantemento. - Colaborouse co equipo de traballo amosando iniciativa e interese. Este módulo profesional contribúe a completar as competencias e os obxectivos xerais, propios deste título que se alcanzaran no centro educativo, ou a desenvolver competencias características de difícil consecución nel. | - Colabora no diagnóstico e na reparación de avarías e disfuncións en instalacións e equipamentos, aplicando técnicas e procedementos de mantemento correctivo. - Identificáronse os síntomas de avarías ou das disfuncións a través das medidas realizadas e da observación da funcionalidade da instalación ou do equipamento. - Propuxéronse hipóteses das causas da avaría e a súa repercusión na instalación. - Localizouse a avaría de acordo aos procedementos específicos para o diagnóstico e a localización. - Seleccionáronse as ferramentas e os instrumentos necesarios para realizar o proceso de reparación. - Realizouse a desmontaxe seguindo as pautas establecidas, con seguridade, calidade e respecto polo medio. - Substituíronse ou arranxáronse os elementos avariados. - Restablecéronse as condicións iniciais de funcionalidade da instalación. - Interveuse con orde e limpeza, respectando os tempos estipulados nos traballos realizados. - Formalizouse a documentación establecida nos programas de mantemento. - Colaborouse co equipo de traballo amosando iniciativa e interese. Este módulo profesional contribúe a completar as competencias e os obxectivos xerais, propios deste título que se alcanzaran no centro educativo, ou a desenvolver competencias características de difícil consecución nel. |  |