CAPÍTULO 01 CONTROL DE MATERIALES

01.01	ud  	ESTRUCTURA HORMIGON

Toma de muestra de hormigón fresco, incluyendo muestra de hormigón, medida del asiento de cono,

fabricación de cinco (5) probetas cilíndricas de 15 x 30 cm., curado refrentado y rotura. UNE-EN

12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3.

2,00	75,00	150,00

01.02	ud  	ESTRUCTURA ACERO CORRUGADO B/500/S

Ensayo completo de barra de acero realizando ensayos de tracción, doblado/desdoblado y caracte-

rísticas geométricas. UNE EN 10002-1:02, UNE 36068:94, UNE 36065:00

1,00	75,00	75,00

01.03	ud  	CONTROL DE PAVIMENTO

Jornada para determinación "in situ" de la resistencia al deslizamiento con péndulo TRRL sobre pavi-

mento acabado y en condiciones de uso, incluida la redacción de informe. UNE ENV 12633

1,00	50,00	50,00

TOTAL CAPÍTULO 01 CONTROL DE MATERIALES		275,00

CAPÍTULO 02 CONTROL DE EJECUCIÓN

02.01	ud  	CONTROL DE EJECUCION DE ESTRUCTURA

Visita de inspección a cargo de un Arquitecto Técnico, para el control de ejecución de la estructura de

hormigón.

1,00	200,00	200,00

02.02	ud  	CONTROL DE EJECUCION DE INSTALACIONES

Visita de inspección a cargo de un Ingeniero Técnico Industrial, para el control de ejecución de las

instalaciones.

1,00	125,00	125,00

TOTAL CAPÍTULO 02 CONTROL DE EJECUCIÓN		325,00

CAPÍTULO 03 PRUEBAS DE SERVICIO DE INSTALACIONES

03.01	ud  	INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO

Control de calidad, incluyendo las pruebas finales de Instalaciones de Fontanería y Saneamiento.

1,00	75,00	75,00

03.02	ud  	INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD

Control de calidad, incluyendo las pruebas finales de Instalaciones de Electricidad y Alumbrado.

1,00	75,00	75,00

03.03	ud  	INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y VENTILACION

Control de calidad, incluyendo las pruebas finales de Instalaciones de Calefacción y Ventilación.

1,00	50,00	50,00

TOTAL CAPÍTULO 03 PRUEBAS DE SERVICIO DE INSTALACIONES		200,00

TOTAL		800,00