|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PRESUPUESTO Y MEDICION CONTROL DE CALIDAD FASE 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | | | **Ud. Visita de control de ejecución por Ingeniero Técnico Industrial especialista en Instalaciones de edificios, para verificar adecuación de la instalación eléctrica a la normativa vigente, así como al proyecto.** | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 | 180,00 | | 1.800,00 |
| 1.2 | | | **Ud. Pruebas de verificación de funcionamiento de la instalación eléctrica y de iluminación incluyendo protecciones, disparo de diferenciales, aislamiento de líneas, puesta a tierra, tomas de corriente, control de alumbrado, luminosidad y uniformidad.** | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 | 2.199,61 | | 2.199,61 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FASE 4 CONTROL DE CALIDAD REFORMA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE B.T. C.I.F.P. POLITÉCNICO DE SANTIAGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESUMEN POR CAPITULOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CAPITULO CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS | | | | | | | | | | | | | | 3.999,61 | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  |  | PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL. | | | | | | | | | | | | 3.999,61 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | EL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ASCIENDE A LAS EXPRESADAS TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |