3.6.- Ahorro de Energía

Se desarrolla y justifica lo dispuesto en el  Art. 15 del CTE para el cumplimiento del Proyecto, y del edificio construido a su amparo, del  REQUISITO BÁSICO del  Art. 3c.3 de la  LOE.

Se aplica el Documento Básico DB HE Ahorro de Energía y sus parámetros y procesos que aseguran las soluciones satisfactorias a sus EXIGENCIAS BÁSICAS.

SUMARIO

3.6.1.- OBRA PROYECTADA

3.6.2.- INFORMACIÓN PREVIA

3.6.3.- NORMATIVA DE APLICACIÓN

3.6.4.- APLICACIÓN AL PROYECTO

3.6.1.- OBRA PROYECTADA

Proyecto Básico y de Ejecución de Ampliación y Reforma de la Escuela Oficial de Idiomas de Ourense.

3.6.2.- INFORMACIÓN PREVIA

Para evitar reiteraciones documentales se remite al ANEXO 5.4 EFICIENCIA ENERGÉTICA que se incorpora a esta MEMORIA y en el que se justificarán los métodos y cálculos de la instalación eléctrica para cumplir DB-HE.

3.6.3.-NORMATIVA DE APLICACIÓN

Para el establecimiento de las medidas de AHORRO ENERGÉTICO, se ha tenido en consideración la normativa del  DB HE  Ahorro de Energía del CTE. En el Apartado 5.4 de ANEXOS se justifican cálculos y cumplimientos.

3.6.4.- APLICACIÓN AL PROYECTO

Exigencia básica HE 0: Limitación del consumo energético

La calificación energética para el indicador consumo energético de energía primaria no renovable del edificio o la parte ampliada, en su caso, debe ser de una eficiencia igual o superior a la clase B, según el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios aprobado mediante el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril.

Exigencia básica HE 1: Limitación de la demanda energética

Ateniendo a lo establecido en “1.1. Ámbito de aplicación”, de la Sección 1 del DB-HE no es de aplicación esta ya que la superficie ÚTIL de la intervención es inferior a 1.000 m2 y no se renueva mas del 25% de los cerramientos.

Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas

Esta exigencia se desarrolla por el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y su aplicación se definirá en el Proyecto Específico de CLIMATIZACIÓN. En el Apartado 5.4 de ANEXOS se justificac cálculos y cumplimientos.

Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación

Ateniendonos a lo establecidop por el “apartado 1.1. ámbito de aplicación” de la Sección 3 del DB HE, esta SI es de aplicación a este Proyecto. Se justificará en el Proyecto Especifico de ELECTRICIDAD e ILUMINACION. (Docuemnto Incorporado)

Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria

Ateniendonos a lo establecidop por el “apartado 1.1. ámbito de aplicación” de la Sección 4 del DB HE, esta NO es de aplicación a este Proyecto pues no se proyectan aseos ni instalaciones que demanden ACS.

Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica

Ateniendonos a lo establecido por el “apartado 1.1. ámbito de aplicación” de la Sección 5 del DB HE, que refiere a la Tabla 1.1. No es aplicable esta sección al no alcanzarse los límites de superficie para el uso administrativo (4.000 m2)

DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES

Y PUENTES TÉRMICOS

JUSTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA BÁSICA HE 0: LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO

JUSTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA BÁSICA HE 1:

LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA