## Hoja1
Presupuesto_PRO190108 IES O COUTO- OURENSE
Código | NatC | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Cantidad | CanPres | Pres | ImpPres
1 | Capítulo |  | ILUMINACION PLANTA SEMISOTANO | [6 empty] | 1 | 31766 | 31766
USIM72060040-684 | Partida | u | Luminaria 720 M4 60x60 LG NW | [6 empty] | 94 | 227.33 | 21369.02
PSIM72060040-684 | Material | u | Luminaria 720 M4 60x60 LG NW | [6 empty] | 1 | 215 | 215
OGENO01.0041 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.3 | 19.04 | 5.71
%AU3 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 2.207 | 3 | 6.62
[9 empty] | Total USIM72060040-684 | 94 | 227.33 | 21369.02
USIM72095230-039 | Partida | u | Accesorio superficie luminaria 720 y 726 60x60 | [6 empty] | 94 | 72 | 6768
PSIM72095230-039 | Material | u | Accesorio superficie luminaria 720 y 726 60x60 | [6 empty] | 1 | 72 | 72
Accesorio superficie luminaria 720 y 726 60x60 de SIMON. Compatible con luminarias de la gama 720 y 726. Referencia: 72095230-039
[9 empty] | Total USIM72095230-039 | 94 | 72 | 6768
USIM72526030-884 | Partida | u | Downlight 725.26 NW Comfort | [6 empty] | 4 | 36.88 | 147.52
PSIM72526030-884 | Material | u | Downlight 725.26 NW Comfort | [6 empty] | 1 | 30 | 30
OGENO01.0041 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.3 | 19.04 | 5.71
%AU3 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.357 | 3 | 1.07
PSIMECOR0.1 | Material | u | Ecorrae | [6 empty] | 1 | 0.1 | 0.1
[9 empty] | Total USIM72526030-884 | 4 | 36.88 | 147.52
USIM72536030-039 | Partida | u | Accesorio superficie downlight 725.26 | [6 empty] | 4 | 16 | 64
PSIM72536030-039 | Material | u | Accesorio superficie downlight 725.26 | [6 empty] | 1 | 16 | 16
[9 empty] | Total USIM72536030-039 | 4 | 16 | 64
USIM72524030-884 | Partida | u | Downlight 725.24 NW Comfort | [6 empty] | 20 | 58.51 | 1170.2
PSIM72524030-884 | Material | u | Downlight 725.24 NW Comfort | [6 empty] | 1 | 51 | 51
OGENO01.0041 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.3 | 19.04 | 5.71
%AU3 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.567 | 3 | 1.7
PSIMECOR0.1 | Material | u | Ecorrae | [6 empty] | 1 | 0.1 | 0.1
[9 empty] | Total USIM72524030-884 | 20 | 58.51 | 1170.2
USIM72534030-039 | Partida | u | Accesorio superficie downlight 725.24 | [6 empty] | 20 | 22 | 440
PSIM72534030-039 | Material | u | Accesorio superficie downlight 725.24 | [6 empty] | 1 | 22 | 22
[9 empty] | Total USIM72534030-039 | 20 | 22 | 440
USIM64000030-283 | Partida | u | Proyector 640 carril WW SPOT | [6 empty] | 2 | 222.18 | 444.36
Proyector 640.00 a Carril trif?sico , de SIMON, con tecnolog?a LED COB y reflector para una distribuci?n fotom?trica SPOT de 15? . Cuerpo fabricado en inyecci?n de aluminio y pintado en blanco. Reflector de aluminio de alta pureza y disipador pasivo fabricado en aluminio de alta transmitancia totalmente integrado en el cuerpo cil?ndrico de la luminaria. Frontal extra?ble, que incluye vidrio de protecci?n, que facilita la instalaci?n de filtros dicroicos para modificar la temperatura de color y la tonalidad de la luz. Equipo electr?nico incorporado en el interior de la luminaria, aislado del cuerpo ?ptico y de la temperatura que ?ste ?ltimo genera. La luminaria es orientable 360? grados de rotacion horizontal y 220? en vertical. L?menes disponibles 2500 lm para WW, y consumo total de la luminaria de 30 W (eficiencia del sistema real de 84 lm/w ). ?ndice de reproducci?n crom?tica CRI>80 . Mantenimiento luminoso L70 >100.000h a 25?C y L90>30.000H a 25?c. Seguridad fotobiol?gica: Categor?a Exento Dimensiones de la luminaria:100x102 mm. Peso: 1.4 kg IP 20. Tensi?n de alimentaci?n de 120-240V, 50-60Hz. Marcado CE.
PSIM64000030-283 | Material | u | Proyector 640 carril WW SPOT | [6 empty] | 1 | 210 | 210
OGENO01.0041 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.3 | 19.04 | 5.71
%AU3 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 2.157 | 3 | 6.47
[9 empty] | Total USIM64000030-283 | 2 | 222.18 | 444.36
USIM64000030-484 | Partida | u | Proyector 640 carril NW WIDE FLOOD | [6 empty] | 5 | 222.18 | 1110.9
Proyector 640.00 a Carril trif?sico , de SIMON, con tecnolog?a LED COB y reflector para una distribuci?n fotom?trica WIDE FLOOD de 40? . Cuerpo fabricado en inyecci?n de aluminio y pintado en blanco. Reflector de aluminio de alta pureza y disipador pasivo fabricado en aluminio de alta transmitancia totalmente integrado en el cuerpo cil?ndrico de la luminaria. Frontal extra?ble, que incluye vidrio de protecci?n, que facilita la instalaci?n de filtros dicroicos para modificar la temperatura de color y la tonalidad de la luz. Equipo electr?nico incorporado en el interior de la luminaria, aislado del cuerpo ?ptico y de la temperatura que ?ste ?ltimo genera. La luminaria es orientable 360? grados de rotacion horizontal y 220? en vertical. L?menes disponibles 2600 lm para NW, y consumo total de la luminaria de 30 W (eficiencia del sistema real de 87 lm/w ). ?ndice de reproducci?n crom?tica CRI>80 . Mantenimiento luminoso L70 >100.000h a 25?C y L90>30.000H a 25?c. Seguridad fotobiol?gica: Categor?a Exento Dimensiones de la luminaria:100x102 mm. Peso: 1.4 kg IP 20. Tensi?n de alimentaci?n de 120-240V, 50-60Hz. Marcado CE.
PSIM64000030-484 | Material | u | Proyector 640 carril NW WIDE FLOOD | [6 empty] | 1 | 210 | 210
OGENO01.0041 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.3 | 19.04 | 5.71
%AU3 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 2.157 | 3 | 6.47
[9 empty] | Total USIM64000030-484 | 5 | 222.18 | 1110.9
USIM89920330-039 | Partida | u | Carril trifásico 3 m | [6 empty] | 2 | 110 | 220
PSIM89920330-039 | Material | u | Carril trifásico 3 m | [6 empty] | 1 | 110 | 110
Carril trifásico 3 m de SIMON. Referencia: 89920330-039
[9 empty] | Total USIM89920330-039 | 2 | 110 | 220
USIM89910130-039 | Partida | u | Alimentación con tierra izquierda | [6 empty] | 1 | 17 | 17
PSIM89910130-039 | Material | u | Alimentación con tierra izquierda | [6 empty] | 1 | 17 | 17
Alimentación con tierra izquierda de SIMON. Referencia: 89910130-039
[9 empty] | Total USIM89910130-039 | 1 | 17 | 17
USIM89910430-039 | Partida | u | Conector de continuidad sin alimentación | [6 empty] | 1 | 12.5 | 12.5
PSIM89910430-039 | Material | u | Conector de continuidad sin alimentación | [6 empty] | 1 | 12.5 | 12.5
Conector de continuidad sin alimentación de SIMON. Referencia: 89910430-039
[9 empty] | Total USIM89910430-039 | 1 | 12.5 | 12.5
USIM89911430-039 | Partida | u | Tapa final | [6 empty] | 1 | 2.5 | 2.5
PSIM89911430-039 | Material | u | Tapa final | [6 empty] | 1 | 2.5 | 2.5
Tapa final de SIMON. Referencia: 89911430-039
[9 empty] | Total USIM89911430-039 | 1 | 2.5 | 2.5
[9 empty] | Total 1 | 1 | 31766 | 31766
2 | Capítulo |  | ILUMINACION PLANTA BAJA | [6 empty] | 1 | 41679.16 | 41679.16
USIM72060040-684 | Partida | u | Luminaria 720 M4 60x60 LG NW | [6 empty] | 129 | 227.33 | 29325.57
PSIM72060040-684 | Material | u | Luminaria 720 M4 60x60 LG NW | [6 empty] | 1 | 215 | 215
OGENO01.0041 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.3 | 19.04 | 5.71
%AU3 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 2.207 | 3 | 6.62
[9 empty] | Total USIM72060040-684 | 129 | 227.33 | 29325.57
USIM72095230-039 | Partida | u | Accesorio superficie luminaria 720 y 726 60x60 | [6 empty] | 129 | 72 | 9288
PSIM72095230-039 | Material | u | Accesorio superficie luminaria 720 y 726 60x60 | [6 empty] | 1 | 72 | 72
Accesorio superficie luminaria 720 y 726 60x60 de SIMON. Compatible con luminarias de la gama 720 y 726. Referencia: 72095230-039
[9 empty] | Total USIM72095230-039 | 129 | 72 | 9288
USIM72526030-884 | Partida | u | Downlight 725.26 NW Comfort | [6 empty] | 26 | 36.88 | 958.88
PSIM72526030-884 | Material | u | Downlight 725.26 NW Comfort | [6 empty] | 1 | 30 | 30
OGENO01.0041 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.3 | 19.04 | 5.71
%AU3 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.357 | 3 | 1.07
PSIMECOR0.1 | Material | u | Ecorrae | [6 empty] | 1 | 0.1 | 0.1
[9 empty] | Total USIM72526030-884 | 26 | 36.88 | 958.88
USIM72536030-039 | Partida | u | Accesorio superficie downlight 725.26 | [6 empty] | 26 | 16 | 416
PSIM72536030-039 | Material | u | Accesorio superficie downlight 725.26 | [6 empty] | 1 | 16 | 16
[9 empty] | Total USIM72536030-039 | 26 | 16 | 416
USIM72524030-884 | Partida | u | Downlight 725.24 NW Comfort | [6 empty] | 21 | 58.51 | 1228.71
PSIM72524030-884 | Material | u | Downlight 725.24 NW Comfort | [6 empty] | 1 | 51 | 51
OGENO01.0041 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.3 | 19.04 | 5.71
%AU3 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.567 | 3 | 1.7
PSIMECOR0.1 | Material | u | Ecorrae | [6 empty] | 1 | 0.1 | 0.1
[9 empty] | Total USIM72524030-884 | 21 | 58.51 | 1228.71
USIM72534030-039 | Partida | u | Accesorio superficie downlight 725.24 | [6 empty] | 21 | 22 | 462
PSIM72534030-039 | Material | u | Accesorio superficie downlight 725.24 | [6 empty] | 1 | 22 | 22
[9 empty] | Total USIM72534030-039 | 21 | 22 | 462
[9 empty] | Total 2 | 1 | 41679.16 | 41679.16
3 | Capítulo |  | ILUMINACION PLANTA PRIMERA | [6 empty] | 1 | 43300.28 | 43300.28
USIM72060040-684 | Partida | u | Luminaria 720 M4 60x60 LG NW | [6 empty] | 141 | 227.33 | 32053.53
PSIM72060040-684 | Material | u | Luminaria 720 M4 60x60 LG NW | [6 empty] | 1 | 215 | 215
OGENO01.0041 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.3 | 19.04 | 5.71
%AU3 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 2.207 | 3 | 6.62
[9 empty] | Total USIM72060040-684 | 141 | 227.33 | 32053.53
USIM72095230-039 | Partida | u | Accesorio superficie luminaria 720 y 726 60x60 | [6 empty] | 141 | 72 | 10152
PSIM72095230-039 | Material | u | Accesorio superficie luminaria 720 y 726 60x60 | [6 empty] | 1 | 72 | 72
Accesorio superficie luminaria 720 y 726 60x60 de SIMON. Compatible con luminarias de la gama 720 y 726. Referencia: 72095230-039
[9 empty] | Total USIM72095230-039 | 141 | 72 | 10152
USIM72526030-884 | Partida | u | Downlight 725.26 NW Comfort | [6 empty] | 7 | 36.88 | 258.16
PSIM72526030-884 | Material | u | Downlight 725.26 NW Comfort | [6 empty] | 1 | 30 | 30
OGENO01.0041 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.3 | 19.04 | 5.71
%AU3 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.357 | 3 | 1.07
PSIMECOR0.1 | Material | u | Ecorrae | [6 empty] | 1 | 0.1 | 0.1
[9 empty] | Total USIM72526030-884 | 7 | 36.88 | 258.16
USIM72536030-039 | Partida | u | Accesorio superficie downlight 725.26 | [6 empty] | 7 | 16 | 112
PSIM72536030-039 | Material | u | Accesorio superficie downlight 725.26 | [6 empty] | 1 | 16 | 16
[9 empty] | Total USIM72536030-039 | 7 | 16 | 112
USIM72524030-884 | Partida | u | Downlight 725.24 NW Comfort | [6 empty] | 9 | 58.51 | 526.59
PSIM72524030-884 | Material | u | Downlight 725.24 NW Comfort | [6 empty] | 1 | 51 | 51
OGENO01.0041 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.3 | 19.04 | 5.71
%AU3 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.567 | 3 | 1.7
PSIMECOR0.1 | Material | u | Ecorrae | [6 empty] | 1 | 0.1 | 0.1
[9 empty] | Total USIM72524030-884 | 9 | 58.51 | 526.59
USIM72534030-039 | Partida | u | Accesorio superficie downlight 725.24 | [6 empty] | 9 | 22 | 198
PSIM72534030-039 | Material | u | Accesorio superficie downlight 725.24 | [6 empty] | 1 | 22 | 22
[9 empty] | Total USIM72534030-039 | 9 | 22 | 198
[9 empty] | Total 3 | 1 | 43300.28 | 43300.28
4 | Capítulo |  | ILUMINACION PLANTA SEGUNDA | [6 empty] | 1 | 50484.2 | 50484.2
USIM72060040-684 | Partida | u | Luminaria 720 M4 60x60 LG NW | [6 empty] | 165 | 227.33 | 37509.45
PSIM72060040-684 | Material | u | Luminaria 720 M4 60x60 LG NW | [6 empty] | 1 | 215 | 215
OGENO01.0041 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.3 | 19.04 | 5.71
%AU3 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 2.207 | 3 | 6.62
[9 empty] | Total USIM72060040-684 | 165 | 227.33 | 37509.45
USIM72095230-039 | Partida | u | Accesorio superficie luminaria 720 y 726 60x60 | [6 empty] | 165 | 72 | 11880
PSIM72095230-039 | Material | u | Accesorio superficie luminaria 720 y 726 60x60 | [6 empty] | 1 | 72 | 72
Accesorio superficie luminaria 720 y 726 60x60 de SIMON. Compatible con luminarias de la gama 720 y 726. Referencia: 72095230-039
[9 empty] | Total USIM72095230-039 | 165 | 72 | 11880
USIM72526030-884 | Partida | u | Downlight 725.26 NW Comfort | [6 empty] | 7 | 36.88 | 258.16
PSIM72526030-884 | Material | u | Downlight 725.26 NW Comfort | [6 empty] | 1 | 30 | 30
OGENO01.0041 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.3 | 19.04 | 5.71
%AU3 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.357 | 3 | 1.07
PSIMECOR0.1 | Material | u | Ecorrae | [6 empty] | 1 | 0.1 | 0.1
[9 empty] | Total USIM72526030-884 | 7 | 36.88 | 258.16
USIM72536030-039 | Partida | u | Accesorio superficie downlight 725.26 | [6 empty] | 7 | 16 | 112
PSIM72536030-039 | Material | u | Accesorio superficie downlight 725.26 | [6 empty] | 1 | 16 | 16
[9 empty] | Total USIM72536030-039 | 7 | 16 | 112
USIM72524030-884 | Partida | u | Downlight 725.24 NW Comfort | [6 empty] | 9 | 58.51 | 526.59
PSIM72524030-884 | Material | u | Downlight 725.24 NW Comfort | [6 empty] | 1 | 51 | 51
OGENO01.0041 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.3 | 19.04 | 5.71
%AU3 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.567 | 3 | 1.7
PSIMECOR0.1 | Material | u | Ecorrae | [6 empty] | 1 | 0.1 | 0.1
[9 empty] | Total USIM72524030-884 | 9 | 58.51 | 526.59
USIM72534030-039 | Partida | u | Accesorio superficie downlight 725.24 | [6 empty] | 9 | 22 | 198
PSIM72534030-039 | Material | u | Accesorio superficie downlight 725.24 | [6 empty] | 1 | 22 | 22
[9 empty] | Total USIM72534030-039 | 9 | 22 | 198
[9 empty] | Total 4 | 1 | 50484.2 | 50484.2
5 | Capítulo |  | ILUMINACION PLANTA TERCERA | [6 empty] | 1 | 53178.17 | 53178.17
USIM72060040-684 | Partida | u | Luminaria 720 M4 60x60 LG NW | [6 empty] | 174 | 227.33 | 39555.42
PSIM72060040-684 | Material | u | Luminaria 720 M4 60x60 LG NW | [6 empty] | 1 | 215 | 215
OGENO01.0041 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.3 | 19.04 | 5.71
%AU3 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 2.207 | 3 | 6.62
[9 empty] | Total USIM72060040-684 | 174 | 227.33 | 39555.42
USIM72095230-039 | Partida | u | Accesorio superficie luminaria 720 y 726 60x60 | [6 empty] | 174 | 72 | 12528
PSIM72095230-039 | Material | u | Accesorio superficie luminaria 720 y 726 60x60 | [6 empty] | 1 | 72 | 72
Accesorio superficie luminaria 720 y 726 60x60 de SIMON. Compatible con luminarias de la gama 720 y 726. Referencia: 72095230-039
[9 empty] | Total USIM72095230-039 | 174 | 72 | 12528
USIM72526030-884 | Partida | u | Downlight 725.26 NW Comfort | [6 empty] | 7 | 36.88 | 258.16
PSIM72526030-884 | Material | u | Downlight 725.26 NW Comfort | [6 empty] | 1 | 30 | 30
OGENO01.0041 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.3 | 19.04 | 5.71
%AU3 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.357 | 3 | 1.07
PSIMECOR0.1 | Material | u | Ecorrae | [6 empty] | 1 | 0.1 | 0.1
[9 empty] | Total USIM72526030-884 | 7 | 36.88 | 258.16
USIM72536030-039 | Partida | u | Accesorio superficie downlight 725.26 | [6 empty] | 7 | 16 | 112
PSIM72536030-039 | Material | u | Accesorio superficie downlight 725.26 | [6 empty] | 1 | 16 | 16
[9 empty] | Total USIM72536030-039 | 7 | 16 | 112
USIM72524030-884 | Partida | u | Downlight 725.24 NW Comfort | [6 empty] | 9 | 58.51 | 526.59
PSIM72524030-884 | Material | u | Downlight 725.24 NW Comfort | [6 empty] | 1 | 51 | 51
OGENO01.0041 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.3 | 19.04 | 5.71
%AU3 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.567 | 3 | 1.7
PSIMECOR0.1 | Material | u | Ecorrae | [6 empty] | 1 | 0.1 | 0.1
[9 empty] | Total USIM72524030-884 | 9 | 58.51 | 526.59
USIM72534030-039 | Partida | u | Accesorio superficie downlight 725.24 | [6 empty] | 9 | 22 | 198
PSIM72534030-039 | Material | u | Accesorio superficie downlight 725.24 | [6 empty] | 1 | 22 | 22
[9 empty] | Total USIM72534030-039 | 9 | 22 | 198
[9 empty] | Total 5 | 1 | 53178.17 | 53178.17
[9 empty] | Total PRESUPUESTO_PRO190 | 1 | 220407.81 | 220407.81
Note on A3: Código del concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on B3: Naturaleza del concepto (ver menú contextual)
Note on C3: Unidad principal de medida del concepto
Note on D3: Descripción corta. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on E3: Descripción corta de la línea de medición
Note on F3: Columna A: Número de unidades iguales de la línea de medición
Note on G3: Columna B: Longitud de la línea de medición
Note on H3: Columna C: Anchura de la línea de medición
Note on I3: Columna D: Altura de la línea de medición
Note on J3: Resultado de la línea de medición Verde: referencia a otra medición
Note on K3: Rendimiento o cantidad presupuestada
Note on L3: Precio unitario en el presupuesto
Note on M3: Importe del presupuesto